茂名市人民医院康复治疗系统

采购项目

需

求

征

集

文

件

茂名市人民医院

2023年11月

第一部分邀请函

我院对茂名市人民医院康复治疗系统采购项目进行公开信息，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 项目名称：茂名市人民医院康复治疗系统采购项目

二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1.内容： 具体要求详见用户需求书；

2.项目地点：茂名市人民医院指定地点；

3.本项目不允许提交备选方案；

4.本项目不接受联合体；

三、供应商资格

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5.本项目不接受联合体投标。

四、纸质资料接收要求

1. 响应文件（样板详见需求征集文件）

2. 提交时间：2023年11月17日下午17:30前。

3. 纸质资料（盖有公章）接收地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室（或提交盖有公章的电子版资料，按指定时间发送到指定邮箱）

五、注意事项：

1.各供应商必须严格按照要求进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2. 项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。

六、联系方式

联系人：邵先生

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱：569437953@qq.com

茂名市人民医院

2023年11月8日

用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

项目建设的内容

一、软件功能清单

| 序号 | 模块名称 | 功能简介 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统配置 | 提供软件运行基础数据管理，如科室人员信息、治疗项目、治疗区、排班数据、评估量表等业务基础数据；支持对系统运行所需要的基础数据进行管理、维护：可分别配置评定报告、治疗文书、团队会议文书等报告个性化多级审核流程。提供科室业务开展流程配置参数管理，支持角色对应权限管理功能，并能将分配的权限应用到相应员工个人权限中。且具备核心业务参数配置功能以满足不同需求管理流程需要 |
| 2 | 接口模块 | 提供系统运行所需的基础接口及电子病历过级所需的业务接口和数据接口，标准对接第三方系统接口模块（例如：对接HIS系统、集成平台等） |
| 3 | 消息中心 | 提供灵活的消息提示机制，可通过多种通讯方式获取系统发送的提示信息；支持根据角色对应权限业务有针对性获取系统中的提示消息，可根据院方需要针对性的选择科室、病区、人员接受消息并处理，具备语音播报功能，在新医嘱下达时支持进行语音播报 |
| 4 | 任务中心 | 支持针对个人工作信息进行系统化的跟踪,提供每日工作情况总览功能及任务追踪路径，提供治疗执行自动排查功能，支持在治疗登记时提醒显示未执行医嘱 |
| 5 | 个人中心 | 个人个性化系统设置，支持对当前账户信息进行编辑维护，实现多病区联合办公，可根据需要切换不同科室/病区进行业务处理，且能实现数据隔离 |
| 6 | 会话中心 | 为医、治、护提供信息交流平台 |
| 7 | 患者360 | 以患者为中心，提供患者管理功能，支持以名片、列表两种方式进行管理；且能同步HIS患者信息 |
| 8 | 康复评估工作站 | 用于评估师对患者不同阶段病情情况的评估，并对评估结果进行报告汇总、对比。支持评估所需要的基础功能,满足创建评估方案->调整评估量表->执行评估->书写评估报告->完成评估->评估查看->评估对比的业务要求 |
| 9 | 康复治疗工作站 | 用于治疗师进行治疗、排队治疗、治疗记录查看统计等操作；支持治疗所需要的基础功能，具备待治疗项目查询、治疗登记、治疗记录、收（补）退费等功能 |
| 10 | 康复医生工作站 | 可以集成到HIS医生工作站，用于医生下达治疗医嘱、评估医嘱，查看康复执行情况；支持以患者为中心进行康复业务功能，满足康复医嘱下达、康复医嘱处理、康复医嘱发送的业务要求 |
| 11 | 康复护士工作站 | 用于护士对患者的康复医疗信息查看、记录、编辑 |
| 12 | 统计报表 | 用于整个科室运营综合统计分析，协助科室管理者实时对整个科室运营状况及绩效考核进行监管；支持统计科室的所有项目，设备使用率、治疗人次、治疗费用、工作量统计、量表统计、绩效统计，患者治疗情况统计功能，报表可集中展示 |
| 13 | 领导管理驾驶舱 | 为科室管理者提供科室经营数据多维图形展示与分析；支持方向指引的数据分析功能，具备多维度的数据组合来统一展现康复业务全貌。同时也可根据用户需要，定制个性化决策分析BI大屏展示 |
| 14 | 家庭训练管理 | 为离院患者提供可持续康复的方案模板 |
| 15 | 随访管理 | 院内智能化提醒随访事宜，提高工作效率，减少工作误差；符合医学要求的模板化随访方案，方便快捷的制定随访方案，根据不同病种设置不同的随访表，随访内容更符合医学要求 |
| 16 | 建议医嘱 | 提供治疗师向临床、康复医生发生建议治疗建议；具备治疗建议新增、维护、发送、撤销等功能 |
| 17 | 智能排程管理 | 具备智能化排班排队功能，提供一键智能排班、智能排队两种方式；支持对患者进行治疗安排，结合医院资源情况，提供排班、排队等方式进行患者日程安排。且系统提供多级任务分配+精细化排班、患者分配+患者排队、排队等组合方式供医院选择 |
| 18 | 康复文书 | 主要实现中医康复治疗文书管理，其中包括首次治疗记录、上级治疗师查房记录等和其他文书如出院小结、评定报告等。提供各类康复文书的编辑与存储功能 |
| 19 | 康复看板 | 为医师、治疗师、康复护士提供患者的汇总信息，让治疗组人员可以随时随地快速了解患者的任何信息，满足患者信息整合需要 |
| 20 | 患者病历夹 | 集中展示患者的康复电子病历，并可查阅历史病历，可对接HIS进行双向调用；能实现在同一界面集成患者本次就诊与历史就诊信息快速查看功能 |
| 21 | 病历检索 | 基于病历、量表、文书、报告的查看，可用于科研数据查询和分析 |
| 22 | 质控管理 | 配置各项工作的质控要求，并查看执行情况 |
| 23 | 康复团队会议 | 能让参与的各个相关方（例如：患者、医生、护士、治疗师）都能进行及时、有效的对评价会及病人的治疗会的全程跟踪，提供会议制定、参会通知、会议开展、会议记录、会议报告等功能 |
| 24 | 医务排班管理 | 用于医生、护士、评估师、治疗师的排班管理 |
| 25 | 高压氧工作站 | 含高压氧医嘱下单，患者评估，氧舱安排，文书书写，氧舱管理、科室经营、终端设备管理等业务场景功能 |
| 26 | 移动评估系统 | 移动评估系统集成任务中心、消息中心、评估执行、评估报告、患者查询、评估建议、治疗建议及报表统计分析等功能，为评估师进行无纸化办公、患者床旁评估等工作提供使用，可实现移动端与电脑端数据实时互通，节省评估时间，提高工作效率 |
| 27 | 移动治疗系统 | 移动评估系统集成任务中心、消息中心、团队会议、治疗建议、评估建立、治疗医嘱管理、排班查询、排队查询、治疗记录、每日简报、患者管理、治疗工作统计等功能，为治疗师工作日常提升便利性，减轻工作压力 |

二、软件功能详细要求

| 模块 | 序号 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统配置 | 1.1 | 支持对系统运行所需要的基础数据进行管理、维护 |
|  | 1.2 | 支持分别配置评定报告、治疗文书、团队会议文书等报告个性化多级审核流程 |
|  | 1.3 | 支持角色对应权限管理功能，并能将分配的权限应用到相应员工个人权限中 |
|  | 1.4 | 支持核心业务参数配置功能，以满足不同需求管理流程需要，包含收费模式设置、评估报告展示分组模式设置、评估完成自动推送消息等功能 |
|  | 1.5 | 支持医生工作站业务的参数控制，包含已停用或临时医嘱有效时限设置、治疗医嘱的安排限制设置、医嘱与项目对应的设置等功能 |
|  | 1.6 | 支持全局业务的参数控制，包含是否启用CA签名、是否展示中医诊断、治疗团队更新条件设置、今日排班查询范围设置等功能 |
|  | 1.7 | 支持对系统操作界面颜色进行统一更换功能 |
|  | 1.8 | 提供权限范围配置功能，提供角色和用户两种权限控制范围；支持角色权限控制，为同类用户进行配置；支持用户权限控制，为单一用户进行配置；且两种权限控制可交叉使用 |
|  | 1.9 | 提供菜单折叠功能，可通过菜单折叠功能实现对内容可见性的控制，扩大信息展示区域 |
| 接口模块 | 2.1 | 提供系统运行所需的基础接口 |
| 消息中心 | 3.1 | 提供灵活的消息提示机制，可通过多种通讯方式获取系统发送的提示信息 |
|  | 3.2 | 可根据院方需要针对性的选择科室、病区、人员接受消息并处理 |
|  | 3.3 | 支持消息数字展示、速览展示、强制展示等展示方式功能,根据关键字、消息状态、搜索消息列表功能 |
|  | 3.4 | 支持根据医院需求进行配置消息确认方式，如密码/手动/无需确认，消息查看后会进入相关任务功能 |
|  | 3.5 | 支持超时提醒，在规定时间内用户未处理消息，登录系统后会提醒并引导用户处理消息 |
|  | 3.6 | 支持消息颜色自定义，用户通过颜色可区分出不同种类的消息，快速锁定同一类型消息 |
|  | 3.7 | 支持自定义消息接收人，可根据医院需要选择科室/治疗区下的用户接收并处理消息,或者选择具体的接收人 |
|  | 3.8 | 支持快捷选择治疗团队，服务协调人，治疗区负责人下的用户接收并处理消息，各消息模板可选择存在差异，这由消息模板的性质决定 |
|  | 3.9 | 支持消息中心存储功能，可记录并查看治疗团队之间沟通的全部消息 |
|  | 3.10 | 支持消息自定义处理，可单一处理和批量处理,便于用户快速处理消息 |
| 任务中心 | 4.1 | 支持针对个人工作信息进行系统化的跟踪,提供每日工作情况总览功能及任务追踪路径 |
|  | 4.2 | 支持任务启动机制，默认不启用任务首页将不会展示相关任务信息 |
|  | 4.3 | 支持任务负责人自定义，可选择治疗区/科室下的用户或具体的用户负责并处理任务，相关人员会在任务首页查看到与自己相关的任务 |
|  | 4.4 | 支持快捷自定义科室，负责对应的相关任务并处理，各任务有差异，由任务的具体业务决定 |
|  | 4.5 | 支持任务质控配置，包括时间质控、管理负责人、质控状态。任务质控设定时间可根据院方情况调整 |
|  | 4.6 | 支持任务质控时间自定义，任务质控设定时间可根据院方情况调整 |
|  | 4.7 | 提供菜单收藏功能，支持自定义收藏各菜单入口，集中化展示在个人任务中心和标签页上，为使用者提供便捷入口 |
| 个人中心 | 5.1 | 支持对当前账户信息进行编辑维护 |
|  | 5.2 | 支持多病区联合办公，可根据需要切换不同科室/病区进行业务处理，且能实现数据隔离 |
|  | 5.3 | 支持查看或发起相关会话功能。默认接收消息，参与会话者可配置消息免打扰 |
| 会话中心 | 6.1 | 支持医生、护士、评估师、治疗师、服务协调人等各类角色在线实时沟通 |
|  | 6.2 | 为其他功能提供支撑：为团队会议会话组群沟通功能提供消息通讯支持；为康复看板留言功能提供消息通讯支持 |
|  | 6.3 | 支持消息加密处理功能，确保消息安全，保护用户隐私 |
|  | 6.4 | 支持消息永久保存，并可同步随病历统一归档，可随时查看记录 |
|  | 6.5 | 支持医生、治疗师等医务人员实时沟通功能 |
|  | 6.6 | 支持自动生成团队会议参会成员的群组会话功能 |
|  | 6.7 | 留言消息支持两种类型管理，包含紧急发送和一般发送两种类型功能 |
|  | 6.8 | 支持建立群组对患者进行相关讨论功能 |
|  | 6.9 | 支持单患者讨论功能，针对患者一对一单独讨论 |
|  | 6.10 | 支持团队会议讨论功能，患者的团队会议人员针对患者进行讨论 |
|  | 6.11 | 支持消息多终端同步功能，PC和移动端同步查看消息 |
| 患者360 | 7.1 | 提供患者管理功能，支持以名片、列表两种方式进行管理；且能同步HIS患者信息 |
|  | 7.2 | 支持监管患者诊疗进度，收录患者从入院到出院各阶段的诊疗数据集中展示 |
|  | 7.3 | 支持名片方式进行管理，名片上需包含患者来源、患者标记、患者身份、费用余额、就诊信息、功能障碍等信息 |
|  | 7.4 | 支持列表方式进行管理，集成治疗团队管理、患者标记、康复病历夹、康复看板、康复目标、康复评估、治疗执行、评估建议、治疗建议、康复文书、家庭训练、家庭随访等相关功能 |
|  | 7.5 | 支持编辑患者康复信息功能，增加患者康复信息功能，提高治疗执行治疗精度及评估准确度 |
|  | 7.6 | 支持编辑患者治疗团队信息功能，提高对患者针对性医疗服务准确性，同时提高治疗团队成员对患者关注度 |
|  | 7.7 | 支持患者可扩展编辑信息功能，附加患者其他信息功能，提高治疗师或护士日常工作便捷性 |
|  | 7.8 | 支持同步HIS患者信息功能，保证患者信息与院内其他系统的信息一致 |
| 康复医生工作站 | 8.1 | 支持以患者为中心进行康复业务功能，满足康复医嘱下达、康复医嘱处理、康复医嘱发送的业务要求 |
|  | 8.2 | 提供康复医嘱回传的业务模式，提供五种治疗医嘱推荐方式 |
|  | 8.3 | 提供调整医嘱执行治疗区功能，支持指定治疗区/治疗师，提高治疗分配精度 |
|  | 8.4 | 提供HIS医嘱识别功能，支持两种（1：n；n：1）模式自动生成治疗方案 |
|  | 8.5 | 提供可根据临床医生开具治疗医嘱，HIS可自动读取治疗医嘱功能，显示治疗项目对应医嘱嘱托内容；根据患者病种，推荐预设病种方案进行引用添加 |
|  | 8.6 | 提供建议医嘱下达指定治建议治疗区、建议治疗师、建议治疗设备等信息功能；由患者责任治疗师或责任评估师发送建议医嘱后，发送同步到HIS下达治疗医嘱； |
|  | 8.7 | 提供分角色展示本人、本科室和会诊患者及以患者为中心进行康复业务功能 |
|  | 8.8 | 支持执行患者康复评估方案，支持查看操作指导、填写量表、录制音频、上传设备报告、量表签名，支持查看评估报告，进行评估对比功能 |
|  | 8.9 | 支持查看、编辑患者康复随访方案功能 |
|  | 8.10 | 支持发起、确认、在线参加康复团队会议及填写相关意见及会议报告功能 |
|  | 8.11 | 提供调整治疗医嘱执行治疗区功能，提高治疗分配精度 |
|  | 8.12 | 提供治疗医嘱关联收费功能 |
|  | 8.13 | 提供治疗医嘱关联收费清单功能，提高治疗执行费用精确度 |
|  | 8.14 | 提供设置治疗执行操作指导功能，辅助治疗执行提高治疗精准度 |
|  | 8.15 | 提供对康复医保医嘱进行医保限额、医保时间范围设置 |
| 康复评估工作站 | 9.1 | 支持评估所需要的基础功能,满足创建评估方案->调整评估量表->执行评估->书写评估报告->完成评估->评估查看->评估对比的业务要求 |
|  | 9.2 | 提供对接HIS，根据HIS评估医嘱自动创建评估方案，可支持再编辑 |
|  | 9.3 | 具有查询条件记忆功能，在查询评估方案时提供8种查询方式 |
|  | 9.4 | 提供疗效评估的提供疗效评估的三种对比分析方式。包括报告对比、量表对比、量表多媒体对比。过程数据对比分析可支持数值和图形化两种呈现方式。 |
|  | 9.5 | 支持评估量表和评估报告的多种签名方式(含CA扫码签名，u-key签名，非ca电子签名等)，并可生成PDF文件及打印 |
|  | 9.6 | 《脊髓损伤神经功能评估》满足2019版【脊髓损伤神经学分类国际标准(ISNCSCD)】，支持键盘与触屏（平板）输入分数，自主选择向下复制值功能 |
|  | 9.7 | 《脊髓损伤神经功能评估》满足2019版【脊髓损伤神经学分类国际标准(ISNCSCD)】，根据感觉和运动评分实时在检查图上以不同颜色区分，可视化显示损伤水平 |
|  | 9.8 | 《脊髓损伤神经功能评估》满足2019版【脊髓损伤神经学分类国际标准(ISNCSCD)】，一键统计运动、感觉评分，自动检测评定完整性，准确计算神经损伤平面和ASIA损伤分级；同时针对缺失部分评分，可支持辅助推测神经损伤平面和ASIA损伤分级 |
|  | 9.9 | 《Peabody运动发育量表(PDMS-2)》支持评估过程中辅助填表，提示评估领域底部和顶部水平 |
|  | 9.10 | 《Peabody运动发育量表(PDMS-2)》支持根据常模数据自动生成评定报告，计算各测验原始分数、标准分、相当年龄及百分位数；支持绘制分数图表和概览图，对各分测验间进行差异性分析 |
|  | 9.11 | 同步对接HIS系统收费，提供评估方案绑定收费功能，可根据清单或医嘱同步收费 |
|  | 9.12 | 提供支持历次评估数据进行对比分析（包含量表/报告数值、量表视频对比）、可自定义选择历史住院初期方案、中期方案并进行对比分析，并可将对比分析结果进行导出、打印 |
|  | 9.13 | 提供对接HIS系统同步评估医嘱功能；提供建议医嘱功能，评估师可根据患者情况发送建议医嘱，供医生引用 |
|  | 9.14 | 提供丰富的常用评估量表、成人评估量表、儿童评估量表，以及提供专业的康复文书结构化评估报告可书写、编辑功能 |
|  | 9.15 | 提供量表定制功能、评估量表执行结果重置重新执行功能，评估量表取消功能、评估量表结果审核功能； |
|  | 9.16 | 提供评估方案书写评估指导功能、评估报告结果审核功能，评估量表结果可下载生成PDF文件功能、也可直接打印生成报告功能； |
|  | 9.17 | 提供手动上传评估量表相关多媒体附件功能、评估设备结果文件上传功能，可针对视频、音频、图片等进行评估前后对比。提供评估对比功能，可进行评估报告对比和评估量表结果对比，且对比结果可以表格和图标两种形式展示，可将对比结果导出生成文档及直接打印功能 |
| 康复治疗工作站 | 10.1 | 支持治疗所需要的基础功能，提供待治疗项目查询、治疗登记、治疗记录、收（补）退费等功能 |
|  | 10.2 | 提供治疗记录权限管理功能，通过权限设置支持查看各治疗师任务执行情况、收费情况、工作量情况 |
|  | 10.3 | 提供治疗项目登记功能，支持2种查看模式及12种组合查询条件进行精确筛选 |
|  | 10.4 | 对患者待治疗数据进行单项目执行、批量执行、查看操作指导、查看治疗方式、批量查看生理图 |
|  | 10.5 | 具有治疗结果登记辅助输入功能，支持一键应用治疗登记信息 |
|  | 10.6 | 提供以医嘱模式进行登记功能，支持输入治疗次数来保证治疗执行的精准性 |
|  | 10.7 | 提供治疗执行收费功能，支持对接HIS同步收费；提供三种计费模式（按部/穴位收费、按治疗项目费用清单收费、按HIS医嘱费用清单收费） |
|  | 10.8 | 提供自动对账功能，支持系统与HIS自动进行对账 |
|  | 10.9 | 提供退费权限管控功能，可设置精细化退费权限，支持通过设置实现仅限本人操作退费的功能 |
|  | 10.10 | 具有治疗列表中限定次数提醒、执行截止提醒、医嘱停止提醒功能；支持治疗中模式功能，可精准管理治疗时长（可根据需求进行参数配置选择）； |
|  | 10.11 | 提供治疗执行时可根据实际情况调整费用情况再次治疗执行时在治疗备注中填写治疗结论功能，利用填写治疗备注，形成治疗记录单功能 |
|  | 10.12 | 支持以治疗项目和医嘱两种方式进行治疗登记功能，且在以医嘱方式进行登记时支持根据需要写入治疗次数，简化治疗执行操作同时提升执行准确性 |
|  | 10.13 | 提供治疗记录进行视频上传功能，以便核准对比；可调用HIS接口完成计费，可集成HIS接口完成执行计费，也可绑定收费医嘱功能 |
|  | 10.16 | 支持对治疗中的记录进行直接执行和批量完成两种方式，可进行查看、编辑、移除康复患者的责任治疗师功能，可打印执行清单功能；配置治疗排班方式可选，可分别根据治疗区、治疗师、治疗设备排班方式选择；具有患者异常情况提示功能 |
|  | 10.14 | 提供随时查看治疗师治疗执行情况及收费情况功能，对于已执行的项目，可进行项目撤销执行及批量撤销功能，可根据治疗师来统计治疗工作量功能 |
| 康复护士工作站 | 11.1 | 支持护士工作开展所需基础功能，满足医嘱核对、医嘱标记、患者管理的业务开展要求 |
|  | 11.2 | 支持两种医嘱审核机制：未审核医嘱可完成人工核对；已审核医嘱可自动跳过核对环节 |
|  | 11.3 | 提供患者风险管理功能，支持维护患者风险信息及维护核查信息 |
| 统计报表 | 12.1 | 支持以报表的形式统计科室各类业务数据 |
|  | 12.2 | 系统内置一套满足科室基础使用的各业务环节分析的统计报表（10个种类） |
| 领导管理驾驶舱 | 13.1 | 提供7日内数据走势分析功能，支持对基础新增门诊/住院治疗人数、治疗区收入、治疗项目数、项目执行率等数据进行分析。 |
| 家庭训练管理 | 14.1 | 支持快速创建家庭训练方案模板，模板可设置数据共享范围（通用，科室，个人） |
|  | 14.2 | 支持将给患者开具的训练方案另存为预设模板功能 |
|  | 14.3 | 提供通过预设模板快速制定训练方案，支持自由调整搭配新增项目完成方案创建 |
|  | 14.4 | 支持制定患者家庭训练方案功能 |
| 建议医嘱 | 16.1 | 支持向医生提供治疗建议的功能，提供治疗建议新增、维护、发送、撤销等功能 |
| 智能排程管理 | 17.1 | 支持对患者进行治疗安排，结合医院资源情况，提供排班、排队等方式进行患者日程安排 |
|  | 17.2 | 提供智能化排班排队功能，提供一键智能排班、智能排队两种方式 |
|  | 17.3 | 提供多种排班方式：以患者为主的排班方式、以项目为主的排班方式 |
|  | 17.4 | 支持查询待排班列表功能模块，提供完整及丰富的查询条件，可根据医嘱查询，对开嘱日期、治疗区、治疗师、治疗项目、患者等进行条件查询;且对治疗区和治疗师提供权限控制和记忆功能 |
|  | 17.5 | 治疗排班提供精细化排班功能，支持调整排班项时长，治疗师可以根据患者实际情况任意调整治疗时长。(右键排班单元格)。根据治疗时长自动组合以划分时刻实现治疗安排。 |
|  | 17.6 | 支持治疗排班提供支持不同治疗区项目使用不同时段在不同点位进行安排 |
|  | 17．7 | 支持治疗排班，排班模式支持日排班模式和周排班模式，周排班模式完全可由用户自定义一周内的某天排班工作或非排班工作 |
|  | 17.8 | 支持治疗排班可跳过节假日功能，自由设置节假日和调休日，排班数据会根据设置数据自由跳过自动生成；并支持占位功能，占住点位防止其他人抢占，其中占位类型由用户自定义 |
|  | 17.9 | 治疗排班功能模块提供根据治疗项目打包统一安排功能，以节省治疗师排班时间；并且支持单个排班修改和批量排班修改，单个删除和批量删除功能；根据实际排班情况灵活配置打印模板，选择性打印排班项目 |
|  | 17.10 | 提供使用占位功能时，可以批量占位（批量占上午、下午、全天） |
| 康复文书 | 18.1 | 支持电子病历书写功能，提供各类康复文书的编辑与存储功能 |
|  | 18.2 | 提供康复数据电子病历结构化存储功能，支持文书内容结构化编辑与存储功能 |
|  | 18.3 | 支持治疗师的书写首次治疗记录、上级治疗师查房记录、评定报告等提供结构化编写功能，便于治疗师快速准确的完成文书编辑功能。 |
|  | 18.4 | 支持根据治疗执行备注书写人，支持多种签名模式，可在多种场景下对康复文书进行签名保存，优化治疗文书书写的简洁性 |
|  | 18.5 | 支持提供不同治疗文书模板，康复文书可以文档、PDF和图片的方式存储，提高康复文书归档的可靠性并增强康复文书查阅的便捷性;提高文书书写效率 |
|  | 18.6 | 提供康复结构化书文的模板复用功能，减少模板的维护成本，同时提高了模板的复用率以及增加用户对自身常用文档的积累; |
| 康复看板 | 19.1 | 支持患者一览卡功能，满足患者信息整合需要，可实时显示患者最新的各类康复医疗信息 |
|  | 19.2 | 支持快速调取患者康复病历信息、HIS病历信息（需HIS接口支持），查看患者病历信息 |
|  | 19.3 | 提供医嘱状态监管功能，支持实时查询患者每日医嘱（评估、治疗、临床）执行状态 |
|  | 19.4 | 提供排班情况监管功能，支持在同一界面集中展示天/周种排班模式的排班结果 |
|  | 19.5 | 提供交班留言功能，支持留言紧急发送，快速通知到治疗团队 |
| 患者病历夹 | 20.1 | 支持病历管理所需的基础功能，归档患者治疗全过程康复医疗信息（评估、团队会议、文书） |
|  | 20.2 | 支持同一界面集成患者本次就诊与历史就诊信息快速查看功能 |
|  | 20.3 | 支持以时间轴和病历类别两种模式的浏览方式 |
| 康复质控管理 | 21.1 | 支持提取《康复医学专业医疗质量控制指标（国卫办医函〔2022〕161 号）》中的康复质控指标，满足其中结构指标、过程指标、结局指标的统计。 |
|  | 21.2 | 支持环节质控，质控点自定义编辑，可设置以下内容：是否入院评估，是否组建治疗团队，是否开具建议医嘱，是否召开康复评价会，是否书写康复文书，是否安排责任治疗师，是否排班，是否完成治疗，是否完成计费功能。 |
|  | 21.3 | 支持统计质控数据统计，可统计以下内容：个人超时任务清单明细，个人超时任务统计，治疗组超时任务清单明细，治疗组超时任务统计功能。 |
|  | 21.4 | 支持用户质控任务超时提醒，任务超过规定时间会有图标提醒 |
|  | 21.5 | 支持质控管理任务在质控管理中心直接操作，点击完成会引导到具备质控任务对应的模块进行处理 |
|  | 21.6 | 支持任务负责人自定义，可选择治疗区/科室下的用户或具体的用户负责并处理任务，相关人员会在任务首页查看到与自己相关的任务 |
|  | 21.7 | 支持快捷自定义科室任务质控，根据每个疗区的任务差异开展，由责任人负责并处理，以实际开展的具体业务决定。 |
|  | 21.8 | 支持任务质控，开启之后在规定时间内未完成任务将会提醒 |
|  | 21.9 | 支持任务管理人自定义，可设置用户查看无操作的任务情况 |
|  | 21.10 | 支持时间质控，任务质控时间自定义编辑，可根据院方要求进行超时提醒。 |
| 康复移动评估系统 | 22.1 | 支持移动端任务中心功能，使用者可通过任务中心查看当前需要处理的评估任务与延期评估任务 |
|  | 22.2 | 支持任务分类统计及进入相关任务功能。并通过报表管理功能，查看日常所需要的报表 |
|  | 22.3 | 支持查看患者就诊信息功能，可快速定位患者 |
|  | 22.4 | 支持移动端查看康复看板功能 |
|  | 22.5 | 支持编辑、查看、修改患者标志，提示患者特殊情况功能 |
|  | 22.6 | 支持刷卡、扫描、输入ID号等方式进行患者查询功能 |
|  | 22.7 | 支持在移动端使用复杂多样的量表，执行评估方案，填写量表、录制音视频文件、量表可以内嵌手绘图形 |
|  | 22.8 | 支持在移动端提供治疗团队留言及会话功能，增进康复团队对患者的治疗节点整体把控性 |
|  | 22.9 | 支持在线开展参加康复团队会议及查看会议报告功能，便于康复团队人员进行院内交互 |
|  | 22.10 | 支持患者康复文书查看功能 |
|  | 22.11 | 支持在移动端新建评估方案时，支持引用历史方案、预设方案和建议方案，便于快速新建方案功能 |
|  | 22.12 | 支持在移动端编辑评估方案指定治疗区、指定评估师功能 |
|  | 22.13 | 支持新建建议方案功能，便于医生在PC端引用功能 |
|  | 22.14 | 支持评估后量表可以绑定多媒体文件和录制的视频及拍摄的照片功能 |
| 康复移动治疗系统 | 23.1 | 支持在移动端查看本人当前治疗任务与延期治疗任务功能 |
|  | 23.2 | 支持任务分类统计及治疗师一天的治疗统计功能。可查看每日简报 |
|  | 23.3 | 支持查看患者就诊信息、患者日程安排、排班查询功能 |
|  | 23.4 | 支持查看康复看板功能 |
|  | 23.5 | 支持编辑、查看、修改患者标志，提示患者特殊情况功能 |
|  | 23.6 | 支持支持确认、在线参加康复团队会议及查看会议报告功能 |
|  | 23.7 | 支持在移动端给治疗团队留言功能 |
|  | 23.8 | 支持现拍照照片和视频上传 |
|  | 23.8 | 提供结构化嘱托功能，支持在移动治疗登记时查看结构化嘱托内容 |
|  | 23.9 | 支持治疗执行查询，执行补费操作及补往期治疗记录、撤销治疗记录、修改治疗记录功能。 |
|  | 23.10 | 支持高压氧治疗，支持高压氧排班项目执行，支持治疗师（护士)通过平板电脑扫描患者腕带或治疗单上二维码的方式完成患者签到 |
| 高压氧治疗工作站 | 24.1 | 支持高压氧业务参数配置功能 |
|  | 24.2 | 支持氧舱管理，可对排舱时段、舱位类型、标记、硬件检测、氧舱运行参数、巡检、操舱记录、舱内记录、患者记录、患者交接基础数据进行维护 |
|  | 24.3 | 支持高压氧治疗医嘱下达、处理，高压氧治疗医嘱附加信息维护功能，支持引用近期方案、历史方案 |
|  | 24.4 | 支持医嘱下达时选择执行氧舱 |
|  | 24.5 | 支持高压氧舱内排程和高压氧舱外排程 |
|  | 24.6 | 支持多种排程方式：以患者为主的舱内排程方式、以项目为主的舱内排程方式、以患者为主的舱外排程方式、以项目为主的舱外排程方式 |
|  | 24.7 | 支持高压氧舱外治疗 |
|  | 24.8 | 支持高压氧排队叫号 |
|  | 24.9 | 支持患者舱内记录填写，并支持每隔一段时间记录一次（ |
|  | 24.10 | 支持患者三步安检签名及签名查看 |
|  | 24.11 | 支持患者舱内填写记录查看 |
|  | 24.12 | 支持患者项目签到，移动端高压氧排班执行项目签到和患者扫码签到 |
|  | 24.13 | 支持高压氧排班一键删除当前项目的已排班未执行数据 |
|  | 24.14 | 支持查询高压氧排班安排情况，可查看安排患者的项目、时间、舱室信息 |
|  | 24.15 | 支持可自定义缩放排班界面的患者 |
|  | 24.16 | 支持通过时段筛选排舱患者 |
|  | 24.17 | 支持标记功能，可对已排班项目进行标记 |
|  | 24.18 | 支持对高压氧患者就诊疗效进行记录 |
|  | 24.19 | 支持患者交接：操舱记录中患者交接标签，可为该患者创建患者交接文书 |
|  | 24.20 | 支持高压氧硬件维护配置，设置设备预警值 |
|  | 24.21 | 提供硬件维护记录功能 |
|  | 24.22 | 支持制定高压氧巡检计划 |
|  | 24.23 | 提供系统根据计划自动生成巡检任务，可记录日常维修保养 |

三、硬件采购需求

| 序号 | 名称 | 参数配置 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能手机 | 系统：安卓10.0或以上系统 运行内存：4G或以上 存储：32G以上 屏幕尺寸：5英寸以上 | 18 | 台 | 用于床旁评估、治疗提交（携带方便） |
| 2 | 平板电脑 | 系统：安卓10.0或以上系统 运行内存：4G或以上 存储：32G以上 屏幕尺寸：9英寸以上 | 11 | 台 | 用于床旁评估、治疗提交（屏幕大，评估显示清晰） |

备注：

1.本项目不接受联合体投标。

2.带“★”号条款为不可偏离条款，响应文件未完全满足询价文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致响应文件无效。

二、商务要求

（一）项目实施要求

1、项目实施进度要求及控制：要求响应供应商根据项目建设单位的实际情况，科学合理的定出项目集成实施的时间表；对项目实施的进度计划及控制中各阶段中响应供应商所要做的工作及保障措施做出详细安排。

2、响应供应商应具有健全的项目管理制度和流程，以及合格的项目实施人员，对本项目建设进行全过程质量管理，确保项目实施的顺利。

（二）项目培训要求

培训是保证项目成功的一个重要手段，因此为了保证系统顺利完成，响应供应商需要准备一份完整的培训计划，对采购人各类人员进行相关的培训，包括现场培训和集中培训等多种方式，培训的内容、次数和方式由采购人提出，采购人仅负责提供培训场地、培训电脑和培训人员的召集，培训环境的搭建、培训文档的准备、培训的实施、培训人员的考核等由响应供应商负责。

对与本项目的相关技术，响应供应商也需要提供必要的手段保证能够将其传授与采购人。与培训相关的费用，响应供应商应当一并计算在投标报价中。

（三）售后服务要求

1.服务承诺

（1）响应供应商应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够提供本地技术服务。质保期：从项目验收通过之日起不少于1年。质保期内，系统软硬件的升级、维护均免费。

（2）提供热线电话、传真和Email等多种途径随时回答与项目有关的技术问题，对存在的问题在24小时内提出解决方案。

（3）定期跟踪和回访使用情况（每季度至少一次），及时了解存在的问题，并随时给予解决。

（4）针对本项目，提出完整而切实可行的服务方案。其中，至少应提供7×24小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，1小时内给予明确的响应并解决；现场服务适用于排解重大故障，应在接到医院服务请求后24小时内到达现场解决。

▲（5）质保期过后，响应供应商应提供系统软硬件终身维护和服务，具体维护费用由采购人和响应供应商通过合同或协议商定，但每年应不超过总投资费用的8%。

2.解决问题、排除故障响应时限要求

（1）在实施期内（即系统终验合格前），有常驻的服务人员，保障系统的正常运行，在出现故障时及时响应。

（2）在实施结束后，影响系统正常运行的故障响应时间不得超过1小时。对于电话咨询无法解决的问题，经采购人信息中心授权通过远程登录到网络系统进行的故障诊断和排除。远程登录也未能排除故障的，安排后备支撑团队人员提供上门服务。

（3）在免费维护期内，在出现故障时响应时间不得超过1小时；免费服务期过后，出现故障时工程师响应时间不得超过1小时；解决不了的技术问题，响应供应商安排后备支撑团队支持，响应时间不得超过24小时。

3.数据安全要求

因建设本项目会涉及到医院信息系统数据，系统设计所涉及到的数据、需求图表等知识产权归采购人所有，未经采购人允许，不得将系统数据、需求等知识产权进行对外宣传。

- 报价要求

- 本项目以人民币进行报价，报价应包括：设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装（含安装所需材料）、第三方检测验收、保修期与备品备件发生的所有含税费用以及合同实施过程中不可预见费用等，所有货物都必须由供应商专人送达，采购人不代收快递传送货物。设备拆箱、安装时成交供应商与厂家均应在场。项目执行期间项目总金额不变，采购人无须另向成交供应商支付其他任何费用。

响应供应商须知

1.文件的数量和签署

1.1响应供应商应编制响应文件一式壹份。

1.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

2.磋商响应文件的的封装和标记

2.1响应供应商应将响应文件单独密封包装，封口处须加盖投标人单位公章。

2.2响应文件采用胶装式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

2.3响应文件需打印或用不褪色墨水书写，投标文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。副本可用正本复印件，但封面必须加盖单位公章并加盖骑缝章

3. 响应供应商悉知

响应供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4.响应文件的递交

所有响应文件应于采购公告的截止时间前递交到采购人指定地点，出席会议人员需另外单独提供身份证原件（其他有效证件）、法定代表人证明书、法定代表人授权书（授权人参加）核对身份，否则采购人有权拒收其响应文件。

5.本文件的解释权归采购人所有。

响应文件

（正本）

项目名称：

项目编号：

报价单位名称：

日期：             年      月      日

一．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖

公章之日起生效。

6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

二．关于资格的声明函

致：茂名市人民医院

关于贵方采购项目名称              采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、具有承担民事责任能力的在国内注册的法人或其他组织或自然人，能够独立完成合同约定(提供企（事）业法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2、	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5、	本项目不接受联合体投标

（相关证明文件附后）

…………

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

## 三、拟提供产品技术参数（参照用户需求书的需求一览表内容提供产品的详细的技术参数）

## 四、商务部分

4.1同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件及验收报告。

4.2履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |

3.4商务条款响应情况

| 序号 | 重要性响应参数条款要求 （请按采购文件第二点商务要求条款逐条响应 ） | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

## 四、价格部分

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应供应商 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 质保期外维保服务报价（年） |  |
| 备注：详细内容见《报价明细报价表》。 |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

报价明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |