茂名市人民医院物业管理服务

采购项目

需

求

征

集

文

件

茂名市人民医院

2023年11月

第一部分邀请函

我院对茂名市人民医院物业管理服务采购项目进行需求征集，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 项目名称：茂名市人民医院物业管理服务采购项目

- 二、项目内容及需求：

1.内容： 具体要求详见用户需求书；

2.项目地点：茂名市人民医院指定地点；

3.本项目不允许提交备选方案；

4.本项目不接受联合体；

三、供应商资格

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5.本项目不接受联合体投标。

四、纸质资料接收要求

1. 响应文件（样板详见需求征集文件）

2. 提交时间：2023年12月6日下午17:30前。

3. 纸质资料（盖有公章）接收地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室（同时需提交一份可编辑的电子版资料，按指定时间发送到指定邮箱）

五、注意事项：

1.各供应商必须严格按照要求进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2. 项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。

六、联系方式

联系人：邵先生

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱：569437953@qq.com

茂名市人民医院

2023年11月27日

用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

- 项目服务期限

本项目服务年限2年,若第一年完全满足招投标文件要求,质量考核评价合格,方可继续执行下一年度合同。

- 项目需求

（一） 保洁服务范围

茂名市人民医院围墙范围内的所有区域、院外的新褔门诊、水东湾分院的卫生清洁工作。包括地库等所有院内未说明区域卫生保洁工作，同时保洁公司还负责所有电梯保洁及部分电梯司机的管理服务工作、综合楼大厅天花板保洁工作、外墙清洗杂草清除、所有门前三包的卫生保洁、输送液体工作、科室被服送洗清点及被服洗涤后送回科室的清点工作。后勤保障服务范围:水东湾分院的水、电、中央空调、绿化、木工、污水处理等服务工作。

（二） 岗位及人员配置

本院区及新福门诊总人数347人，水东湾院区共39人，总计386人。

- 1.本院区及新福门诊：项目经理1人，主任兼质监1人，文员兼出纳1人，仓管1人，主管3人，电梯30人，顶班10.5人，天花清洁专业机动顶班组8人，清洁员291.5人，合计347人。

- 2.水东湾院区主管（顶班）1人，班长（顶班）2人，清洁员26人，后勤保障服务10人，合计39人。

具体岗位测量分配如下：

一号楼

| 楼层 | 科室 | 人数 |  | 楼层 | 科室 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3楼 | 收费处 | 1 |  | 5楼 | 康复科 | 2.5 |
| 1-4楼 | 一门诊、内科门诊 | 1 |  | 6楼 | 产科 | 3 |
| 1-4楼 | 一门诊洗手间 | 3 |  | 7楼 | 产科、新生儿科+NICU（2名清洁，3名护工） | 5 |
| 1楼 | 急诊 | 8 |  | 8楼 | 耳鼻喉科 | 2 |
| 1楼 | 急诊担架队 | 8 |  | 9楼 | 泌尿外二科、口腔科 | 2 |
| 1楼 | 门诊一楼 | 3 |  | 9楼 | 口腔科门诊 | 1.5 |
| 2楼 | 门诊二楼 | 1 |  | 10楼 | 脊柱外科一区、脊柱外科二区 | 2 |
| 2楼 | 中医针灸科 | 0.5 |  | 11楼 | 手足显微外科 | 2 |
| 2楼 | 门诊儿科、心电图、不育门诊 | 1 |  | 12楼 | 生殖中心 | 2.5 |
| 2楼 | 产科、脑电图、经颅门诊 | 1 |  | 12楼 | 产前实验中心、司法鉴定所 | 1 |
| 2楼 | B超、皮肤门诊 | 1.5 |  | 13楼 | 重症医学科一区 （2名清洁，5名护工） | 7 |
| 3楼 | 妇科门诊 | 1 |  | 14楼 | 胸外科、心血管外科 | 2 |
| 3楼 | 放射科 | 1 |  | 15楼 | 泌尿外一科、中医肛肠科 | 2 |
| 3楼 | 眼科 | 0.5 |  | 16楼 | 妇科一区、中医科、针灸科 | 2 |
| 3楼 | 外科门诊 | 1 |  | 17楼 | 胃肠外科一区、胃肠外科二区 | 2 |
| 3楼 | 手术室门诊 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3楼 | 门诊三楼 | 1 |  | 18楼 | 肝胆胰肛肠外科 | 2 |
| 4楼 | 导管介入室 | 1 |  | 19楼 | 创伤骨科 | 2 |
| 4楼 | 门诊四楼 | 1 |  | 20楼 | 烧伤和创面修复科 整形外科 小儿外疝外科 | 2 |
| 4楼 | 病理科 | 1 |  | 21楼 | 手术室 | 10 |
| 4楼 | 计算机中心 | 1 |  | 22楼 | 外科ICU（1名清洁，3名护工） | 4 |
| 4楼 | 检验科 | 3 |  | 23楼 | 图书馆、会议室 | 1 |
| 合计 |  | 100.5人 |  |  |  |  |

二号楼

| 楼层 | 科室 | 人数 |  | 楼层 | 科室 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1楼 | CT室 | 2 |  | 6楼 | 关节、四肢骨病科 | 2 |
| 1楼 | ECT室 | 1 |  | 7楼 | 妇科二区 | 2 |
| 1楼 | MRI室 | 1 |  | 8楼 | 甲状腺、血管外科、皮肤科 | 2 |
| 2楼 | 全科医学科 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9楼 | 肾内科二区 | 2 |
| 3楼 | 普儿科、儿科ICU | 3 |  | 10楼 | 肾内科一区 | 2 |
| 4楼 | 呼吸与危重症医学科一区 | 2 |  | 11楼 | 血液透析室 | 9 |
| 5楼 | 呼吸与危重症医学科二区 | 2 |  | 12楼 | 重症医学科三区（呼吸消化肾内ICU ）支纤镜室 （1名清洁，3名护工） | 4 |
| 合计 |  | 35人 |  |  |  |  |

五号楼

| 楼层 | 科室 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1-5楼 | 行政楼 | 5 |
| 合计 |  | 5 |

六号楼

| 楼层 | 科室 |  | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1楼 | 消化中心门诊部 |  | 1 |
| 2楼 | 内镜中心 |  | 2 |
| 3楼 | 内镜中心 |  | 3 |
| 4楼 | 消化中心一区 |  | 1.5 |
| 5楼 | 消化中心二区 |  | 1 |
| 6楼 | 内分泌内科 |  | 1 |
| 7楼 | 肿瘤科三区 |  | 2 |
| 8楼 | 中心实验室 |  | 1 |
| 9楼 | 科研中心、博士工作站 |  | 1 |
| 合计 |  | 13.5人 |  |

七号楼

| 楼层 | 科室 |  | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一楼： | 消毒供应室 |  | 11 |
| 二楼： | 消毒供应室 |  |  |
| 三楼： | 静配中心 |  | 16 |
| 四楼： | 静配中心 |  |  |
| 五楼： | 药学部、药学实验室 |  |  |
| 六楼： | 药品仓库 |  |  |
| 七楼： | 实习生宿舍 |  |  |
| 八楼： | 实习生宿舍 |  |  |
| 合计 |  | 27人 |  |

八号楼

| 楼层 | 科室 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1-2楼 | 高压氧 | 1 |
| 合计 |  | 1 |

九号楼

| 楼层 | 科室 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1-2楼 | 放疗中心 | 1 |
| 1-3楼 | 肿瘤二科 | 3 |
| 4-6楼 | 肿瘤一科 | 3 |
| 合计 |  | 7 |

十号楼

| 楼层 | 科室 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1-3楼 | 传染科 | 3 |
| 1楼 | 传染科ICU | 3 |
| 合计 |  | 6 |

十一号楼

| 楼层 | 科室 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1-3楼 | 体检中心、保健科 | 2 |
| 合计 |  | 2 |

十二号楼

| 楼层 | 科室 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1-3楼 | 营养科 | 1 |
| 合计 |  | 1 |

其他场所

| 序号 | 科室 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 运送队 | 8 |  |
|  | 新福门诊血透室 | 6 |  |
|  | 新福专家门诊 | 3 |  |
|  | 客服、支持中心 | 1 |  |
|  | 耳鼻喉科门诊 | 0.5 |  |
|  | 医疗垃圾 | 10 |  |
|  | 公共场所 | 8.5 |  |
|  | 整形门诊 | 1 |  |
|  | 夜诊 | 1 |  |
|  | 疼痛门诊 | 0.5 |  |
|  | 实习生宿舍 | 1 |  |
|  | 发热门诊 | 3 |  |
|  | 电梯 | 30 |  |
|  | 主管 | 3 |  |
|  | 项目经理 | 1 |  |
|  | 主任兼质监 | 1 |  |
|  | 会计兼文员 | 1 |  |
|  | 仓管兼出纳 | 1 |  |
|  | 班长顶班组 | 10.5 |  |
|  | 天花清洁专业机动顶班组 | 8 |  |
| 合计 |  | 99人 |  |

三号楼

| 楼层 | 科室 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 1楼 | 介入中心 | 3 |
| 1楼 | 磁共振、CT、出入院处 | 1 |
| 2楼 | 心脏CCU | 6 |
| 3楼 | 心血管内一科 | 2 |
| 4楼 | 心血管内二科 | 2 |
| 5楼 | 乳腺科 | 2 |
| 6楼 | 综合科（老年病科） | 2 |
| 7楼 | 特护病区（15张床位） | 2 |
| 8楼 | 神经内科一区 | 2 |
| 9楼 | 神经内科二区 | 2 |
| 10楼 | 神经内科三区 | 2 |
| 11楼 | 神经外科一区 | 2 |
| 12楼 | 神经外科二区、神经外科三区 | 2 |
| 13楼 | 眼科 | 2 |
| 14楼 | 血液内科、血液骨髓移植病区 | 6 |
| 15楼 | 手术室（8间手术室） | 3 |
| 16楼 | 神经ICU（30张）、功能检查中心（3名保洁，5名护工） | 8 |
| 17楼 | 临床技能培训中心 | 1 |
| 合计 |  | 50 |

水东湾院区

| 楼层 | 科室 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 急诊楼 |  |  |
| 一楼 | 急诊科 | 5 |
| 二楼 | 血透室 | 5 |
| 二楼 | 急诊病房 | 2 |
| 三楼 | 手术科 | 2 |
| 三楼 | 急诊病房 | 2 |
| 门诊楼 |  |  |
| 一楼 | 中西药、收费、保卫科、门诊输液 | 2 |
| 二楼 | 产科、妇科、中医、内科、心脑科 | 2 |
| 三楼 | 皮肤、口腔、内镜、五官、外科 | 2 |
| 四楼 | 值班室、体检、远程门诊、后勤 | 2 |
| 五 | 外围保洁组 | 2 |
| 六 | 主管、顶班组 | 3 |
| 后勤保障服务 | 管理人员（1）、电工/水工（6）、绿化工（2）、木工/污水处理工（1） | 10 |
| 合计 |  | 39 |

（三） 保洁服务总体要求

1. 负责采购人指定范围内大楼的室内、室外及院内公共场所的清洁卫生；

2. 及时收集生活垃圾和医疗垃圾，并送到院内指定地点；

3. 按时巡视、巡检，对科室内出现的异常问题发现后要及时反馈给采购人，每层从屋顶到墙壁到地板要做到干净、整洁，无蜘蛛丝，无纸屑、痰迹；卫生间要清洁、干燥、无异味；

4. 地面干拖使用尘推加牵尘剂的方法进行处理，并按照病房管理要求实施地面清洁；

5. 要求对尘推头和抹布用专门的工业洗衣机和烘干机进行洗涤和烘干， 不能用手洗， 以防止交叉感染；

6. 为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按院感科的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分；

7. 做好环境保洁区域内的所有PVC地面、水磨石等地板的养护；

8. 要求对医院的项目管理配置专用的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、对讲机、工业用洗衣机和烘干机、垃圾车、榨水器、不锈钢桶、电脑、打卡钟和打印机等；

9.中标供应商提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、消毒剂、塑料垃圾袋和地面保护材料，这些消耗品是通过国家卫生部审批准予使用，并符合院感科的要求，并且要求提供优质的产品，消毒剂要求使用不低于医院现用品牌（健之素消毒剂）的消毒剂；

10. 所使用的清洁车辆是先进的全方位清洁手推车，由中标供应商提供；

11. 报价中包含PVC和水磨石地面的清洁，包括打蜡，喷磨和抛光等保养处理 ，保持PVC地面的光亮、整洁，并且注明保养的频率；

12. 要求对环境保洁进行科学的划分，并且强调计划性。

13.如出现员工辞职，导致岗位缺岗，中标人要及时安排人员加班顶岗并抓紧招聘新员工培训上岗。原则上加班顶岗日期不超过 4 天。

（四） 保洁服务常规要求

1.大院及外围环境常规清洁要求

| 序号 | 清洁项目 | 常规清洁次数要求 |  |  |  | 备注 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 周 | 月 | 季度 |  |  |
| 1 | 医院内所有道路 | 2 |  |  |  | 主干道路每月洗地一次、 其他道路每季度洗地一次 | 地面保持干净、平整、清洁、干爽、无杂物、无污迹 |
| 2 | 行政楼、各门诊、 住院楼前后广场 | 2 |  |  |  | 每月洗地一次 | 地面保持干净、平整、清洁、干爽、无杂物、无污迹 |
| 3 | 绿化地清理杂物 |  | 1 |  |  |  | 无明显大片树叶、烟头、纸屑、垃圾袋等杂 物 |
| 4 | 明渠清理疏通 |  | 1 |  |  |  | 保持通畅，无杂物，无明显污垢、泥沙、青苔 |
| 5 | 暗渠清理疏通（沙井、雨水防蚊集水口） |  |  | 1 |  |  | 保持通畅，无杂物，无明显污垢、 泥沙、 青苔，无蚊虫滋生 |
| 6 | 垃圾桶 | ≥2 |  |  |  | 每周清洗一次 | 保持垃圾箱表面无污垢、无异味，垃圾存放不超过 2/3， 清倒及时，按要求按规定位置摆放整齐美观。 |
| 7 | 宣传栏、标识牌、横幅、栏杆、消防栓等 | 1 |  |  |  |  | 外观整洁规整、手摸无 积尘，目视无明显污迹，及时清除乱张贴 |
| 8 | 灯具（包含路灯等） |  |  | 1 |  |  | 无蛛网、无污迹 |
| 9 | 椅、凳 | 1 |  |  |  |  | 无明显积尘、污迹，保 持干净，维护椅、凳的正常使用，出现破损及时报修 |
| 10 | 雨后地面积水 | 及时 |  |  |  |  | 雨后及时清扫积水，保持地面无积水 |
| 11 | 雨蓬、门诊大厅顶层玻璃双面 |  |  | 1 |  | 每季度清洗一次 | 保持无杂物烟头，无污迹 |
| 12 | 院内地毯 | 1 |  |  |  | 每天清洗一次 | 保持干净平整，破损及时报换 |
| 13 | 建筑物外墙外窗 |  |  |  |  | 每年清洗一次 | 无污渍，泪痕 |

注：对病区、门急诊等有病人活动的污染和潜在污染区域内的清洁，统一按医院行业要求使用消毒溶液清洁。

2.建筑物室内常规清洁要求

| 序号 | 清洁项目 | 常规清洁次数要求 |  |  |  |  |  | 备注 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日 | 周 | 月 |  | 季度 |  |  |  |
| 1 | 地面清扫、湿拖 | 2 |  |  |  |  |  | 每月清卫生死角一次 | 地面保持干净、 清洁、 干爽、无杂物、无污迹 |
| 2 | 墙壁（1.8 米以下）包括该区域内墙壁上的宣传栏、 标识牌、 开关、 抚手、供氧管道、 磁卡电话等所有物品 |  | 1 |  |  |  |  |  | 手摸无灰尘，无张贴，无污 迹 |
| 3 | 墙壁（1.8 米以上）包括该区域内墙壁上的天花板、电风扇、空调器（含滤网清洗） 、中央空调、灯具、动态杀菌机（含滤网清洗） |  |  | 1 |  |  |  | 滤网（分体空 调和杀菌机）每 季度拆洗一次 | 无蛛网、尘网、污迹、各物品无灰尘，滤网清洁。 |
| 4 | 门、窗 |  | 1 |  |  |  |  |  | 手摸无灰尘、无污迹 |
| 5 | 门诊大堂玻璃 |  | 1 |  |  |  |  | 每周刮洗一次 | 干净、明亮、无手印、无污迹、手摸无灰尘 |
| 6 | 楼梯和楼梯扶手 | 2 |  |  |  |  |  |  | 地面干净光亮、无杂物烟头、扶手无灰尘 |
| 7 | 电梯 | 2 |  |  |  |  |  | 电梯门、轿厢 内壁、轿门内槽 每天清洁一次，地面卫生随时保洁 | 地面无杂物、无污迹、天花干净无蛛网、轿厢内壁光亮、无手印、电梯轿门洁净光亮，轿门内槽无灰尘杂物。 |
| 8 | 垃圾桶 | ≥2 |  |  |  |  |  | 每周清洗一次 | 保持垃圾箱表面无污垢、 无 异味， 垃圾存放不超过 2/3，清倒及时， 按要求按规定位置摆放整齐美观。 |
| 9 | 椅、桌、台、床头柜 | 2 |  |  |  |  |  |  | 无尘、无水迹、无污迹，床单清洁一床一巾一消毒 |
| 10 | 治疗车 | 1 |  |  |  |  |  |  | 保持清洁干净，无污迹，轮 子干净光滑 |
| 11 | 病历夹、 病历车、 治疗柜、治疗仪器、病床、被服柜 |  | 1 |  |  |  |  |  | 清洁无尘，无污迹 |
| 序号 | 清洁项目 | 常规清洁次数要求 |  |  |  |  |  | 备注 | 质量要求 |
|  |  | 日 | 周 | 月 |  |  | 季度 |  |  |
| 12 | 洗手间、 淋浴间包括手巾架、洗手液盒、皂盒架、洗手间门口地毯等 | 随时 |  |  |  |  |  | 门口防滑地毯 每周清洗一次 | 保持地面干爽， 坐厕干净干 爽，洗手盆清洁明亮，无异 味清洗门口地垫晾干放回 |
| 13 | 更衣室、 值班室、 工作人员餐室 | 1 |  |  |  |  |  |  | 地面清洁无杂物， 台面清洁 物品摆放整齐，门窗明亮 |
| 14 | 污物间 （包括地面、 墙壁、天花、污物柜、垃圾桶、污衣车、毛巾架、便盆、清洁工具等） | 2 |  |  |  |  |  | 每周清洁死角一次 | 地面清洁无杂物，干净，台 面清洁，物品摆放整齐，便 盆保持清洁备用， 清洁工具 按要求摆放，门窗明亮，洗 手盆无污迹 |
| 15 | 洗手盆 | 2 |  |  |  |  |  |  | 干净、明亮、无污迹 |
| 16 | 阳台 | 2 |  |  |  |  |  |  | 地面清洁无杂物和污渍， 晒 衣架清洁无尘 |
| 17 | 天台、露台 |  |  | 1 |  |  |  |  | 地面无杂物，无积水，无积尘 |
| 18 | 室内停车场（地下停车场） |  | 1 |  |  |  |  | 每季度洗地 | 地面无杂物无水迹，无灰 尘，干净，明亮 |
| 19 | 门诊楼、 住院楼、 行政楼首层大厅地面，提款机、雕像、 楼层索引牌、 垃圾桶、各种台面等 | 2 |  |  |  |  |  | 每月清洗门诊楼、住院楼、行政楼大厅地面一次，清洁门诊楼、住院楼首层立柱一次 | 地面保持光洁、明亮、无鞋 印、无车轮印等。下雨天、潮湿天气保持地面干燥，及时铺防滑垫（不用时清洁晒干后收起备用）放防滑警示牌 |
| 20 | 垃圾暂存点清洁及管理 | 2 |  |  |  |  |  | 存放间每天常 规两次空气紫外线消毒，所有环境每周清理卫 生死角一次 | 按要求清洁管理，对天花板、灯具、墙壁、地面、大院、下水道等保持清洁无污迹，无蛛网、无杂物，垃圾入车存放，协助做好除“四害” |
| 21 | 太平间清洁 |  | 1 |  |  |  |  |  | 按要求清洁协助做好除“四害” |
| 22 | 消毒供应室 | 1 |  |  |  |  |  |  | 按要求按规程操作，保证房间清洁消毒效果符合标准要求 |
| 23 | 医疗耗材的清洗、消毒 | 按相关科室要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 突发临时保洁 |  |  |  |  |  |  | 上级检查、科室搬迁、创文创卫等 | 按医院要求执行 |

注：对病区、门急诊等有病人活动的污染和潜在污染区域内的清洁，统一按医院行业要求使用消毒溶液清洁。

（五） 保洁服务各范围具体质量要求及频次

1、门诊部

| 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日 2 次 |
| 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日 2 次 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日 2 次 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等） 、台面擦拭 | 每日 2 次 |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材） 、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日 1 次 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、洗手液盒清洗、擦拭 | 每日 2 次 |
| 7 | 卫生间（含水龙头、洗手池、台面、马桶、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 随时 |
| 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日 1 次 |
| 9 | 消防栓、消防器擦拭、饮水机、冰箱清洗 | 每周 1 次 |
| 10 | 门、门框、低处窗框擦拭 | 每天 1 次 |
| 11 | 玻璃及窗框 | 每天 1 次 |
| 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周 1 次 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周 1 次 |
| 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月 2 次 |
| 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月 1 次 |
| 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、管道、空调、风扇等高处设备擦洗 | 每月 1 次 |
| 17 | pvc地面机洗 | 每月 1 次 |
| 18 | pvc地面打蜡、晶面处理或保养 | 每季1 次 |  |
| 19 | 窗帘拆换（污染时随时拆换） | 每年度 1次 |
| 20 | 污衣被服的清点、打包及洁衣被服的清点、打包 | 每日上、下午各一次 |
| 21 | 平车上布类整理、更换 | 随 时 |
| 21 | 巡视保洁、消毒毛巾 | 随 时 |

2.急诊室、中心注射室

| 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日 2 次 |
| 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日 2 次 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日 2 次 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日 2 次 |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日 1 次 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、洗手液盒、隔拦处、柜清洗、擦拭 | 每日 2 次 |
| 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盘、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 随时 |
| 8 | 区域内窗台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日 1 次 |
| 9 | 消防栓、消防器擦拭、饮水机清洗 | 每周 1 次 |
| 10 | 门、门框、低处玻璃擦拭 | 每周 1 次 |
| 11 | 高处玻璃 | 每月1 次 |
| 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周 1 次 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周 1 次 |
| 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月 2 次 |
| 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月 1 次 |
| 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月 1 次 |
| 17 | pvc地面机洗 | 每月 1 次 |
| 18 | pvc地面打蜡、晶面处理或保养 | 每季1 次 |
| 19 | 污衣被服的清点、打包及洁衣被服的清点、打包 | 每日上、下午各一次 |
| 20 | 巡视保洁、消毒毛巾 | 随 时 |
| 21 | 平车上布类整理、更换、病人床单位终未消毒 | 随 时 |

3.重症医学科

| 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日 2 次 |
| 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日 2 次 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日 2 次 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 | 每日 2 次 |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日 1 次 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、洗手液盒、隔拦处、柜清洗、擦拭 | 每日 2 次 |
| 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盘、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 随时 |
| 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日 1 次 |
| 9 | 拖鞋、防滑地垫、脚垫清洗 | 每日 1 次 |
| 10 | 病人出院终未消毒 | 随时 |
| 11 | 消防栓、消防器擦拭、饮水机、冰箱内部、空气净化器、空调过滤网清洗 | 每周1 次 |
| 12 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周 1 次 |
| 13 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周 1 次 |
| 14 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月 2 次 |
| 15 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周 1 次 |
| 16 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月 1 次 |
| 17 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月 1 次 |
| 18 | pvc地面地面机洗 | 每月 1 次 |
| 19 | pvc地面打蜡、晶面处理或保养 | 每季 1 次 |
| 20 | 污衣被服的清点、打包及洁衣被服的清点、打包 | 每日上、下午各一次 |
| 21 | 巡视保洁、消毒毛巾 | 随 时 |
| 22 | 平车上布类整理、更换、病人床单位终未消毒 | 随 时 |

4.CCU、ICU

| 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日 2 次 |
| 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日 2 次 |
| 3 | 区域内地面湿拖（必要时进行地面消毒、清洁） | 每日 2 次 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 | 每日 2 次 |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日 1 次 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、洗手液盒、隔拦处、柜清洗、擦拭 | 每日 2 次 |
| 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盘、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 随时 |
| 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日 1 次 |
| 9 | 拖鞋、防滑地垫、脚垫清洗 | 每日 1 次 |
| 10 | 病人出院终未消毒 | 随时 |
| 11 | 消防栓、消防器擦拭、饮水机、冰箱内部、空气净化器、空调过滤网清洗 | 每周1 次 |
| 12 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周 1 次 |
| 13 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周 1 次 |
| 14 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
| 15 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周 1 次 |
| 16 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月 1 次 |
| 17 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月 1 次 |
| 18 | pvc地面地面机洗 | 每月 1 次 |
| 19 | pvc地面打蜡、晶面处理或保养 | 每季 1 次 |
| 20 | 污衣被服的清点、打包及洁衣被服的清点、打包 | 每日上、下午各一次 |
| 21 | 巡视保洁、消毒小毛巾 | 随 时 |
| 22 | 平车上布类整理、更换、病人床单位终未消毒 | 随 时 |

5.手术室

| 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日 2 次 |
| 2 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日 2 次 |
| 3 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品、台面擦拭 | 每日 2 次 |
| 4 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材、无影灯）、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日 2 次（感染手术随时消毒） |
| 5 | 区域内洗手池、水池、水龙头、洗手液盒、隔拦处清洗、擦拭 | 每日 2 次 |
| 6 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盘、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 随时 |
| 7 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日 1 次 |
| 8 | 拖鞋清洗 | 随时 |
| 10 | 术后整理、清洁、消毒 | 随时 |
| 11 | 消防栓、消防器擦拭、饮水机、空气消毒机、空调过滤网清洗 | 每周1 次 |
| 12 | 门、门框、窗框、玻璃、高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周 1 次 |
| 13 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周 1 次 |
| 14 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每月2次 |
| 15 | 吸引瓶、管彻底清洗、消毒 | 每周 1 次 |
| 16 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每周 1 次 |
| 17 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每周 1 次 |
| 18 | pvc地面地面机洗 | 每月 1 次 |
| 19 | pvc地面打蜡、晶面处理或保养 | 每季 1 次 |
| 20 | 污衣被服的清点、打包及洁衣被服的清点、打包 | 每日上、下午各一次 |
| 21 | 巡视保洁、消毒小毛巾 | 随 时 |
| 22 | 平车上布类整理、更换、手术台上用品拆换 | 随 时 |
| 23 | 库房的打扫 | 每周1次 |
| 24 | 窗帘拆换 | 每2月1次 |
| 25 | 各类推车轮子上油、去污，保证 | 每周1次 |

6.住院病区

| 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日 2 次 |
| 2 | 区域内地面牵尘（无扬尘干扫） | 每日 2 次 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日 2 次 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、办公用品（含病历牌）、台面擦拭 | 每日 2 次 |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器（含各种医用器材）、器械（治疗车、病历架等）、床单位、低处电器表面的清洗或擦拭 | 每日 1 次 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、洗手液盒、隔拦处、柜清洗、擦拭 | 每日 2 次 |
| 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盘、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 随时 |
| 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日 1 次 |
| 9 | 床单位终未消毒 | 随时 |
| 10 | 消防栓、消防器擦拭、饮水机、冰箱内部清洗 | 每周 1 次 |
| 11 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周 1 次 |
| 12 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周 1 次 |
| 13 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周 1 次 |
| 14 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月 2 次 |
| 15 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月 1 次 |
| 16 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月 1 次 |
| 17 | pvc地面地面机洗 | 每月 1 次 |
| 18 | pvc地面打蜡、晶面处理或保养 | 每季1 次 |
| 19 | 污衣被服的清点、打包及洁衣被服的清点、打包 | 每日上、下午各一次 |
| 20 | 巡视保洁、小手巾清洗、晾晒 | 随 时 |
| 21 | 平车上布类整理、更换 | 随 时 |

7、会议室

| 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 随时 |
| 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 开会前 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 开会前 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 随时 |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器、低处电器表面清洗或擦拭 | 开会前 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、洗手液盒、擦拭 | 随时 |
| 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盘、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 会前会后 |
| 8 | 区域内窗台、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 会前会后 |
| 9 | 消防栓、消防器擦拭、饮水机、冰箱内部清洗 | 每周 1 次 |
| 10 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周 1 次 |
| 11 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周 1 次 |
| 12 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周 1 次 |
| 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月 2 次 |
| 14 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月 1 次 |
| 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月 1 次 |
| 16 | pvc地面地面机洗 | 每月 1 次 |
| 17 | pvc地面打蜡、晶面处理或保养 | 每季 1 次 |

8.行政办公区域

| 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
| 2 | 区域内地面扫尘（无扬尘干扫） | 每日2次 |
| 3 | 区域内地面湿拖（进行地面消毒、清洁） | 每日2次 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日2次 |
| 5 | 区域内电脑、电话、仪器、低处电器表面清洗或擦拭 | 每日1次 |
| 6 | 区域内洗手池、水池、水龙头、洗手液盒、擦拭 | 每日2次 |
| 7 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盘、台面、毛巾架、马桶、沐浴器、地面）冲洗、擦拭、消毒 | 随时 |
| 8 | 区域内窗台、阳台、把手、栏杆、花瓶、花盆、开关盒、接线盒、各类低处标牌、垃圾桶擦拭 | 每日1次 |
| 9 | 消防栓、消防器擦拭、饮水机、冰箱内部清洗 | 每周 1 次 |
| 10 | 门、门框、窗框、玻璃 | 每周 1 次 |
| 11 | 低处墙面静电除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭 | 每周 1 次 |
| 12 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周 1 次 |
| 13 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每月 1 次 |
| 14 | 高处（含天花板、高处墙面、梁、窗帘及架等）除尘 | 每月 1 次 |
| 15 | 灯具、音响、烟感、监视器、通风口、排气扇、风扇、空调等高处设备擦洗 | 每月 1 次 |
| 16 | Pvc、水磨石地面地面机洗 | 每月 1 次 |
| 17 | Pvc、水磨石地面打蜡、晶面处理或保养 | 每季 1 次 |
| 18 | 巡视保洁、毛巾清洗、晾晒 | 随时 |
| 19 | 污衣被服的清点、打包及洁衣被服的清点、打包 | 随时 |

9.公共区域

| 序号 | 工作内容 | 频 次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收集区域内垃圾、更换垃圾袋 | 每日2次 |
| 2 | 区域内地面扫尘 | 每日2次 |
| 3 | 区域内洗手池、水池、水龙头清洗、擦拭 | 每日2次 |
| 4 | 区域内家具（桌椅、橱柜等）、台面擦拭 | 每日2次 |
| 5 | 卫生间（含镜子、水龙头、脸盘、台面、毛巾架、马桶、地面）开水间冲洗、擦拭、消毒 | 随时 |
| 6 | 消防栓、消防器擦拭、饮水机、冰箱内部清洗 | 每周1次 |
| 7 | 玻璃 | 半月1次 |
| 8 | 非医疗不锈钢物体表面闪钢保养 | 每周1次 |
| 9 | 高处标牌、壁挂物擦拭 | 每周 1 次 |
| 10 | 高处（含天花板、高处墙面、梁等）除尘 | 每月 1 次 |
| 11 | 灯具、音响、烟感、监视器等高处设备擦洗 | 每月 1 次 |
| 12 | 地面清洗 | 每天 1 次 |
| 13 | 巡逻保洁 | 随时 |

（六)保洁各岗位人员配置要求

    - 保洁经理

- 具有大专以上文化程度，有五年以上的三甲医院清洁保养工作经验，对医院的清洁和消毒工作有深入的了解，能以国语和广东话跟医护人员和病人沟通，能有效解决投诉和分配清洁工的工作，监管工作进程和医院的整体清洁、消毒水平。具有强烈的事业心，高度的责任感，认真积极的工作态度和雷厉风行的工作作风。

- 具有健康的身体，充沛的体力。能够胜任超时、超负荷的工作。具有较好的业务素质和较宽的知识面，略懂心理学。具有优秀的个人品质，为人正直，能公平合理的处理各种关系与矛盾。

- 具有良好的沟通能力和组织协调能力。

- 具有较好的语言、文字组织能力。

- 具有基本的电脑知识和操作能力。

- 在仪容仪表、言谈举止等方面，具有良好的个人修养。

- 具有较强的管理意识与创新精神，不墨守陈规，敢于提出创新的管理方法及高效清洁方法。

    - 保洁领班

- 具有高中以上文化程度，对医院的清洁、消毒工作有一定了解，有三年以上的医院清洁保养工作经验，能带领清洁工保质保量完成清洁、消毒任务。

- 能吃苦耐劳，工作认真负责。

- 具有带领、督导保洁员工的能力。

- 具有良好的人际关系能力与沟通能力。

- 具有基本的电脑知识和操作能力。

- 具有良好的个人品质，办事公平合理。

- 具有较强的团体意识。

    - 保洁员

- 具有初中或以上文化程度，经培训合格后上岗，具有良好的职业道德和责任心，严格按操作规范进行清洁和消毒工作。

- 有一年以上的清洁工作经验。身体健康，手脚利索，无隐患疾病。

- 不怕脏、不怕累，能吃苦耐劳。

- 有较强的清洁保养意识和服务意识。

- 要有礼貌，对医护、患者要尊重、体贴、谦让，以体现良好的服务态度。

- （七)保洁工作要求及质量标准

- （七）保洁工作要求及质量标准

- 1.公共地域保洁工作要求及质量标准

      - 工作要求

- 医院建筑物外部的公共地面、公共区域在每天全面清扫不少于4次，其余时间作巡回保洁；每月用水对全院公共地面清洗不少于4次。

- 公共地域地面以上的门、窗、墙、消防栓、公告栏、栏杆、各类标识物等配套设施随时清洁保持干净。公用椅、凳、台每天清抹及消毒不少于2次，灯具、灯孔、空调出风口等清抹每月不少于1次。

- 公共地域的垃圾箱每天清理不少于四次，消毒2次。

- 地面有血迹、污液的即时清洗及消毒。

- 明渠每月全面清理不少于2次，其余时间巡回保洁。

- 公共区域的卫生间每天全面清洁、清理、消毒不少于4次，其余时间进行巡回保洁。

- 工作时间为每天6：30至18：30，夜间安排人员值班。

      - 质量标准

- 地面保持干净、整洁，非雨季、雨天时保持干爽。

- 地面杂物及时清理。

- 地面有血迹、污液时及时清洗并按消毒规范进行消毒处理。

- 垃圾箱内垃圾达到2/3就要清倒，周围无不雅异味，消毒规范。

- 明渠保持畅通。

- 地面及附设物无明显青苔、杂草。

- 各类标识、墙壁有不当广告、张贴物时要及时清理并不留明显污痕。

- 清扫、清洗地面及公共附设物时不过分扬尘、无过分噪声，尽量使用尘推配合牵尘剂清洁地面。

- 2.建筑物内部物体清洁要求及质量标准

      - 工作要求

- 地面、走廊、楼梯、墙壁清洁、消毒每天不少于2次，每月全面清洗不少于1次，其余时间巡回保洁。

- 天花4米以上墙壁、灯具、高空飘台每月集中清洁不少于1次。

- 各类门、窗、玻璃、标识每天清洁不少于4次。

- 各类台、椅、凳每天清抹及消毒不少于2次。

- 洗手盆清洗、消毒每天不少于2次。

- 明渠集中清理每月不少于1次。

- 绿化摆设物每天淋水不少于2次。

- 各类物体按规范进行消毒。

      - 质量标准

- 地面：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间不超过15分钟，无明显垃圾、污垢、青苔。

- 墙壁：4米以下手摸无明显灰尘，无明显污迹、青苔，不当张贴及时清理。

- 大厅及走廊：地面保持干净，垃圾、水迹停留时间短，无明显垃圾、污垢、青苔，杂物及时清理。

- 楼梯：保持干净，垃圾、水迹停留时间不超过20分钟，无明显垃圾、污垢、青苔。

- 栏杆：保持干净、光亮，无水迹。

- 天花：眼望无蛛网、无尘迹。

- 天台：保持干净，垃圾、水迹（雨天除外）停留时间不超过1天，无明显垃圾、污垢、青苔，杂物及时清理。

- 门窗：保持干净，光亮，手摸无明显尘迹。

- 台、椅、柜：保持洁净，台、柜暗面无明显垃圾，按规范消毒。

- 附属设备及工具：空调、风扇等附设物表面手摸无明显尘迹。

- 垃圾箱：满即清倒，表面干净无明显污渍，按规范消毒。

- 洗手盆、污物池：无明显污垢、不堵塞，按规范消毒。

- 灯具：眼望无明显尘迹，操作安全。

- 标识：保持干净，无不当张贴物。

- 明渠：保持畅通，沙盖及渠口的烟头、杂物及时清理。

- 绿化物：淋水及时得当，不损坏绿化物，盆栽内无垃圾。

- 各类物体按规范进行消毒。

- 3.非临床科室用房清洁要求

各类行政、办公、业务、仓库、休息室、会议室、接待室、科研教学室、资料室等非临床用房的清洁质量，在达到上述“建筑物内部物体清洁要求及质量标准”的基础上，须要达到下列要求：

- 每天清洁不少于2次，每天例行的清洁的时间及周、月集中清洁时间为商定时间，清洁时间的执行以不影响医院公务为原则。

- 除室外及垃圾箱内的垃圾外，室内文书、信函、纸条等物件（物体）在清理前须征得室内人员同意后进行。

- 非临床区域的卫生间每天全面清洁、清理、消毒不少于4次，其余时间进行巡回保洁。

- 人员在工作过程中要按规范保持良好礼仪、礼貌。

- 人员在工作过程中遵守医院的保密制度。

- 工作时间为每天6：30至11：00；14：00至17：30,17:30后留人值班，急诊科、手术室晚上要有保洁人员值班。

- 4.临床科室用房清洁要求

门诊、各住院病区、手术室、监护室等临床科室，以及检验、病理、放射、CT、核医学、B超、高压氧仓、药房等各类临床辅助科室的清洁质量，在达到上述“建筑物内部物体清洁要求及质量标准”的基础上，须要达到下列要求：

- 每天全面清扫不少于2次，全面拖抹及消毒不少于3次。其余时间作巡回保洁，及按医务人员的要求及时消毒。

- 各类临床医务办公室、配药室、储存室、值班室、休息室、候诊室等半污染区室每天全面清洁及消毒不少于2次，其余时间作巡回保洁，及按医务人员的要求及时消毒。

- 各类临床病区、监护室、手术室、注射室、治疗室、诊室等污染区室每天全面清洁、消毒不少于3次，其余时间作巡回保洁，及按医务人员的要求及时清洁、消毒。

- 临床科室附设各类治疗车、器械、机械、消毒灯具及医疗设备及工具每天全面清洁、消毒不少于2次，其余时间按医务人员的要求进行清洁及消毒。

- 临床使用的医用毛巾、拖鞋、便盆等，按医务人员的要求及时清洗及按规范消毒。

- 临床区域内的台、椅、凳、病床、床头柜每天全面清抹及消毒不少于2次，其余时间按医务人员的要求进行清洁及消毒。出院病床单元及时进行全面清洁及消毒。

- 临床区域的洗手盘、清洗治疗盘等每天全面清理、消毒不少于2次。

- 临床区域的垃圾及时进行分类、院内集中收集，清倒后垃圾箱、垃圾箩须及时清洁及消毒。

- 临床区域的卫生间每天全面清洁、清理、消毒不少于3次，其余时间进行巡回保洁。

- 各类临床科室的清洁及消毒工作除要达到上述要求外，另根据各科室的实际情况按医务人员的要求及按排（工作范围内）进行。

- 7×24小时满足临床科室的清洁需求。

- 5.垃圾的分类、收集及记录要求及质量标准

      - 工作要求

- 垃圾的分类、收集在医院内部进行。

- 将医院垃圾按医疗、生活垃圾按黄色、黑色垃圾袋包装进行分类、收集并分别存放（暂存），每天巡回进行。

- 医院内部垃圾存放区域每天清洗、消毒1次，每周全面清洗消毒1次。

- 每天对垃圾的收集情况进行及时登记、称重，以备检索。

      - 质量要求

- 垃圾分类准确，不错分；

- 垃圾包装完整，不漏、不穿；

- 运送垃圾过程中不漏、不丢、不碰撞他人；

- 中标供应商及其员工不擅自拿取、窃用、倒卖垃圾；

- 记录及时、完整、不遗漏、不出错，资料保存完好。

（八）保洁注意事项

- 消毒用器械容器抹布等，应与一般清洁用品严格分开使用和清洁保养，不得混用，特别是在传染病的场所清洁时要特别注意。

- 清洁区、半污染区和污染区应使用区分明确的器具进行施工，以防污染扩大，交叉感染。

- 地面湿拖除尘时应遵从清洁区、半污染区、污染区的次序。

- 所有诊疗器械、衣物等的清洁严格按照医院的消毒灭菌要求进行。

- 清洁工在工作时不得妨碍医生护士的工作。

- 进出病房时，要先敲门与病人打招呼，并注意以下几点：遇有医生护士查访时，等她们离开后才搞清洁；不准戴手套开、关门；不准用拳头敲门、脚踢门；不能在病人用餐说清洁；不能停留在病房内看电视、书报等；向新入院的病人介绍清洁程序；病人如厕时忌催病人。

（九）导梯服务内容及要求

负责全院电梯内的环境清洁；引导乘坐人员分流，维持现场秩序，熟知各科室分布；对病人热情、礼貌；仪容仪表优美，五官端正。为职工提供安全快捷的电梯操作服务，并做好晚上医院通传工作。

1、所有人员要求初中以上学历，女性，年龄要求35岁以下,身高不低于160cm,五官端正；上岗前持有健康证及技监局颁发的证照(并须定期审验)，身体健康，无心脏病、精神病、癫痫、眩晕、突发性昏厥及其它妨碍特种作业的疾病和生理缺陷；

2、上岗前须经过传染病预防、清洁、消毒、隔离等培训，不得兼任其他项目工作；

3严格执行电梯班各项规章制度和操作规程，熟练使用礼貌用语，服从值班安排，按照电梯班排班时间做好电梯服务及清洁工作。

4、按照医院的要求接送住院病人。

5、电梯员提供提供热情周到服务。

6、根据现场实际情况及时运载病人。

7、随时保持电梯轿厢内整洁。

8、电梯出现异常情况及时汇报维修并及时安抚和正确疏导轿厢内乘客。

9、保证随时为医疗急救或其它紧急情况下提供及时的运载服务。

（十）保洁服务质量考评表

| 序号 | 项目 | 质量要求 | 检查评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厕所、室内排水管道 | 1、保持洁净、无臭、通畅、地面干爽，2、清洁用具摆放整齐，3、发生堵塞及时疏通，4、室内排水管道完好 | 第1、3、4项达不到要求扣1分，第2项扣0.5分 |
| 2 | 垃圾桶 | 1、垃圾箱内垃圾满2/3则清倒、表面无污垢、无异味，2、按要求消毒，3、内胆垃圾胶袋不外露、摆放位置合理 | 每个垃圾桶达不到要求扣0.5分 |
| 3 | 禁烟 | 1、垃圾桶盖无积存烟头，2、周围环境烟头及时清扫，3、发现吸烟及时劝阻 | 发现1烟头扣0.1分 |
| 4 | 楼梯 | 1、地面保持干净、烟头≤1个，2、墙壁清洁手摸无明显灰尘，无张贴、无污无蛛网、尘网、污迹，3、门窗玻璃扶手干净、明亮、无手印、无污迹、手摸无灰尘 | 每小项每处达不到要求扣0.5分 |
| 5 | 天花、风口、灯具 | 无蛛网、无污迹、无尘埃 | 每小项每处达不到要求扣0.5分 |
| 6 | 栏杆、扶手 | 保持干净、光亮、无水迹、无积尘 | 每小项每处达不到要求扣0.5分 |
| 7 | 电梯 | 明亮、无手印、无污迹 | 每小项每台达不到要求扣0.5分 |
| 8 | 宣传栏、标识牌、 | 保持干净、无张贴、无污迹 | 每小项每处达不到要求扣0.5分 |
| 9 | 饮水机 | 外表清洁无污渍，周围地面清洁无水迹，地垫保持干净 | 每小项每台达不到要求扣0.5分 |
| 10 | 风扇、吊扇 | 表面目视无灰尘 | 每小项每台达不到要求扣0.2分 |
| 11 | 空调 | 保持外表洁净无尘 | 每小项每台机达不到要求0.5分 |
| 12 | 门窗玻璃 | 干净、明亮、无手印、无污迹、手摸无灰尘 | 每处达不到要求扣0.5分 |
| 13 | 沙井、集水井 | 1、沙井水流畅通，无垃圾，无淤泥，每月清挖一次，必要时2次，2、定期清掏集水井，确保无垃圾、泥沙等积聚和堵塞抽水泵3、做好记录 | 第1小项每个井达不到要求扣1分，第2小项每井扣3分，第3小项扣0.5分 |
| 14 | 沟渠 | 1、保持通畅，无垃圾、污垢、泥沙、青苔，2、室内外排水口（地漏）盖完好无缺。 | 每小项每处达不到要求扣1分 |
| 15 | 化粪池 | 检查全院化粪池，保持粪池地面干爽，粪便不溢出池面，根据需要清理化粪池（租车清运费由采购人支付） | 发现一次达不到要求扣2分 |
| 16 | 天台 | 保持干净，垃圾、水迹（雨天除外）停留时间短，无明显垃圾、污垢、青苔，杂物及时清理 | 每小项每处达不到要求扣0.5分 |
| 17 | 住院楼长廊 | 保持清洁无水迹，刮风、下雨时做好关窗、清理积水及防滑工作 | 每次项每处达不到要求扣1-2分 |
| 18 | 地下室 | 保持清洁无水迹，无卫生死角，雨天及时做好防滑工作。 |  |
| 19 | 外围 | 无乱堆乱放垃圾和杂物、积水及时清理和疏通、盆栽内无垃圾、无明显大片树叶、纸屑、烟头、垃圾袋等 | 每处达不到要求扣0.5分 |
| 20 | 绿化区、绿化物 | 无明显大片树叶、纸屑、烟头、垃圾袋等杂物，科室绿化物无积水和积尘，枯萎及时清理。 |  |
| 21 | 地面 | 洁净无尘、无垃圾、无污渍、无积水、干爽 |  |
|  | 地板抛光、打蜡 | 光亮 |  |
| 22 | 墙壁天花 | 清洁手摸无明显灰尘，无张贴、无污无蛛网、尘网、污迹，发现损坏及时报障 |  |
| 23 | 门窗玻璃 | 干净、明亮、无手印、无污迹、手摸无明显灰尘，发现损坏及时报障 |  |
| 24 | 诊区 | 1、地面、门窗、物表等洁净无尘、无污渍、地面干爽，2、洗手盆洁净无污渍，每天门诊结束全面清洁、消毒。 | 每小项每处达不到要求扣0.5分 |
| 25 | 台凳柜设施设备等物表 | 无尘、无污渍、保持干净、并按要求进行清洁消毒 | 每处达不到要求扣0.5分 |
| 26 | 病房 | 1、地面和物表洁净无尘、无污渍，地面干爽，2、洗漱间洁净无臭、通畅、无污渍，厕所清洁、无臭、畅通、无污垢3、病床单元洁净、无污渍 | 每小项每处达不到要求扣0.5分 |
| 27 | 洗涤间 | 1保持洁净、无臭、通畅、地面干爽，2、垃圾、污布等物品按要求分类固定放置、摆放整齐、污衣布及时处理（地面无污布），3、无废品和私人物品储存， |  |
| 28 | 治疗室 | 1、保持地面洁净、无污渍、干爽，2、物表洁净无尘、无污渍，3、垃圾及时清理 |  |
| 29 | 茶水间 | 1、保持地面清洁、干爽，2、地垫定期清洁，3、水池畅通、无污渍 |  |
| 30 | 办公区、生活区 | 地面、门窗、洗手间、物表等清洁无尘、无积水。 |  |
| 31 | 临床使用的医用毛巾、拖鞋、便盆 | 按医务人员的要求及时进行清洗和按规范消毒 |  |
| 32 | 洗手盆、治疗盆 | 干净、清洁、无污迹，并按规范消毒 | 每件达不到要求扣0.5分 |
| 33 | 便器、浴盆 | 干净、清洁、无污迹，并按规范消毒 |  |
| 34 | 不锈钢设施设备保养 | 物表光亮，不锈钢医疗用柜无尘、保持干净、并按规范进行清洁及消毒 | 每处达不到要求扣0.5分 |
| 35 | 纸皮等可回收废品 | 日产日清，无堆积、无私藏 |  |
| 36 | 生活垃圾 | 1、垃圾及时清理，收集后不乱摆乱放，2、每天冲洗垃圾暂存间地面、墙壁、垃圾桶，3、按要求登记 | 每小项每处达不到要求扣0.5分 |
| 37 | 医疗废物 | 1、分类打包、有标签，2、按要求填写移交记录和签名，3、按要求收运，无渗漏，不乱摆乱放，4、移交后即清洗消毒暂存间，5、个人防护符合要求，6、按收运路线运送，7、资料记录、消毒登记符合要求，8、按要求进行岗位人员培训，9、收运人员按要求体检10、无盗窃， | 每小项每次达不到要求扣2分，第10小项达不到要求扣5分 |
| 38 | 太平间 | 室内空间、物表、工具按要求进行清洁、消毒 | 每次达不到要求扣1分 |
| 39 | 院内其他区域和物表 | 保持整洁、卫生、无死角。 | 每处达不到要求扣0.5分 |

注：

1、采购人于每月30号前对中标供应商进行当月服务质量考核。

2、综合考评分85-94分为合格，≥95分为优秀，＜85分的为不合格，每下降1分扣当月服务费￥5000.00元。若考评不合格，采购人有权要求中标供应商限期整改。逾期未整改连续3个月不合格，采购人有权解除合同，造成损失由中标供应商负责。

附件：保洁管理规定及相关处罚条款

1、达不到服务要求，业主可对中标方进行处罚，甚至终止合同，损失由中标方负责。

2、水东湾分院按具体进场时间及出勤人数进行结算；

3、职工及患者有效投诉率控制在5%，处理率在100%；否则，扣当月总服务费2000元，并整改：

4、对医院的各种应急预案的及时响应率100%；否则，罚款2000元,并整改。

5、公共水电费用由医院承担；

6、医院免费提供办公场所、办公台椅、内线电话等必备品；

7、未经医院同意，中标人不得在合同期限内将本项目的管理权转包或发包；

8、中标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查；否则，罚款2000元：

9、中标人自行负责招聘员工的一切工资、福利及法定劳动保险(养老、医疗、工伤、失业、生育）。劳资纠纷由中标人负责；

★10、中标人应严格遵守国家有关法律、法规及行业标准；

11、中标供应商要全盘接管现有物业管理相关人员半年（老员工违规或自动辞职除外）。

12、公司所有员工按要求统一服装，费用由中标方负责。

13、总服务费按实际出勤人数及服务质量考核情况进行结算。

14、保洁经理应具有大专以上文化程度，有五年以上的三甲医院清洁保养工作经验，具有强烈的事业心，高度的责任感，认真积极的工作态度和雷厉风行的工作作风；保洁领班应具有高中以上文化程度，对医院的清洁、消毒工作有一定了解，有三年以上的医院清洁保养工作经验，能带领清洁工保质保量完成清洁、消毒任务；保洁员应具有初中或以上文化程度，经培训合格后上岗，具有良好的职业道德和责任心，严格按操作规范进行清洁和消毒工作。

15、中标供应商派责任较高，服务态度好的清洁人员进场工作，项目经理及管理人员严格按标书说明资质进行招聘。专业管理，确保质量，加强员工专业知识培训。新招聘人员要进行培训，经采购人考核合格后才能上岗，否则采购人有权拒付该岗位服务费。员工应自觉遵守上级卫生部门的有关规定及采购人的规章制度。

16、中标供应商为所有驻场茂名市人民医院的工作人员建立个人档案。签定劳务合同，购买社会劳动保险（养老、医疗、工伤、失业、生育等五险）。按需进行体检，并严格对工作人员进行管理。以上有关资料的复印件及时交采购人有关部门监督管理。

17、中标供应商项目经理 每天与采购人主管部门联系交流工作情况。每月底上交书面总结，服务费发票及时交给采购人主管部门审核处理。

18、保洁公司的管理人员应按时上下班，严格管理。如有事不能上班，需向医院主管部门请假，并做好公司保洁工作的安排,否则，视旷工处理，并处罚款1000元。

19、每天早上07:15时，下午14:15时前将东门、南门、北门、行政楼、综合楼大堂、各临床科室、及各主要道路、通道、清扫或拖洗完毕，确保我院干部、职工上班前环境干净优美。

20、中标供应商负责提供足够的保洁专业设备工具，洗涤消毒清洁剂及桶、塑料垃圾袋等所有耗材，配备足够行业规定的劳保物品，保证卫生质量。

21、医院爱卫会，每月会对全院各个科室进行卫生检查，并作好每次的检查记录。对卫生存在的问题，保洁公司接到通知后，应及时解决。否则，罚款2000元并整改。

22、如员工辞职，导致缺岗，中标供应商要及时安排人员加班顶岗，并抓紧招聘新员工培训上岗，否则按实际天数扣除该岗位服务费，若中标供应商无法及时补充人员，影响医院工作时，医院有权另外请人完成工作任务，费用（可以高于中标服务费）由中标供应商直接支付，并处罚款1000元。

23、中标供应商员工发生劳动纠纷，人身伤亡事故由中标供应商自行解决，与采购人无关。并保证不影响采购人正常工作，若造成损失，中标供应商负责。

24、在服务项目范围内，若由于岗位人员不能按质量完成任务，中标供应商需及时另请人员协助完成，费用由中标供应商负责，保证服务质量。

★25、中标方在经营过程中给员工购买国家规定的社会劳动保险（养老、医疗、工伤、失业、生育等五险）。

26、保洁公司应认真做好保洁员思想工作，及时发放工资及各种补贴（国家法定节日补贴不能低于每人每月100元,即每年1200元，发放物品除外）。如因公司工作不到位，造成员工情绪波动，甚至有罢工行为，医院有权对保洁公司进行处罚10000元以上并终止合同。

27、保洁公司应严格管理，项目经理及管理人员每天到管辖区域巡查，发现问题及时整改，医院主管部门复查，公司没按要求整改的，将根据招、投标书清洁标准每次处罚2000元。

28、公司管理人员每日不定时对各科卫生进行抽查，发现问题及时处理。发现卫生多处不合格者根据本公司奖罚制度进行处罚该区保洁员，发现问题后，保洁公司不及时有效解决，罚款2000元/次。

29、医疗垃圾和生活垃圾要隔离分开，及时处理，杜绝细菌交叉感染，如有违反一次处罚200元。

30、深入科室听取意见，接到有关卫生投诉，保洁公司要尽快解决，情节严重处罚200元。

31、保洁人员不能收集废旧纸皮、生活垃圾堆放在楼梯底、休息间、阳台，发现一次罚50元。

32、医疗垃圾（如输液管、输液瓶等）是国家明令集中销毁的工作垃圾，保洁人员不得擅自偷卖，发现一次罚款200元或辞退。

- 中标供应商按医院规定节约使用水，发现浪费现象，一次罚款100元并及时整改。

- 为保证请到素质高的工作人员，设定人员最低工资待遇，每人每月工作待遇不低于2500元（不含加班、节日补贴、国家法定社会劳动保险）。如发现不执行此规定，采购人有权处罚中标供应商，按违规人数扣发该岗位服务费，并按违规人数每人处罚1000元。

- 医院人员、病人对保洁服务质量综合满意率在90%以上为优秀；综合满意率在80%-89%为良好；综合满意率60%-79%为合格；综合满意率低于60%为不合格；若连续3次考评不合格，扣当月服务费￥5000.00元，采购人有权要求中标供应商限期整改，逾期未整改，采购人有权解除合同。

- 电梯医梯要严格按照国家的要求，司机持证上岗，严格履行职责，保证电梯安全行驶，若电梯司机不负责任，造成影响或损失，由中标供应商负责。在工作中司机不得随意脱岗、离岗、迟到、早退，有事应向当值班长请假，否则一次罚款100元。

- 在合同期内，中标供应商应该保证合同约定人数，如果遇特殊情况，有人员离职变动，要在4天内补充。在离职当天需向采购人主管部门报告，做好记录备查。如果不及时报告被查实，罚款5000元。超过4天不能补充所缺人员，按所缺人数扣半个月的人均服务费；超过8天不能补充人员，按所缺人数扣全月人均服务费。造成服务质量下降，采购人有权另请人员补充，所需费用（可以高于中标服务费）由中标供应商支付，并罚款1000元。罚款从当月总服务费中扣除。

- 具体管理处罚条款，可以在签定合同时再细化约定。

- 按实际出勤人员结算，发现虚报，按虚报人数服务费两倍罚款。

- 根据岗位配置和实际工作量实际情况，采购人岗位配置，中标供应商要服从安排，否则，罚款2000元。

- 科室的保洁员应服从科室的工作安排，在做好保洁工作的情况如下，保洁员应帮助科室做力所能及的工作，不能以任何借口拒绝科室工作安排，更不能要求科室补助钱财，否则，罚款1000元。

- 中标人每月提供员工实际工资表及购买国家法定社会劳动保险凭据。否则，罚款2000元，并拒绝付款。

- 注：以上所罚扣款项从当月服务费中扣除。

- （十一）报价要求

投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，包括人工费、社保、保险、行政办公费、管理费、培训费、合理利润、税率、服装、福利等一切费用及合同实施过程中不可预见费用等。

响应供应商须知

1.文件的数量和签署

1.1响应供应商应编制响应文件一式壹份。

1.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

2.磋商响应文件的的封装和标记

2.1响应供应商应将响应文件单独密封包装，封口处须加盖投标人单位公章。

2.2响应文件采用胶装式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

2.3响应文件需打印或用不褪色墨水书写，投标文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。副本可用正本复印件，但封面必须加盖单位公章并加盖骑缝章

3. 响应供应商悉知

响应供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4.响应文件的递交

所有响应文件应于采购公告的截止时间前递交到采购人指定地点，出席会议人员需另外单独提供身份证原件（其他有效证件）、法定代表人证明书、法定代表人授权书（授权人参加）核对身份，否则采购人有权拒收其响应文件。

5.本文件的解释权归采购人所有。

响应文件

（正本）

项目名称：

报价单位名称：

联系人：

联系电话：

日期：             年      月      日

一．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖

公章之日起生效。

6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

二．供应商相关证件

- 三、需求调查

1、相关产业发展（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

1.1现有产品的技术路线、工艺水平、技术水平或行业的发展历程、行业现状等：

1.2可能涉及的企业资质、产品资质、人员资质：

1.3涉及的相关标准和规范：

2、市场供给（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

2.1市场竞争程度：

2.2价格水平或价格构成：

2.3潜在供应商的数量、履约能力、售后服务能力：

3、后续采购情况（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

3.1可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等情况：

- 4、其他情况（调查应当选择真实、有效的信息，信息来源应当有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造。）

四、技术、商务参数响应情况

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

五、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件及验收报告。

## 六、价格部分

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应供应商 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日