茂名市人民医院智能PACS影像系统采购项目

需

求

征

集

文

件

茂名市人民医院

2023年11月

第一部分邀请函

我院对茂名市人民医院智能PACS影像系统采购项目进行需求征集，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 项目名称：茂名市人民医院智能PACS影像系统采购项目

- 二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1.内容： 具体要求详见用户需求书；

2.项目地点：茂名市人民医院指定地点；

3.本项目不允许提交备选方案；

4.本项目不接受联合体；

三、供应商资格

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5.本项目不接受联合体投标。

四、纸质资料接收要求

1. 响应文件（样板详见需求征集文件）

2. 提交时间：2023年12月8日下午17:30前。

3. 纸质资料（盖有公章）接收地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室（同时需提交一份可编辑的电子版资料，按指定时间发送到指定邮箱）。

五、注意事项：

1.各供应商必须严格按照要求进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2. 项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。

六、联系方式

联系人：邵先生

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱：mmsrmyyzbb@163.com

茂名市人民医院

2023年11月30日

用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

一、项目建设背景

我院经过多年的发展，现有的PACS系统在近年来的应用过程中突显大量的问题有待解决，如在大检查量的处理、图像调阅速度、个性化功能应用、数据管理与交互应用、科室交流、信息化评审以及持续稳定的售后服务等方面，原有的PACS/RIS系统已渐渐无法满足医院不断发展的需要。需要对影像业务流程进行优化改造，新系统要能够覆盖放射科、超声科、介入科、病理科及核医学科等医技科室以及临床相关科室，完成与HIS、EMR、体检系统等相关系统的集成和接口开发，做到数据的统一存储和管理，完整的全院性影像信息流程实现影像和报告的全院共享，消除信息孤岛。实现医技影像业务一体化管理，保证数据的共享与临床应用。以实现安全、高效、便捷的患者就医流程，解决用户体验的标准化，解决影像业务科室实际需求，为将来医院的管理和发展提供良好的信息化基础支撑，以满足电子病历系统功能应用水平5、6级评价标准的要求。

二、项目建设的内容

项目建设清单如下：

| 产品名称 | 功能模块 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 检查预约系统 | 规则引擎模块 | 1套 |
|  | 门诊/住院预约模块 | 1套 |
|  | 前台/医技/服务中心预约模块 | 1套 |
|  | 护工浏览模块 | 1套 |
|  | 自助机预约模块 | 1套 |
|  | 移动预约模块 | 1套 |
|  | 预约管理工作站 | 1套 |
| 全院PACS系统 | DICOM服务软件 | 1套 |
|  | 放射影像信息子系统 | 1套 |
|  | 介入影像信息子系统 | 1套 |
|  | 核医学影像信息子系统 | 1套 |
|  | 超声影像信息子系统 | 1套 |
|  | 病理影像信息子系统 | 1套 |
|  | 危急值管理子系统 | 1套 |
|  | 结构化诊断报告 | 1套 |
|  | 质控管理子系统 | 1套 |
|  | 电子签名管理 | 1套 |
|  | 报告痕迹管理 | 1套 |
|  | IM即时通讯子系统 | 1套 |
|  | 排队叫号子系统 | 1套 |
|  | 临床影像信息子系统 | 1套 |
| AI辅助诊断系统 | AI集成平台 | 1套 |
|  | 肺结节智能检测系统 | 1套 |
|  | 骨病变智能检测系统 | 1套 |
| 云PACS平台 | 远程办公软件 | 1套 |
| 云胶片服务平台 | 服务端软件 | 1套 |
|  | 患者个人云胶片服务 | 1套 |
|  | 患者云胶片流通 | 1套 |

- 三、项目建设需求

检查预约系统

规则引擎

此模块为检查预约系统核心模块，基于Java和WebService技术开发，提供系统所有的接口服务、数据交换服务、规则的输入、运算及输出服务。模块接收规则运算的各类参数，包括性别、年龄、身高、体重等患者基本信息参数以及来源、优先级别、项目、部位等检查信息参数，通过参数之间的关联、互斥、依赖等关系的运算，结合设备的使用情况，最终输出患者各个检查推荐的预约方案。

系统须满足如下要求：

队列规则运算：支持检查类别、优先级别、申请科室、病人来源、性别、年龄、项目属性、VIP优先、使用何种运送工具等规则运算；

检查项目规则运算：空腹、镇静、增强、憋尿、穿刺、孕周要求，优先级别等项目规则运算；

号源规则运算：通用号源、特殊星期号源、特殊日期号源规则运算；

预约日期时段运算：根据规则计算可约日期；

检查队列（设备）运算：根据规则选择适合的检查队列（设备）；

多种推荐计划实现：推荐最早可约时间，推荐约在同一天等预约推荐计划；

智能合并预约：基于设置自动将几个项目合并预约；

自助预约、手机预约、临床预约、科室预约等模块核心服务的实现；

项目跟随功能实现，根据科室需求，实现未预约项目与已预约项目动态关联；

支持规则引擎的二次开发，实现对科室提出合理新规则的支持；

对科室规则进行分析，实现推荐计划的进一步调优；

上线后综合所有规则，进行分析，优化规则引擎运算效率；

与其他科室预约结果进行关联，实现冲突和排序的优化；

支持自动并单功能，可根据不同申请科室、病人来源、检查科室等规则，将能一起做的多个申请单的项目进行自动进行合并，并可调整合并后的占号数量；

支持预约系数规则，可按检查项目预约量系数占号方式；

支持数量规则功能，单独限定一个时段内，不同申请单的数量。如：时段号源为10，限定儿科的门诊号源为3，妇科的门诊号数为2；

支持拆分预约功能，可按项目进行预约，支持一张申请单含多项目时，可选择单个项目进行拆分预约，可将一个申请单内的多个项目进行拆分，分别约到不同的日期；

支持指定预约检查医师功能，对于特殊患者或特殊情况，可人工指定检查的医师，根据医师排班，预约到该医师当班所在的时段与队列；

支持自动推荐预约功能，自动推荐为申请单符合规则的预约时间及队列，并可根据需要，在多个申请单时切换推荐最快的时间和同一天的时间。

自助预约模块

自助机提供的服务是对院内人工窗口预约服务的延伸与补充，减轻窗口压力及避免人群积压在前台产生的医患关系。

支持条型码扫描输入；

支持金属键盘输入；

支持磁条诊疗卡输入；

支持当天预约直接完成预约确认动作；

支持非当天预约；

支持直观的日历选择预约日期、时段功能；

支持根据检查申请单自动计算并推荐最优检查方案；

支持根据检查申请单自动计算并分配最适合的检查队列（设备）；

支持修改预约及取消预约；

支持从开单系统获取电子检查申请单信息；

支持申请单智能合并进行预约；

支持预约成功打印提醒小票功能；

支持将预约结果反馈给RIS系统；

支持将预约结果反馈给排队叫号系统。

移动预约模块

移动预约模块包括手机、平板，是对院内人工窗口向院外延伸的服务，方便患者在家、在单位、在路上即可完成预约、改约业务。

支持基于推荐方案一键预约；

支持申请单智能合并进行预约；

支持与医院现有微信公众号、医院APP的整合；

支持预约详情以及注意事项信息的展示。

门诊/住院预约模块

门诊/住院预约模块提供给门诊医生在开出检查申请单后，及住院医生在下医嘱后医生可根据患者的个人体症、检查设备预约的情况协助患者完成预约。

支持当天预约直接完成预约确认动作；

支持非当天预约；

支持根据检查申请单自动计算并推荐最优检查方案；

支持根据检查申请单自动计算并分配最适合的检查队列（设备）；

支持从开单系统获取电子检查申请单信息；

支持申请单智能合并进行预约;

支持将预约结果反馈给RIS系统；

支持将预约结果反馈给排队叫号系统；

支持运送工具的设置，护工可查询信息提前准备；

支持患者历史检查信息的调阅；

支持患者列表的快速检索；

支持对取消预约、改约填写备注信息；

支持修改病人预约时间；

支持一键确认预约计划；

支持预约凭证和注意事项打印；

支持发送凭证和注意事项短信；

支持门诊患者预约后超时未缴费自动取消预约；

支持患者预约清单的导出及打印。

前台/医技/服务中心预约模块

前台/医技/服务中心预约模块提供给患者服务中心、医技科室前台护士、服务中心（电话）预约系统等操作者、操作者可根据患者的个人体症、检查设备预约的情况协助患者完成预约。

未来检查预约安排情况查看；

支持绿色通道预约，VIP患者、急诊患者优先安排检查；

支持患者批量改约并进行短信通知；

支持患者预约、改约、取消预约等操作详情查看；

支持打印预约凭证、发送预约结果通知；

支持爽约3次置入黑名单；

支持无痛预约等项目支持预约审核；

具备黑名单管理功能，支持预约后爽约超过3次患者置入黑名单；具备黑名单解禁功能，可由管理员手动解禁，也可设置自动解禁时间。预约院区、时间、检查项目显示。

护工浏览模块

护工浏览模块用于护工在运送患者的日常工作中，将需要做检查的患者按要求让患者准备，并完成运送的患者。

支持按时分查询当天已预约的患者信息；

支持打印当天已预约的患者信息；

支持预约成功后检查注意事项的展示；

支持查看已预约患者运送工具情况，提前做准备。

预约管理工作站

预约管理工作站是对系统进行管理的模块，用于科室日常对预约规则的维护，对检查量的控制，对患者预约的管理。

支持队列、时段、限制人数等通用字典信息的设置；

支持基于申请单数或系数的号源数量设置；

动态查看检查队列（设备）可预约号源情况和目前已预约人数情况；

基于当前预约结果动态调整检查队列（设备）可约号源，支持临时放号；

可查看指定检查队列（设备）一个月整体号源和预约情况；

支持预约操作日志与号源操作日志的记录与查看；

支持历史预约信息的导入；

支持按预约渠道统计预约信息；

支持基于院区、申请科室、来源的爽约率统计；

支持队列动态的启用和停用；

支持时段的启用和停用；

支持星期规则管理；

支持日期规则管理；

支持预约时段规则管理；

支持检查项目规则管理；

支持项目互斥冲突规则的设置管理；

支持项目预约先后顺序的管理；

支持限制项目预约方式的管理；

支持需镇静和增强项目规则管理；

支持孕周约束配置；

支持孕周推荐日期期间和孕周限制日期区间设置；

支持性别、年龄规则设置；

支持优先级别规则设置；

支持申请科室、患者来源规则设置；

支持强制预约溢出（加班）；

支持查看其它院区预约就诊情况；

支持用户及角色管理；

支持查看患者是否处于黑名单状态；

支持查看患者黑名单解禁时间。

具备黑名单管理功能，支持预约后爽约超过3次患者置入黑名单；具备黑名单解禁功能，可由管理员手动解禁，也可设置自动解禁时间。

支持预约院区、时间、检查项目显示。

标准接口

为临床开单系统、检查系统提供数据输入、输出的服务。临床开单系统为检查预约系统提供患者信息、申请单信息，预约成功后系统需将结果反馈给临床开单系统和PACS/RIS系统，PACS/RIS系统进行自动登记、分诊排队功能（如分诊由叫号系统实现，则与叫号系统对接），报到和检查完成后状态回传由PACS/RIS系统回传给检查预约系统。

支持从临床开单系统接收其推送的电子申请单信息；

基于检查预约标准接口实时接收申请单缴费信息、退费信息；

支持开单系统项目字典表、科室字典表同步；

基于预约系统接口标准推送预约结果给第三方系统；

对接短信发送平台发送检查预约相关短信（如医院有相应的短信平台）。

全院PACS系统

系统总体要求

系统安全策略

影像数据能满足在线、近线、离线不同方式的存储，能够进行对数据进行长期的归档和管理，并可以调阅到历史数据，支持所有影像数据全部在线；

采用具有容错能力的软件设计，具有较强的稳定性和安全性，具有设置数据备份及恢复机制，可定时自动/手动进行数据库系统、图像数据的备份。

DICOM标准及可扩展性

支持国际医疗影像协会的DICOM3.0标准，确保与支持DICOM3.0的设备正常通讯；

对非DICOM的影像设备支持采集和DICOM转换归档；

支持今后购置的影像设备按需接入系统。

系统实用性

PACS与RIS一体化设计，完全无缝连接，必须为同一厂商和同一数据库，保证图像与报告完全融合，便于操作；

严格的权限设置，各权限只能通过授权获得，支持建立不同权限的多角色；

支持ICD编码，系统要能整合全院医疗资源、优化检查流程、提升医院教学及科研水平，为实现全院的无片化、无纸化奠定基础。

DICOM服务软件

DICOM影像服务

支持符合DICOM3.0标准的影像归档(C-STORE)；

支持设备授权访问管理；

支持影像自动路由（Auto-Routing）功能；

对影像数据支持符合DICOM标准的无损或有损压缩；

支持DICOM 结构化报告归档功能，支持HL7患者基本信息更新功能，可进行患者更名、合并等信息修改，确保归档的报告资料的正确性与完整性。

WORKLIST服务

支持DICOM Q/R方式进行影像检索(C-FIND、C-MOVE、C-GET) ，允许影像设备或第三方工作站直接从影像服务器获取影像数据；

检查信息与影像信息的自动智能匹配（包括不支持Worklist的非DICOM设备）；

支持根据项目自动匹配部位并进行部位发送；

支持增量发送功能，避免部分设备上出现冗余的数据；

图像数据管理模块

支持同时管理多个影像库及多级影像库；

支持对需要数据迁移的服务器进行实时监控；

可根据设定的管理规则，在不同影像库间自动进行数据比较、数据同步、数据迁移等工作；

对需要恢复的离线数据进行恢复处理。

影像刻录模块

支持DVD/CD刻录备份，可定义光盘规则，或按科室管理规则自动产生；

支持DICOM DIR刻录（并可同时在刻录光盘中附加医院介绍、病人诊断报告等其他相关资料）；

自带图像及诊断结果浏览器，支持CD-TO-GO功能。

放射影像信息子系统

放射预约登记工作站

支持与HIS系统集成，一键提取患者基本信息和检查信息登记，支持绿色通道，为急诊病人、纸质单病人提供快速登记通道；

支持高拍仪、扫描仪等申请单扫描设备的联接，把纸质申请单存储为JPG格式的电子文档，存储在PACS系统中，供医师调阅；

支持科室自定义检查号规则，可依据设备类型设置不同的前缀，支持判断相同病人使用同一个检查号；

支持自动依据设备类型、项目等信息生成知情同意书模板，并进行打印签字；

根据护士安排的队列、时段等信息自动计算患者的预计检查时间；

可根据申请单的检查项目信息自动匹配补充检查部位信息。

放射技师质控工作站

支持自动获取当前病人的基本信息、检查信息、收费信息等，进行患者核对；

具有胶片打印功能；可支持胶片打印管理，保存胶片打印记录；

支持质量评定：对某个病人的影像检查，可以就相关的质量控制项目（如申请单、图像、护理等），进行质量评定，包括质量等级评定、质控项的得扣分、质控说明等；

支持图像核对：确保影像信息与患者信息的正确性和一致性，必要时可以进行人工纠错；支持补拍影像自动匹配及归档；

支持自动报警功能，提示匹配失败的任务，允许手工再次进行匹配；

支持检查备注信息（注意事项）的自动提醒及显示。

放射图文报告工作站

按科室管理规则进行任务提醒（如门诊2小时报告，住院1天报告到期前提示）,提醒内容包括未按时写报告、未按时审核报告、急诊病人等；

提供客户端离线工作模式，当网络中出现任何故障，不影响科室日常工作。当故障排除，网络恢复正常后，系统将自动把离线报告上传到服务器保存；

支持数据共享，查看当前病人诊断时相关检查类别影像和报告数据；

支持书写报告时对图像质量进行质控，审核报告时对初步报告进行质控；可设置随机质控或强制质控两种模式；

报告修改痕迹保存与显示：报告的各级检审过程中，任何对报告内容的修改都会被系统保存下修改痕迹，并且可以用不同颜色的字体和不同的方式显示出来。（痕迹包括：修改人名称，修改时间，修改内容）；

支持报告任务自动刷新功能；能够定时刷新待书写报告的检查列表；能够自定义待书写报告的检检查列表排序方式（即：优先级）；能够自定义不同优先级别的检查列表的显示颜色；

支持检查流程闭环，从“登记报告、开始检查、设备检查、图像归档、任务分配、提交报告、报告退回、确认报告、复审报告”流程的记录追溯；

支持报告界面同步展示检查的所有备注信息；

支持病例收藏并把兴趣病例加入随访，可自定义随访类别，设置随访负责人和随访提醒时间，到时间后自动提醒随访人员进行随访；

支持报告界面TAB历史显示相关联阳性部位并有红色标识提示；

支持报告保存后，报告描述和诊断中关键词会自动高亮提醒医生；

支持所见即所得的报告书写模式，灵活的打印功能；

支持多级审核功能，支持报告保存和审核时，应能对报告描述和诊断之间的关系、诊断和阴阳性、诊断和ICD编码进行关联检测，自动发现其矛盾性并进行提醒，确保报告的质量；

支持根据相应的关键词或禁忌用词自动检测报告的描述和诊断内容，当内容出现异常情况时自动弹框提醒诊断医生；

支持医生签字字迹的显示，支持报告签名；

支持报告的检查危急值功能，能够对危急值进行识别和提醒；

支持患者历史诊断报告自动汇总列表功能，可查看当前病人的历史诊断报告，支持病人历史报告和图像的对比。

放射影像诊断与后处理工作站

影像软阅片支持两种模式：普通模式：全部图像平铺显示，类似看胶片；序列模式：每个序列的图像显示在一个单独的窗口，不同序列的图像可以进修序列同步、病灶定位、定位线显示等。

DICOM图像批量另存为JPEG、BMP、AVI等格式,方便导出使用；

支持窗位快速调节、并可根据检查部位预设窗宽窗位值，快速调阅；

图像后处理功能包括：移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、滤镜等；

标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值并保存图像标注；

支持图像检查值（CT值等）、长度、面积、体积等测量；

对比模式：不同病人相同检查部位或同一病人不同检查在同一图像窗口的对比浏览；

支持DR图像多图自动拼接功能，支持自动配准及手动配准，支持拼接处的图像透明度调节，支持拼接后图像的裁剪及保存；

三维模式：可以对图像进行三维后处理，如MMPR、MPR、MIP、MIN、VR、VE等高级三维后处理，支持MIP重建和容积重建，可提供不同的容积协议进行容积重建，支持VR模型剪切，并可通过鼠标动态调整VR影像的透光率；

支持对重建的图像进行一键去骨；

支持关键影像标记，并可将关键影像进行归档，调阅的影像会区分关键影像，并且提供关键影像定位功能。

放射查询统计工作站

支持常规查询、组合查询、自定义查询以及常规条件的统计功能；

支持数据导出功能；能够将所有查询结果以常用数据格式导出（诸如：Excel、Text等格式）；

支持医生工作量、设备工作量等常规报表的统计；

支持图形统计功能，包括柱状图、饼状图、线形图等，支持2D和3D图形显示。

放射科室管理工作站

支持可根据不同岗位医护人员的工作特定性质，有效、灵活、方便地自定义设置和管理相应的工作权限、权限时间限制；

支持任务提醒规则设定，包括提醒内容、提醒时间能够自定义具体规则；

支持科室通知；

支持报告诊断模板维护和自定义等。

介入影像信息子系统

预约登记工作站

支持介入手术登记；

支持与HIS系统集成，一键提取患者基本信息和检查信息登记，支持绿色通道，为急诊病人、纸质单病人提供快速登记通道；

支持放射、超声、内镜等历史检查信息的同步；（需提供承诺函）

支持高拍仪、扫描仪等申请单扫描设备的联接，把纸质申请单存储为JPG格式的电子文档，存储在PACS系统中，供医师调阅；

支持科室自定义检查号规则，可依据设备类型设置不同的前缀，支持判断相同病人使用同一个检查号；

支持自动依据设备类型、项目等信息生成知情同意书模板，并进行打印签字；

根据护士安排的队列、时段等信息自动计算患者的预计检查时间；

可根据申请单的检查项目信息自动匹配补充检查部位信息；

支持申请列表的展示，可按照病人ID、检查类别、检查号、病人姓名、起始日期、终止日期等条件快速检索；

支持申请单的新增、保存、扫描、修改、重置、打印。

图文报告工作站

按科室管理规则进行任务提醒（如门诊2小时报告，住院1天报告到期前提示）,提醒内容包括未按时写报告、未按时审核报告、急诊病人等；

提供客户端离线工作模式，当网络中出现任何故障，不影响科室日常工作。当故障排除，网络恢复正常后，系统将自动把离线报告上传到服务器保存；

支持数据共享，查看当前病人诊断时相关检查类别影像和报告数据；

支持书写报告时对图像质量进行质控，审核报告时对初步报告进行质控；可设置随机质控或强制质控两种模式；

报告修改痕迹保存与显示：报告的各级检审过程中，任何对报告内容的修改都会被系统保存下修改痕迹，并且可以用不同颜色的字体和不同的方式显示出来。（痕迹包括：修改人名称，修改时间，修改内容）；

支持报告任务自动刷新功能；能够定时刷新待书写报告的检查列表；能够自定义待书写报告的检检查列表排序方式（即：优先级）；能够自定义不同优先级别的检查列表的显示颜色；

支持检查流程闭环，从“登记报告、开始检查、设备检查、图像归档、任务分配、提交报告、报告退回、确认报告、复审报告”流程的记录追溯；

支持报告界面同步展示检查的所有备注信息；

支持病例收藏并把兴趣病例加入随访，可自定义随访类别，设置随访负责人和随访提醒时间，到时间后自动提醒随访人员进行随访；

支持报告界面TAB历史显示相关联阳性部位并有红色标识提示；

支持报告保存后，报告描述和诊断中关键词会自动高亮提醒医生；

支持所见即所得的报告书写模式，灵活的打印功能；

支持多级审核功能，支持报告保存和审核时，应能对报告描述和诊断之间的关系、诊断和阴阳性、诊断和ICD编码进行关联检测，自动发现其矛盾性并进行提醒，确保报告的质量；

支持根据相应的关键词或禁忌用词自动检测报告的描述和诊断内容，当内容出现异常情况时自动弹框提醒诊断医生；

支持医生签字字迹的显示，支持报告签名；

支持报告的检查危急值功能，能够对危急值进行识别和提醒；

支持患者历史诊断报告自动汇总列表功能，可查看当前病人的历史诊断报告，支持病人历史报告和图像的对比。

影像诊断与后处理工作站

影像软阅片支持两种模式：普通模式：全部图像平铺显示，类似看胶片；序列模式：每个序列的图像显示在一个单独的窗口，不同序列的图像可以进修序列同步、病灶定位、定位线显示等；

DICOM图像批量另存为JPEG、BMP、AVI等格式,方便导出使用；

支持窗位快速调节、并可根据检查部位预设窗宽窗位值，快速调阅；

图像后处理功能包括：移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、滤镜等；

标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值并保存图像标注；

支持图像检查值（CT值等）、长度、面积、体积等测量；

对比模式：不同病人相同检查部位或同一病人不同检查在同一图像窗口的对比浏览；

支持图像减影、动图播放、图像预览等；

三维模式：可以对图像进行三维后处理，如MMPR、MPR、MIP、MIN、VR、VE等高级三维后处理，支持MIP重建和容积重建，可提供不同的容积协议进行容积重建，支持VR模型剪切，并可通过鼠标动态调整VR影像的透光率；

支持对重建的图像进行一键去骨；

支持关键影像标记，并可将关键影像进行归档，调阅的影像会区分关键影像，并且提供关键影像定位功能。

查询统计工作站

支持常规查询、组合查询、自定义查询以及常规条件的统计功能；

支持数据导出功能；能够将所有查询结果以常用数据格式导出（诸如：Excel、Text等格式）；

支持医生工作量、设备工作量等常规报表的统计；

支持图形统计功能，包括柱状图、饼状图、线形图等，支持2D和3D图形显示。

科室管理工作站

支持可根据不同岗位医护人员的工作特定性质，有效、灵活、方便地自定义设置和管理相应的工作权限、权限时间限制；

支持任务提醒规则设定，包括提醒内容、提醒时间能够自定义具体规则；

支持科室通知；

支持报告诊断模板维护和自定义等。

核医学影像子系统

核医学预约登记工作站

支持与HIS系统集成，一键提取患者基本信息和检查信息登记，支持绿色通道，为急诊病人、纸质单病人提供快速登记通道；

支持高拍仪、扫描仪等申请单扫描设备的联接，把纸质申请单存储为JPG格式的电子文档，存储在PACS系统中，供医师调阅；

支持科室自定义检查号规则，可依据设备类型设置不同的前缀，支持判断相同病人使用同一个检查号；

支持自动依据设备类型、项目等信息生成知情同意书模板，并进行打印签字；

根据护士安排的队列、时段等信息自动计算患者的预计检查时间；

可根据申请单的检查项目信息自动匹配补充检查部位信息。

核医学病史问诊工作站

支持病史问诊记录的信息在报告工作站上调阅与查询；

支持与HIS集成，直接调取临床医生录入的病史信息，临床医生可直接通过接口读取，并显示在问诊软件模块中；

支持患者自带纸张病历数字化功能，将病历数字化存储后，与报告系统集成，建立患者完成的病历资料库;

支持将患者自带的纸质报告或胶片数字化存储，自动入库集中管理；

支持查看病人历史记录;

支持提供专用模板，将问诊过程标准化结构化。

核医学注射管理工作站

支持注射患者列表查询；

支持显示待注射患者列表，自动排队，确认当前检查患者信息；

支持按登记顺序呼叫待注射患者，与候诊室的电子显示屏相连，可人工或自动控制呼叫顺序；

支持记录患者的注射药物信息；

支持根据注射药品板衰期自动计算药物剩余值；

支持预约工作站实现数据对接；

支持对放射性药物从合成到使用进行全程监控和管理；

支持生成药物使用情况报告。

核医学技师质控工作站

支持自动获取当前病人的基本信息、检查信息、收费信息等，进行患者核对；

具有胶片打印功能；可支持胶片打印管理，保存胶片打印记录；

支持质量评定：对某个病人的影像检查，可以就相关的质量控制项目（如申请单、图像、报告等），进行质量评定，包括质量等级评定、质控项的得扣分、质控说明等；

支持图像核对：确保影像信息与患者信息的正确性和一致性，必要时可以进行人工纠错；支持补拍影像自动匹配及归档；

支持自动报警功能，提示匹配失败的任务，允许手工再次进行匹配；

支持检查备注信息（注意事项）的自动提醒及显示。

核医学图文报告工作站

支持书写报告时对图像质量进行质控，审核报告时对初步报告进行质控；可设置随机质控或强制质控两种模式；

报告修改痕迹保存与显示：报告的各级检审过程中，任何对报告内容的修改都会被系统保存下修改痕迹，并且可以用不同颜色的字体和不同的方式显示出来。（痕迹包括：修改人名称，修改时间，修改内容）；

支持报告任务自动刷新功能；能够定时刷新待书写报告的检查列表；能够自定义待书写报告的检检查列表排序方式（即：优先级）；能够自定义不同优先级别的检查列表的显示颜色；

支持检查流程闭环，从“登记报告、开始检查、设备检查、图像归档、任务分配、提交报告、报告退回、确认报告、复审报告”流程的记录；

支持报告检查测值文本显示异常标识上下箭头标志；

支持报告界面同步展示检查的所有备注信息；

支持病例收藏并把兴趣病例加入随访，可自定义随访类别，设置随访负责人和随访提醒时间，到时间后自动提醒随访人员进行随访；

支持报告界面TAB历史显示相关联阳性部位并有红色标识提示；

支持报告保存后，报告描述中关键词会自动高亮提醒医生；

支持所见即所得的报告书写模式，灵活的打印功能；

支持多级审核功能，支持报告保存和审核时，应能对报告描述和诊断之间的关系、诊断和阴阳性、诊断和ICD编码进行关联检测，自动发现其矛盾性并进行提醒，确保报告的质量；

支持根据相应的关键词或禁忌用词自动检测报告的描述和诊断内容，当内容出现异常情况时自动弹框提醒诊断医生；

支持医生签字字迹的显示，支持报告签名；

支持报告的检查危急值功能，能够对危急值进行识别和提醒；

支持患者历史诊断报告自动汇总列表功能，可查看当前病人的历史诊断报告，支持病人历史报告和图像的对比。

核医学影像诊断与后处理工作站

影像软阅片支持两种模式：普通模式：全部图像平铺显示，类似看胶片；序列模式：每个序列的图像显示在一个单独的窗口，不同序列的图像可以进修序列同步、病灶定位、定位线显示等。

DICOM图像批量另存为JPEG、BMP、AVI等格式,方便导出使用；

支持窗位快速调节、并可根据检查部位预设窗宽窗位值，快速调阅；

标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值并保存图像标注；

支持自定义图像窗口布局，单屏多窗口显示和多屏多窗口显示的模式；

支持MIP模式下立体定位实现自动展示病灶位置；

支持伪彩模式下按SUV值来显示；

支持当前布局截屏功能，方便多图组合加入报告；

支持患者同次检查PET/CT图像的自动融合；

支持任意布局下截屏并一键发送到诊断工作站；

支持关键影像标记，并可将关键影像进行归档，调阅的影像会区分关键影像，并且提供关键影像定位功能。

核医学查询统计工作站

支持常规查询、组合查询、自定义查询以及常规条件的统计功能；

支持数据导出功能；能够将所有查询结果以常用数据格式导出（诸如：Excel、Text等格式）；

支持医生工作量、设备工作量等常规报表的统计；

支持图形统计功能，包括柱状图、饼状图、线形图等，支持2D和3D图形显示。

核医学科室管理工作站

支持可根据不同岗位医护人员的工作特定性质，有效、灵活、方便地自定义设置和管理相应的工作权限、权限时间限制；

支持任务提醒规则设定，包括提醒内容、提醒时间能够自定义具体规则；

支持科室通知和科室排班、设备登记及故障管理；

支持报告诊断模板维护和自定义。

超声影像信息子系统

超声预约登记工作站

支持系统集成功能；能够接收来自医院信息系统（HIS）、体检系统中获取病人基本信息及电子检查申请单；

能够接收患者检查备注信息，对特殊病人（如传染病等）进行登记提醒；

支持根据检查项目自动确定检查队列并自动推荐最合适检查时间；

单个患者多个部位检查共享一个排队号，实现一次性呼叫一次性检查；

支持自动登记功能，一个申请单多个部位，只需登记一次，其他部位自动完成登记；

高亮显示过诊患者信息并动态查看当前科室各个队列各时段预约、报到、候诊人数情况。

超声图像采集工作站

支持采集开关功能；支持脚踏开关、USB手控开关；

支持DICOM网关功能；将视频采集后的非DICOM标准格式图像自动转换成DICOM 3.0标准格式，并以DICOM C-STORE的方式发送到影像服务器上归档存储；

支持检查设备直接发送图像到PACS工作站，并自动完成病人信息的归档匹配；

支持影像自动补登记功能；影像归档支持可配置的自动补登记功能，将影像数据的参数自动进行RIS登记，并与图像数据建立关联进行影像归档；

支持后台采集模式，存储目录可自动编号，方便处理急诊等特殊情况的病人；

支持录像功能，可设定录像时长，可保存为AVI、MP4等格式，支持录像文件的播放；

支持视频采集功能；支持BNC复合视频、S端子、VGA、DVI、RGB等视频接口；支持彩色及黑白图像采集；支持静态及动态图像采集；

支持快速进入上一例与下一例检查；

支持预选图片加入报告；

支持采集界面支持时间、检查号显示。

超声图文报告工作站

支持一体式影像采集报告模式，将影像采集功能与检查报告界面集成在一个界面上，可一边预览一边写报告；

支持无缝式报告书写功能；报告书写功能必须与影像操作后处理功能无缝集成；

支持病人信息集成功能；能够直接获取显示RIS中的病人基本信息、检查申请信息；能够集成检查病人的临床诊断、详细病史；能够在界面调阅HIS/PACS、临床病历等信息；

支持先检查后归档功能；能够支持急诊/床边检查“先检查、后归档”工作模式；

支持报告任务自动刷新功能；能够定时刷新待书写报告的检查列表；能够自定义待书写报告的检检查列表排序方式（即：优先级）；能够自定义不同优先级别的检查列表的显示颜色；

支持所见即所得的报告书写模式，灵活的打印功能；

支持医生签字字迹的显示，支持报告签名；

支持多级审核功能；能够由医院自行定义的检查报告审核流程、审核级别、审核人等实现多级报告审核；能够在提交审核时按审核流程、上级审核人默认下一审核人等；能够自动列出当前操作员待审核的检查报告；

支持检查报告自选影像功能；能够在检查报告中插入自选影像（多幅），并在关键影像中给出标记；

医生保存报告时，会根据相应的关键词或禁忌用词自动检测报告的描述和诊断内容，当内容出现异常情况时自动弹框提醒诊断医生；支持检查部位合理性检查功能，如：男性检查申请中出现女性才有的描述内容（如：子宫），系统会自动提醒医生及时纠错；

报告保存和审核时，应能对报告描述和诊断之间的关系、诊断和阴阳性、诊断和ICD编码进行关联检测，自动发现其矛盾性并进行提醒，确保报告的质量；

支持书写报告时对图像质量进行质控，审核报告时对初步报告进行质控；可设置随机质控或强制质控两种模式；

报告修改痕迹保存与显示：报告的各级检审过程中，任何对报告内容的修改都会被系统保存下修改痕迹，并且可以用不同颜色的字体和不同的方式显示出来。（痕迹包括：修改人名称，修改时间，修改内容）；

支持检查流程闭环，从“登记报告、开始检查、设备检查、图像归档、任务分配、提交报告、报告退回、确认报告、复审报告”流程的记录；

支持报告检查测值异常自动判别提醒功能；

支持报告界面同步展示检查的所有备注信息；

支持病例收藏并把兴趣病例加入随访，可自定义随访类别，设置随访负责人和随访提醒时间，到时间后自动提醒随访人员进行随访；

支持报告界面TAB历史显示相关联阳性部位并有红色标识提示；

支持报告保存后，报告描述中关键词会自动高亮提醒医生；

支持报告的检查危急值功能，能够对危急值进行识别和提醒；

支持患者历史诊断报告自动汇总列表功能，可查看当前病人的历史诊断报告，支持病人历史报告和图像的对比；

支持超声等检查参数根据性别、年龄等指标自动计算，方便进行参数快速录入。

超声影像诊断与后处理工作站

支持影像自定义多种布局功能，能够以单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等；部分影像处理工作站可只需要图像2×2格式显示（诸如：超声等）；

支持影像后处理功能；后处理诸如：移动、缩放、裁剪、标记等；标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值。图像标注可保存。

支持影像采集与接收并行工作功能；能够支持“模拟采集”和“DICOM图像接收”并行工作模式；

支持动态图像回放、支持电影回放，并可调节回放速度，可暂停，可反方向回放；

支持双屏双工显示功能，一屏编写报告，一屏实时监控及采集。

超声查询统计工作站

支持常规查询、组合查询、自定义查询以及常规条件的统计功能；

支持数据导出功能；能够将所有查询结果以常用数据格式导出（诸如：Excel、Text等格式）；

支持医生工作量、设备工作量等常规报表的统计；

支持图形统计功能，包括柱状图、饼状图、线形图等，支持2D和3D图形显示。

超声科室管理工作站

支持可根据不同岗位医护人员的工作特定性质，有效、灵活、方便地自定义设置和管理相应的工作权限、权限时间限制；

支持任务提醒规则设定，包括提醒内容、提醒时间能够自定义具体规则；

支持科室通知；

支持报告诊断模板维护和自定义。

病理影像信息子系统

病理标本登记工作站

支持标本扫码接收，查询标本状态，一键登记，实现标本闭环管理

支持从HIS系统接口调用病人信息，支持手工申请单、HIS系统集成接口的电子申请单；

支持标本信息的自动提取和修改保存，支持标本送检信息的记录；

支持标本的扫码接收和确认，支持不合格标本的退回和备注；

支持高拍仪、扫描仪等申请单扫描设备的联接，包纸质申请单存储为JPG格式的电子文档，存储在PACS系统中，供医师调阅。

病理标本取材工作站

支持模板方式方便录入肉眼所见，并支持肉眼所见信息的全部打印和续打；

支持按格式打印大体所见、病理取材记录、病人申请信息并支持批量取材；

支持自定义任务来源，包括常规，冰冻，补取等等 ；

支持设定标本的脱脂/脱钙说明；

支持对需要进行脱脂/脱钙蜡块进行延后包埋；

支持记录科研外送蜡块记录，并进行特殊编号（保留取材记录但不参与之后病理的流程）；

支持数字图像的直接采集以及模拟图像通过视频采集卡等方式的采集获取；

支持静态和动态采集，转换为DICOM格式统一存储；

支持视频采集功能；支持BNC复合视频、S端子、VGA、DVI、RGB等视频接口；支持彩色及黑白图像采集；

支持采集开关功能；支持脚踏开关、USB手控开关。

病理组织包埋工作站

支持自动选中未包埋列表记录方便包埋处理；

支持自动包埋、包埋提醒；

支持扫码包埋盒记录包埋开始时间/取材结束时间，并执行包埋；

支持打印包埋工作列表。

病理染色切片及玻片管理工作站

支持快速选择特殊染色并生成特染玻片；

支持条码打印，并支持一行同时打印多张条码；

支持扫码蜡块盒记录制片开始时间/制片结束时间，并执行制片；

支持在没有走常规流程下，可以手工添加玻片并打印条码功能；

支持批量打印玻片条码，自定义打印内容；

支持对每个玻片进行详细的质控。

病理医嘱工作站

支持套餐选择，并支持用户自定义维护套餐;

支持指定医生审核医嘱，未审核的医嘱不允许执行；

支持按照医嘱类型、医嘱时间、病理号等，按照病人归类显示医嘱；

支持单个医嘱或多个医嘱一起自动执行，自动生成玻片号；

支持设置医嘱执行备注及打印执行医嘱工作列表。

病理归档/借阅工作站

支持蜡块、玻片的归档存储，记录归档检查蜡块、玻片的位置信息；

支持对借阅片的押金、联系人、玻片条码、蜡块条码等进行记录；

支持归档玻片、借阅玻片的查询及结果EXCEL格式导出功能。

病理图像采集工作站

支持采集开关功能；

支持后台采集模式，存储目录可自动编号，方便处理急诊等特殊情况的病人；

支持录像功能，可设定录像时长，可保存为AVI、MP4等格式，

支持录像文件的播放；

支持录像中采集的功能；

支持TWAIN、DirectShow、OKAPI等视频接口模式；

支持彩色及黑白图像采集；

支持快速进入上一例与下一例检查；

支持预选图片加入报告；

支持采集界面支持时间、检查号显示

支持静态及动态图像采集。

病理图文报告工作站

支持一体式影像采集报告模式，将显微镜视野预览功能与检查报告界面集成在一个界面上，可一边预览一边写报告；

支持收藏夹功能：收藏特殊病例，不受系统在线时间控制，可用于疑难病症诊断的对比及专题教学功能；收藏到公共收藏夹的病例可用于早会讨论或学术交流；

支持任务提醒:按科室管理规则进行任务提醒（如大标本3工作日，小标本2工作日等）

支持在报告中直接加入病理参数以及特殊字符；

支持有图和无图报告格式，并在报告书写期间自由切换；

支持多屏显示，并能同时阅片和书写报告,报告显示屏可指定；

支持报告任务自动刷新功能；能够定时刷新待书写报告的检查列表；能够自定义待书写报告的检检查列表排序方式（即：优先级）；能够自定义不同优先级别的检查列表的显示颜色；

支持所见即所得的报告书写模式，灵活的打印功能；

支持多级审核功能；能够由医院自行定义的检查报告审核流程、审核级别、审核人等实现多级报告审核；能够在提交审核时按审核流程、上级审核人默认下一审核人等；能够自动列出当前操作员待审核的检查报告；

支持医生签字字迹的显示，支持报告签名；

支持报告修改痕迹保存与显示功能：报告的各级检审过程中，任何对报告内容的修改都会被系统保存下修改痕迹，并且可以用不同颜色的字体和不同的方式显示出来；

系统支持写报告期间，医生若要离开，允许暂时锁定工作站，防止报告权限被别人使用，医生回来后可输入密码解锁，继续编辑报告；

支持随访登记功能；根据病人检查报告，输入随访信息（诸如：随访日期，病理诊断、手术情况、诊断符合情况、报告质量登记）；能够自定义随访项目；

支持患者历史诊断报告自动汇总列表功能，可查看当前病人的历史诊断报告，支持病人历史报告和图像的对比。

病理影像诊断与后处理工作站

支持影像自定义多种布局功能，能够以单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等；部分影像处理工作站可只需要图像2×2格式显示（诸如：超声等）；

支持影像后处理功能；后处理诸如：移动、缩放、裁剪、标记等；标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值。图像标注可保存。

支持影像采集与接收并行工作功能；能够支持“模拟采集”和“DICOM图像接收”并行工作模式；

支持双屏双工显示功能，一屏编写报告，一屏实时监控及采集。

病理查询统计工作站

支持各类统计功能，能对各送检医院、科室、医生、阳性率等统计；

支持免疫组化数蜡块数等统计；

支持切片质量统计；

支持图形统计功能；支持统计类记过以各常规图形统计显示。

病理科室管理工作站

支持可根据不同岗位医护人员的工作特定性质，有效、灵活、方便地自定义设置和管理相应的工作权限、权限时间限制；

任务提醒规则设定：包括提醒内容、提醒时间能够自定义具体规则；

支持科室通知；

支持报告诊断模板维护和自定义。

危急值管理

应对现有PACS/RIS系统的数据库的进行升级改造，新增“检查危急值”表，根据前期基础调研结果设置危急值名称、代码、说明等相关字段。

应对现有的PACS系统的图文报告工作站进行升级改造，在工具栏中加入的危急值工具，能够通过的下拉菜单的方式选择不同检查类型的对应的常见检查病历的危急的值，并支持手动输入危急值信息说明。

数据库

增加危急级别及名称表；

增加危急关键字表；

增加检查危急记录表；

增加危急记录同步日志表；

实现危急情况自动发送服务；

实现危急处理状态接收监控服务；

实现危急接收信息获取服务；

实现危急处理信息获取服务；

实现危急报告同步机制检索服务；

实现危急同步标识更新功能。

危急值设置和发送

危急情况编辑功能设计；

危急等级名称智能排序；

报告危急等级设定；

报告危急等级重置；

报告危急名称设定；

报告危急名称重置；

报告危急情况说明编辑；

报告危急情况说明重置；

保存报告时描述项关键字检索引擎实现；

保存报告时诊断项关键字检索引擎实现；

确认报告时描述项关键字检索引擎实现；

保存报告时诊断项关键字检索引擎实现；

保存危急报告自动提醒；

确认危急报告自动提醒；

危急操作日志追踪；

危急同步日志追踪；

危急值同步临床系统。

危急值管理

危急值关键字管理模块设计；

新增危急值等级；

修改危急值等级；

删除危急值等级；

新增危急值名称；

修改危急值名称；

删除危急值名称；

添加危急关键字；

修改危急关键字；

删除危急关键字；

增加危急值排序码输入；

增加危急值排序码修改；

增加危急值检索输入码。

危急值查询统计

危急查询统计模块设计；

通过类别查询危急记录；

通过危急等级和名称查询危急记录；

查询指定日期各个类别危急报告情况；

通过危急评定人查询危急记录；

统计指定时间范围内危急报告数；

统计指定类别危急报告数；

统计某个级别危急报告数；

统计指定医生发送危急报告数；

查阅危急报告病人基本信息；

查阅危急设定者基本信息；

设定时间查阅危急等级；

危急情况说明；

查阅危急报告接收人相关信息；

查看危急报告接收时间；

调阅临床危急处理结果；

调阅临床危急处理状态；

调阅指定病人危急报告；

打印统计列表。

危急值临床处理结果反馈

危急值临床处理结果接口对接；

获取并显示危急值接收医生信息；

获取并显示危急值接收时间信息；

获取并显示危急值处理结果信息；

获取并显示危急值处理状态信息；

支持超时未处理动态提醒；

支持超时反馈提醒。

结构化诊断报告

结构化诊断库维护

系统提供结构化诊断库维护工具，诊断医生可以便捷地进行模板的编辑。系统支持按病种模板属性进行分类，管理属性的可选属性值和对应的知识库，最终形成结构化的诊断字典库。

系统须实现如下功能：

重新设计诊断库编码结构；

重新制作编码库维护模块；

支持每个病种诊断模板属性的新增、修改操作；

支持属性分类维护；

支持属性的类型定义（文本、单选、多选、知识库等）和属性值的绑定；

单选、多选属性可设置可选属性值的排序方式并指定默认选中项；

支持属性值类型（文字、数字）定义，数字类型可绑定正常值范围以及设置最大、最小输入值；

可设置每个属性的专属知识库，支持链接医院的知识库系统；

诊断库支持设计模式和展示模式，可预览诊断库结果；

支持描述、诊断等多段落的结构化维护；

诊断库支持自定义添加、修改、删除；

诊断库节点支持移动、复制、剪切、粘贴；

诊断库支持快速选取结构化报告属性；

诊断库支持结构化报告属性（值）预览；

支持诊断库的结构化存储。

结构化报告编辑

系统须实现如下功能：

系统支持使用诊断和结果预览分离的方式，同时展示描述、诊断等段落的结构化内容；

系统支持对单个属性进行描述时同步浏览其对应的知识库；

系统支持标准的设备参数自动解析，一键加载到模板上；

支持全新诊断库树结构显示；

支持多段落结构化报告内容的统一展示；

基于属性的类型自动生成填写框、单选框、多选框等输入项；

支持结构化报告属性值的快捷选取和数据录入；

设备测量参数的自动解析和一键提取；

下拉项默认值自动填充；

支持结构化报告属性值非正常范围提醒；

超出设定的值范围禁止输入；

支持结构化报告属性选中时专项知识库同步展示；

结构化报告知识库支持超文本链接；

支持结构化报告同段落属性依赖即时生成，如基于依赖参数自动计算结果；

支持结构化报告段落间属性依赖即时生成，如通过描述属性的选择和填写自动生成诊断结果；

支持结构化报告一键提取；

支持所见即所得的诊断结果预览；

支持结构化报告二次编辑；

各个段落诊断结果结构化存储，每个属性及属性值对应一条数据库记录。

结构化统计分析

系统须实现如下功能：

支持按单个病种所有属性、属性值的自由组合作为条件进行数据的检索；

支持患者历史检查测量参数的趋势分析等；

支持报告专项指标分析提供数据支撑。

质控管理子系统

支持质控全流程管理：管理首页依据指定条件快速检索病人信息，针对疑难病症案例加入随访、加入早会，便于后期的跟踪与读片会诊的开展，及时查看质控情况、报告、图像及危急值情况。

支持会诊管理：通常对疑难病例加入会诊，然后进行集体读片，保存每次读片的结果，供其他医生学习与交流，以提高科室的整体业务水平，同时参与会诊人员也与科室、医师的业绩考核相结合。

支持随访管理：根据需要设置私有/公有随访类别，系统可以跟踪记录病例的最终诊断，病理诊断、手术记录，复查及其它相关检查信息，并允许对随访结果进行管理，查询，统计，导出等。对于需要再次会诊或集体阅片讨论的病例，可以在随访过程中直接加入会诊。

支持质量评定：以图像质量和报告质量为主的质控项目评定与总结是科室规范管理和进步的保证。质控评定模块支持自定义质控项目/评分/等级/评分细则、随机抽样质控、临时质控病例新增、保存报告提醒质控或强制质控、质控统计及打印导出等功能操作。支持抽样质控，按指定条件随机抽取指定数量的检查进行质控评分和统计。

支持危急值管理：支持多级上报及管理，可以发送给临床医生或者是患者通知（HIS接口），临床医生针对危急值处理后反馈消息给医技科室（HIS接口），并支持危急值超时未反馈提醒。

电子签名管理

支持报告电子签名功能，能够通过电子签名方式进行登录和报告加密管理，防止报告被篡改。

支持检查报告双签系统实现诊断医师与审核医师的双签。

身份认证登陆

验证用户证书合法性；

验证用户证书有效期；

证书唯一号验证；

系统使用权限验证；

自动检测硬件设备。

数字签名

组织报告XML数据；

有效数据编码转换；

私钥进行数据签名；

可信数据保存至数据库；

绑定签名笔迹。

数字验签

有效数据编码转换；

数据本地验证；

数据服务端验证；

多客户端并发访问子模块；

多个客户端使用数字证书；

多个客户端并发访问证书服务器。

报告痕迹管理

报告修改痕迹保存与显示功能：报告的各级检审过程中，任何对报告内容的修改都会被系统保存下修改痕迹，并且可以用不同颜色的字体和不同的方式显示出来。（痕迹包括：修改人名称，修改时间，修改内容）；

支持初步报告不同医生编辑痕迹的记录；

支持审核报告每次修改痕迹的记录；

支持多级报告修改痕迹保留；

支持查阅痕迹记录；

支持痕迹动态对比：新增内容、删除内容不同颜色显示。

支持诊断和描述痕迹的记录。

IM即时通讯子系统

支持单点登录，登录院内PACS自动打开IM通讯；

支持院内PACS发送链接到IM通讯平台，打开患者检查记录、报告、图像；

支持群组信息分享、添加好友和群组、添加组和创建群；

支持发送文件、图片、表情、好友抖动、群抖动；

支持聊天记录查看，上传服务器。

排队叫号子系统

支持排队信息由预约登记工作站的自动分诊或者手工分诊；

支持同一个队列可以安排普通、优先、急诊、复查等不同的优先级别；

支持检查组可以根据病人优先级别情况插入或转出病人，可动态管理各检查室的排队队列;

支持未叫号、已叫号双列表模式，医生可便捷归类和查看未叫、已叫情况；

实现基于消息队列（MQ）的叫号和屏显状态通知功能；

支持技师叫号时调阅扫描申请单，查看临床诊断、检查备注等信息；

支持多屏样式显示功能；能够将检查的顺序滚动显示在多屏上，为护士站前台、医生诊室专属的叫号屏显；（备注：多屏还包括了不同类型的叫号屏，诸如LCD屏、液晶电视等）;

支持叫号分为手工叫号与自动叫号两种模式;

支持显示病人名字或检查号两种模式，并支持病人姓名隐藏一个字显示（保护隐私）；

支持语音叫号，有男声、女声和普通话、广东话、闽南语、英语供选择；

支持叫号分诊大屏幕界面内容可灵活定制，支持多窗口分诊叫号；

支持浮动式微窗口显示叫号模块，图像采集、报告编写时无需切换窗口，快速进行呼叫。

支持过号、应诊状态设置，过号患者自动后退3位，3次过号自动排队列最后；

支持基于检查流程的多次排队和多次叫号；

支持批量叫号及叫号弹窗提醒；

支持根据不同的检查项目做特定的注意事项提醒；

支持与预约融合实现预约队列对照检查队列的排班管理，支持号源的设置管理。

临床影像信息子系统

系统采用B/S架构，支持PACS检查影像和检查报告的查阅；

支持同病人或不同病人之间的对比功能 ；

支持报告页面查看检查测量值；

支持影像布局功能；能够以单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等；部分影像处理工作站可只需要图像2×2格式显示（诸如：超声等）；

支持影像后处理功能；后处理诸如：移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等；标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值。图像标注可保存；（备注：根据不同设备类型影像支持相应的后处理功能）；

支持影像回放功能；动态图像回放、支持电影回放，并可调节回放速度，可暂停，可反方向回放；

支持临床三维模式：可以对图像进行三维后处理，如MPR、MIP、MIN、VR等高级三维后处理，承诺不限制三维后处理工作站安装许可。

系统接口

PACS系统能够与医院HIS系统实现无缝融合，支持调用HIS系统病人信息及申请单，支持手工申请单、HIS系统集成接口的电子申请单。若需要第三方厂商配合接口开发，则接口开发费用无需供应商承担。

数据迁移

提供专用的数据迁移软件和详细的历史数据迁移方案将旧数据库的报告记录导入到新系统当中，并能导入历史检查病人的图像到新系统当中。

设备接入

具备DICOM和非DICOM检查设备接入能力，须提供相应的设备接入技术方案，并承担设备接入的接口开发、服务等费用。

AI辅助诊断系统

AI集成平台

AI集成平台在收到医疗设备发送的图像后，根据设定好的引擎规则和脱敏方案进行数据脱敏处理。

推送给对应的AI平台。

等待AI返回结果或者平台定时到AI系统获取AI诊断结果，包括诊断结果、建议、图像标注信息等。

平台把AI诊断结果推送给院内PACS系统，并实现集成到RIS的功能。

平台提取院内PACS系统最终诊断结果。

医生可通过RIS直接打开AI的对应接口链接。

肺结节智能检测系统

支持肺结节AI辅助诊断，支持肺结节位置自动标记，支持病灶长径、体积、类型、密度自动分析；具体功能如下：

影像接收：

服务器支持接收从影像设备推送的影像；

服务器支持接收从PACS系统推送的影像。

检查影像：检查检索，检查列表；

支持手工上传影像；

界面基础工具：

删除标记：医生可以删除自动标记的位置和大小；

联动：位置，缩放，旋转，反转，反片，窗宽窗位及伪彩类型联动；

旋转：对影像进行旋转操作；

翻转：对影像进行水平/竖直翻转；

翻图：对影像进行向后/前翻图；

调窗：调整窗宽窗位；

移动：整体移动目标窗口内影像；

缩放：对影像进行等比例缩放调整；

布局：自定义调整视图布局，最多可呈现16张图像；

放大镜：一键触发，对局部影像进行放大操作；

重置：恢复影像初始状态；

序列：

以不同的序列方式打开影像；

显示与隐藏序列栏；

缩略图细节渲染；

反相：对影像进行黑白反相成像操作；

隐藏标记:隐藏在影像上的标记框，方便医生阅览初始影像；

四角信息；

显示影像基本信息，图像数量、窗宽、窗位、患者信息、图像比例等；

隐藏影像基本信息，图像数量、窗宽、窗位、患者信息、图像比例等；

探照灯：对鼠标选择区域图像进行对比度增强显示；

竖屏布局：横/竖屏切换；

全屏：切换全屏模式；

标注；

对影像进行标注，包括箭头文字、任意形状勾画、截取当前图像等；

删除：删除目标标注；

动态播放：对影像进行动态播放；

图像处理功能/工具：

MPR：轴位、矢状位、冠状位联动视图（十字定位线），支持显示/隐藏；

测量：距离、角度、（测量椭圆、矩形、Pixel）测量；

自定义（类圆形、多边形）感兴趣区测量（ROI面积、ROI-CT值）；

二维、三维后处理功能：MPR、MIP、MinIP（层厚自定义）；

编辑病灶模式：

手动添加病灶：勾画新病灶，或对已标注病灶边界进行删除并重新勾画；

编辑病灶：进入编辑模式，可修改选定病灶属性；

选择要查看的列：自主选择显示列项（大小、层面、性质等）；

排序：根据相应参数类型进行病灶排序，如：按大小、层面、性质等；

过滤：根据相应参数类型进行病灶筛选，如：按大小、层面、性质等；

患者信息：可下选择添加患者电话、地址等信息；

自定义设置显示或隐藏病灶的直径值:自定义设置需要显示或隐藏的病灶最大径数值，且病灶直径可最小为1mm；

系统设置：

基本设置：包括默认窗宽窗位，微小结节阈值和主题颜色设置；

报告设置：报告字体，启用或禁止使用多发报告；

按键设置：调窗快捷键设置，设置结束后刷新后生效；

基于深度学习技术的肺炎智能分析：

肺炎病灶位置自动标记；

病灶长径、类型、体积、密度自动分析；

显示病灶解剖位置（肺段级）分析；

肺炎NCP概率预测；

病灶密度分析；

肺炎病灶VR成像及双肺VR成像,支持3D Catch；

基于深度学习随访功能：

提供相同患者不同时期影像数据自动检索与匹配（无次数限制）；

提供基于深度学习技术下的随访影像数据内病灶自动检测与配准（无数据次数与病灶个数限制）；

提供生成各病灶大小、CT值、倍增时间、体积变化率等分析参数及分析图形；

提供随访模式下病灶密度直方图分析；

基于深度学习全肺分析功能：

提供全肺内病灶体积整体分析，并基于两次检查数据提供变化率参数；

提供全肺内病灶平均密度分析，并基于两次检查数据提供变化率参数；

提供随访模式下全肺病灶体积及平均密度变化分析图形；

结构化报告功能：

自定义图文结构化报告，报告内容包括肺炎详细影像学描数与影像意见。支持直接打印输出及一键复制PACS报告终端输出；

影像传送日志: 记录影像传输状态；

会诊管理: 可以浏览全部会诊，同时查看申请会诊、未提交会诊、已退回申请、已申请会诊、待会诊申请和已完成会诊；

自定义数据库：根据会诊、科研、教学等需求，保存相关病例进入自定义数据库，可根据题目快速查询回顾；

AI计算任务：

浏览全部任务，显示任务ID、检查编号、患者ID、任务状态、计算耗时，同时可以对任务进行查看、修改、删除、影像浏览和重算等操作；

浏览随访信息，显示随访号、患者ID、患者姓名、任务状态、计算耗时，同时可以对任务进行查看、修改、删除、影像浏览和重算等操作；

用户权限管理: 可以新建用户、浏览用户、批量创建用户、修改密码和浏览审核注册信息；

简单报表定制；

数据表统计、检查时间统计、医生报告统计和报告审核统计；

讨论交流区。

肋骨骨折智能检测系统

支持肋骨骨折AI辅助诊断，支持肋骨骨折检测与分析。具体功能如下：

CT影像接收（支持接收、存储多种数据格式）：

服务器支持接收从CT机器推送的CT影像；

服务器支持接收从PACS系统推送的CT影像；

检查影像：检查检索，检查列表；

支持手工上传影像；

界面基础工具；

清除标记；

窗宽、窗位联动；

影像的旋转与翻转；

翻图：鼠标滑动翻图；

调整窗宽窗位；

移动：整体移动影像；

缩放：对影像进行等比例缩放调整；

布局：自定义调整视图布局，最多可呈现16张图像；

放大镜：对局部影像进行放大操作；

探照灯：对鼠标选择区域图像进行对比度增强显示；

重置：恢复影像初始状态；

隐藏标记：隐藏在影像上的标记框，方便医生阅览初始影像；

编辑病灶模式：

编辑病灶：进入编辑模式，可修改选定病灶属性；

选择要查看的列：自主选择显示列项（大小、层面、性质等）；

排序：根据相应参数类型进行病灶排序，如：按大小、层面、性质等；

过滤：根据相应参数类型进行病灶筛选，如：按大小、层面、性质等；

基于深度学习技术的肋骨骨折检测与分析：

肋骨骨折病变检出与智能标记；

骨折类型提示；

骨折位置分析（左/右肋数）；

肋骨拉直像与曲面像自动成像；

肋骨VR容积成像，支持任意角度容积旋转；

自动骨分割成像；

基于深度学习技术的智能图像后处理:

智能3D成像：肋骨VR容积成像，支持自动骨分割，提供3D-Catch阅图模式；

智能2D成像：病灶肋骨拉直像成像与曲面成像，提供2D-Catch阅图模式, 光标可同步移动以同步观察肋骨不同位置的情况；

VR图像局部放大显示及联动功能: 自动肋骨VR三维重建，并进行VR图像局部放大显示；

全肋骨VR平铺成像功能；

胸廓各构成骨VR显示模式：可提供胸廓个构成骨多种显示模式；

影像传送日志: 记录影像传输状态；

自定义图文结构化报告，支持直接打印输出及一键复制PACS报告终端输出；

系统设置：

基本设置：包括默认四角信息各项自定义显示或隐藏，多种三维渲染功能设置；

报告设置：报告类型提供诊疗详细报告、纯文字报告、正常报告；

按键设置：调窗快捷键设置，设置结束后刷新后生效；

会诊管理: 可以浏览全部会诊，同时查看申请会诊、未提交会诊、已退回申请、已申请会诊、待会诊申请和已完成会诊；

自定义数据库：根据会诊、科研、教学等需求，保存相关病例进入自定义数据库，可根据题目快速查询回顾；

AI计算任务:

浏览全部任务，显示任务ID、检查编号、患者ID、任务状态、计算耗时，同时可以对任务进行查看、修改、删除、影像浏览和重算等操作；

浏览随访信息，显示随访号、患者ID、患者姓名、任务状态、计算耗时，同时可以对任务进行查看、修改、删除、影像浏览和重算等操作；

用户权限管理: 可以新建用户、浏览用户、批量创建用户、修改密码和浏览审核注册信息；

简单报表定制；

数据表统计、检查时间统计、医生报告统计和报告审核统计；

讨论交流区。

云PACS平台

DICOM影像服务器

支持符合DICOM3.0标准的影像归档(C-STORE)；

支持影像自动路由（Auto-Routing）功能；

支持DICOM Q/R方式进行影像检索(C-FIND、C-MOVE、C-GET) ，允许影像设备或第三方工作站直接从影像服务器获取影像数据；

对影像数据支持符合DICOM标准的无损或有损压缩；

支持设备生成的压缩图像解读；

检查信息与影像信息的自动智能匹配（包括不支持Worklist的非DICOM设备）；

支持可配置的接收图像时自动补登记功能；

支持非DICOM3.0标准影像的转换。

检查登记

支持条形码、磁卡、IC卡等读入方式，支持条码打印；

支持手工申请单、HIS系统集成接口的电子申请单等方式取得患者基本信息和检查要求；

登记确认病人检查信息时按科室规则自动产生检查号，检查号规则可由科室按不同检查类型自主定义，包括前缀、后缀、长度、格式等；

支持手写申请单扫描与归档；

支持高拍仪、扫描仪等申请单扫描设备的联接，把纸质申请单存储为JPG格式的电子文档，存储在系统中，供医师调阅。

影像诊断及影像后处理

完全符合DICOM3.0标准，显示各种类型影像，如： CT、MRI等；支持DICOM OVERLAY显示,支持DICOM Q/R SCU，支持Patient和study 级别的查询检索,并可通过此功能从标准DICOM服务器中查询并获取影像；可按照患者ID，AccessNo.,检查日期和时间和设备类型等各检索关键字来检索影像；

影像软阅片支持两种模式：

普通模式：全部图像平铺显示，类似看胶片；

序列模式：每个序列的图像显示在一个单独的窗口，不同序列的图像可以进行序列同步、病灶定位、定位线显示等。

DICOM图像批量另存为JPEG格式,方便导出使用；

支持窗位快速调节、并可根据检查部位预设窗宽窗位值，快速调阅；

支持图像检查值（CT值）、长度、面积测量；

图像后处理功能包括：移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等；

标注功能包括：直线、矩形、圆形、多边形、角度、CObb角、心胸比、箭头、文字等类型，各标注可以设置显示/隐藏测量值。

对比模式：同一病人不同检查在同一图像窗口的对比浏览；

定位线计算及显示功能；

序列同步功能，对有错位的序列可以进行调整；

图像窗口布局：单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅和自定义显示等；

动态图像回放、支持电影回放，并可调节回放速度，可暂停；

三维模式：可以对图像进行三维后处理，如MPR、MIP、VR高级三维后处理；

报告管理

支持按照检查状态实时查询检查报告记录；

支持过滤列出当前操作员的待完成任务；

支持报告书写功能与影像操作后处理功能无缝集成；

支持集成显示病人基本信息、检查申请信息、临床诊断、详细病史；

支持自定义待书写报告的检查列表排序方式；

支持诊断库快速生成报告功能，并可进行自定义编辑；

支持多级审核功能；

支持手工任务指派功能，指派指定人员编写、审核报告；

支持报告打印预览、打印功能；

支持诊断报告文字信息任意放大、缩小，支持图文报告；

支持报告引用功能，能够直接复制相同病人历史报告的内容；

支持词汇和诊断库功能；能够编制（增加、删除、修改）常用词汇管理及诊断库；常用词汇及诊断库分为公用和私有两种类型，不同权限人员只能对相应类型的词汇和诊断库进行管理；能够将当前报告直接添加到诊断库中；使用时，能够自动列出公用和私有两种类型；

支持报告修改痕迹保存与显示：报告的各级检审过程中，任何对报告内容的修改都会被系统保存下修改痕迹，并且可以用不同颜色的字体和不同的方式显示出来；

支持病例收藏夹管理功能，帮助医生有效管理各种疑难病例，方便开展教学、科研的应用。

支持报告关键词或禁忌用词自动检测，统会自动提醒医生及时纠错；

质控管理

支持报告质量评定功能，能够对检查报告的质量等级进行评定；

支持影像质量评定：对某个病人的影像检查，可以就相关的质量控制项目（如申请单、图像、报告等），进行质量评定，包括质量等级评定、质控项的得扣分、质控说明等；

支持质量等级字典管理；能够自定义不同的分类质量；能够自定义不同的质量等级；

查询统计

支持常规条件的统计功能；

包括工作量的查询统计等功能；

支持阳性率的查询统计功能；

支持数据导出功能；能够将所有查询结果以常用数据格式导出（诸如：Excel等格式）；

云胶片服务平台

患者服务入口

为满足患者应用的多面性，产品提供了多个入口给患者，系统已充分考虑了系统的兼容性和可移植性，可以快速的集成到不同的环境下进行部署。患者服务目前提供了多种入口，主要应具备两类：

- 包括短信、报告二维码、申请单二维码在内的独立入口。

- 以及嵌入医院指定的服务平台，如微信公众号、支付宝服务号、医院APP、医院官网、医院的互联网医院的集成入口。

患者云胶片服务

患者个人云服务是面向患者提供的，面型医学检查的鉴权、获取、存储、管理、分享的应用，提供的内容包括报告和影像。

主要功能应包括：

- 支持查看患者个人信息；

- 支持查看检查项目、检查类型、检查时间；

- 支持影像及诊断报告的调阅，并进行常用影像调整、处理；

- 支持查看影像性质描述，对影像的诊断，其报告内容可通过扫描条码打印；

- 支持以二维码形式分享检查报告，支持5、10、30天分享有效期设置；

- 支持查看报告医生、审核医生；

- 支持关联查看报告图像；

- 支持影像的信息的显示；

- 支持图像、序列的联动；

- 支持影像局部放大，自由缩放功能；

- 支持根据需要点选任意一张影像图片；

- 支持手势操作功能，支持单点触控及多点触控；

- 支持查看患者所有影像数据，可根据需要对影像顺序进行任意拖拉；

- 支持窗宽/窗位快速调节、并可根据检查部位（如：头颅、骨骼、鼻咽、胸部、肺部、腹部、肝脾、肾脏、胰腺、四肢等）预设窗宽窗位值，快速调阅；

- 支持影像的整体窗宽/窗位调整，局部自动窗宽/窗位调整；

- 支持窗宽窗位的快速选择和切换；

- 支持对患者信息隐藏；

- 支持对任一影像进行缩放及移动；

- 支持快速跳转序列，可通过输入序列号快速定位序列并进行跳转；

- 支持测量图像面积、长度、角度等，提供直线测量、矩形测量、圆形测量、角度测量并可对图像进行控制定位，对测量痕迹支持一键清除；

- 提供完整的图像后处理功能，如移动、缩放、反片、顺时针旋转、上下左右镜像、倒置等，支持图像处理后一键复原功能；

- 提供二维、三维模式快速切换功能，支持一键返回二维影像模式；

- 提供三维后处理功能，可以对图像进行三维后处理，如MPR、MIP、VR等图像后处理重建功能。

数据分享服务

患者影像数据分享是整个系统对患者来说重要的功能，PACS已经解决了院内流通的问题，但跨院浏览，二次咨询，咨询指定医生等，都存在明确的需要。如何方便的流通，更多的应用场景，都将是患者影像流通的核心。系统应具备以下功能：

- 流通的介质：系统应提供二维码或短信码作为提取介质码。二维码主要出现在打印场合，包括患者报告，预约确认单和患者个人云胶片平台。短信提取码主要由患者个人云胶片平台生成；

- 流通的安全性：系统应对流通各患者进行深度的权限控制，包括数据的脱敏、数据的关联查阅、二维码发起权限等，最大限度上确保数据流通的安全性；

- 支持单独分享报告、胶片及完整影像；

- 支持设置分享数据访问有效期限；

- 支持设置关联检查权限；

- 支持通过生成二维码截图或网址链接的方式通过微信等IM工具进行分享。

- 相关分享和访问操作支持嵌入医院允许的第三方平台。

院内云胶片服务

应以插件方式供医院现有门诊、临床、检查等科室信息系统调取电子云胶片服务，医师可通过扫码患者电子云胶片手机端分享二维码方式，直接调阅该患者已生成的电子云胶片及报告，具体功能要求如下：

- 提供系统端、网页端、APP端、电子灯箱端、大屏端等多种调取展现模式，均可通过电子云胶片的授权共享或扫码共享方式调取患者的电子胶片及完整的影像图片；

- 提供我的患者功能，当患者通过个人的云胶片二维码向指定的医生提供授权，或医生主动扫描该患者二维码时，该记录会出现在医生的检查列表中，进而可以快速打开报告和影像进行浏览和操作。

- 提供病例收藏夹功能，通过主动扫描患者二维码或从我的患者的检查列表中筛选出的病历，会在此进行二次分类的记录，并允许打开报告和影像。便于医生在日常工作中，随时随地的进行有价值的病历收集。

- 可根据医院业务需求，开放线上咨询功能，可以对患者咨询进行回复或进行音视频的对话。同时，咨询列表中允许患者发快速发送检查报告和影像，可直接阅览。

归档统计

根据医疗机构选择使用电子胶片的情况，分项统计和分析，报告、电子胶片、传统胶片、电子转传统等统计数据。便于医疗机构实时查阅使用情况并进行分析。

运营统计

系统可实现对云胶片整体运营情况的统计分析，实时展现报告、胶片、完整影像的业务浏览量，实时统计各渠道的患者验证情况，实时统计二维码分享使用情况，对院内各渠道的患者云胶片入口的使用情况进行数据实时统计。

服务器运行状态监控

系统支持对云胶片所属服务器的存储状态实时监控，实现对内存运行、磁盘空间等监管，当发生异常情况时向平台发出告警信息自动提醒，所有操作过程以日志形式记录，以便追溯。

系统部署方式

系统应灵活支持本地化部署、医院私有云、第三方私有云部署方案，任何一种部署方式均应保证数据的安全长期存储，不可出现数据泄露风险。

服务需求

- 免费维护期要求：从项目验收通过之日起不少于2年，包括系统局部功能修订及完善服务等。质量保证期内投标人因维护软件所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费均由响应供应商承担。质保期过后，响应供应商应能提供系统软硬件终身维护和服务，具体维护费用由采购人和响应供应商通过合同或协议商定，但每年应不超过总投资费用的5%。

- （2）个性化开发要求：供应商应提供定制化开发服务，系统要能够按照每个科室使用人的需求进行自定义开发工作，贴合用户习惯。

（3）售后服务要求：本项目范围内的软件系统开发维护服务，必须提供全年无休7*24小时技术热线电话服务。如发生故障必须30分钟内响应；若无法解决的，相关技术专家应4小时内到达现场，尽快加以修复故障。

- （4）培训要求：培训对象包括用户单位系统，如系统管理员、医师、科室主任等角色；通过培训使用户方能独立操作、维护、管理，从而使用户方能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等日常工作，确保系统能正常安全运行。必须作出培训承诺，含培训计划、培训内容、培训方法、培训时间、培训地点等。

- （5）报价要求

- 本项目以人民币进行报价，报价应包括：设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装（含安装所需材料）、第三方检测验收、保修期与备品备件发生的所有含税费用以及合同实施过程中不可预见费用等，所有货物都必须由供应商专人送达，采购人不代收快递传送货物。设备拆箱、安装时成交供应商与厂家均应在场。项目执行期间项目总金额不变，采购人无须另向成交供应商支付其他任何费用。

响应供应商须知

1.文件的数量和签署

1.1响应供应商应编制响应文件一式壹份。

1.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

2.磋商响应文件的的封装和标记

2.1响应供应商应将响应文件单独密封包装，封口处须加盖投标人单位公章。

2.2响应文件采用胶装式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

2.3响应文件需打印或用不褪色墨水书写，投标文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。副本可用正本复印件，但封面必须加盖单位公章并加盖骑缝章

3. 响应供应商悉知

响应供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4.响应文件的递交

所有响应文件应于采购公告的截止时间前递交到采购人指定地点，出席会议人员需另外单独提供身份证原件（其他有效证件）、法定代表人证明书、法定代表人授权书（授权人参加）核对身份，否则采购人有权拒收其响应文件。

5.本文件的解释权归采购人所有。

响应文件

（正本）

项目名称：

报价单位名称：

日期：             年      月      日

一．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖

公章之日起生效。

6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

二．供应商证件

三．关于资格的声明函

致：茂名市人民医院

关于贵方采购项目名称              采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、具有承担民事责任能力的在国内注册的法人或其他组织或自然人，能够独立完成合同约定(提供企（事）业法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2、	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5、	本项目不接受联合体投标

（相关证明文件附后）

…………

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

四、技术、商务参数响应情况

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

五、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件及验收报告。

## 六、价格部分

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应供应商 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 质保期外维保服务报价（年） |  |
| 备注：详细内容见《报价明细报价表》。 |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

报价明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |