茂名市人民医院内镜中心系统
采购项目

需

求

征

集

文

件

茂名市人民医院

2023年11月

第一部分邀请函

我院对茂名市人民医院内镜中心系统采购项目进行需求征集，欢迎符合资格条件的供应商参加。

- 项目名称：茂名市人民医院内镜中心系统采购项目

- 二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1.内容： 具体要求详见用户需求书；

2.项目地点：茂名市人民医院指定地点；

3.本项目不允许提交备选方案；

4.本项目不接受联合体；

三、供应商资格

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5.本项目不接受联合体投标。

四、纸质资料接收要求

1. 响应文件（样板详见需求征集文件）

2. 提交时间：2023年12月8日下午17:30前。

3. 纸质资料（盖有公章）接收地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室（同时需提交一份可编辑的电子版资料，按指定时间发送到指定邮箱）。

五、注意事项：

1.各供应商必须严格按照要求进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2. 项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。

六、联系方式

联系人：邵先生

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱：mmsrmyyzbb@163.com

茂名市人民医院

2023年11月30日

用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，需要逐条响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

一、项目建设的目标

建立一套先进的消化内镜中心专科信息系统，将先进的信息化技术应用到内镜中心的管理上，围绕优化病人检查流程、提高科室诊疗工作效率、加强质控管理、提高教学水平、方便学术交流、推进科研工作的开展及加强科室智能化、一体化管理等方面进行设计，将内镜中心建设成为国内先进的集检查业务管理、教学管理、患者服务等于一体的数字化内镜中心，促进内镜中心的高质量发展。系统建成后，在科室信息化建设方面可实现内镜中心的全数字化闭环管理，提升科室诊疗质量和患者服务质量，以及教学、科研、管理水平等，保障消化内镜中心在医、教、研、管、服等方面的可持续提升。在区域信息化建设方面，可接入广东省消化内镜质控平台，促进质控工作的落实。

二、项目建设的内容

1、需求清单

| 序号 | 系统名称 | 模块名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统软件 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器端管理系统 | 服务器端管理系统 | 1 | 套 | 系统后台运行服务管理，检查数据、图像存储服务。 |
| 2 | 预约叫号系统 | 预约登记工作站软件 | 1 | 套 | 登记患者就诊信息、安排就诊排队、管控预约数量、呼叫病人进入准备区、领取报告等 |
|  |  | 一次排队叫号软件 | 1 | 套 | 显示候诊区排队、候诊状态、注意事项提示等信息，并可播放叫号语音 |
|  |  | 二次排队叫号软件 | 1 | 套 | 显示准备区排队信息、候诊注意事项提示等信息，并可播放叫号语音； |
|  |  | 自助取号报到软件 | 1 | 套 | 实现自助取号、自助报到功能 |
| 3 | 内镜图文报告系统 | 内镜图文采集报告软件 | 9 | 套 | 用于内镜图像采集、录像、诊断报告编辑、打印、查询统计等功能（高清采集卡、脚踏开关、视频线） |
|  |  | 内镜图文报告管理软件 | 1 | 套 | 用于系统用户、权限等管理及诊断报告编辑、打印、查询统计等功能。 |
| 4 | 科室一体化管理系统 | 耗材管理 | 1 | 套 | 管理科室耗材，追踪耗材使用，统计相关数据 |
|  |  | 设备管理 | 1 | 套 | 管理科室设备，跟踪记录设备的使用、维修、保养等数据，可分析对比不同厂家的设备维修周期，维修时长等信息 |
|  |  | 人员绩效管理 | 1 | 套 | 管理科室人员信息、记录考勤信息，根据分值权重计算医护绩效、奖金分配；管理医生、护士排班，管理手术排班 |
| 5 | 科室质控管理 | 科室质控管理 | 1 | 套 | 实现科室运营数据、质控数据大屏显示 |
| 6 | 信息化集成 | 医院信息系统接口 | 1 | 项 | 医院HIS/PACS/EMR/病理系统/内镜洗消追溯系统 |

2、技术要求

- 服务器端管理系统

- 支持sqlserver或其他主流数据库存储系统数据；

- 支持所有检查数据存储在同一数据库，并具备数据定期自动备份功能；

- 支持自动关联迁移到其他服务器或网络磁盘的备份图像；

- 支持TCP或SOCKET、FTP等非共享协议进行图像文件读取与传输。

- 支持windows Server 2012或更高版本的Windows Server操作系统。

- 支持多种存储架构和存储介质，支持大任务量并发请求。

- 系统支持7×24小时运行。

- 系统遵循DICOM3.0、HL7标准，符合卫生部《医院信息系统功能规范》，采用成熟的、先进的及符合国际标准的系统结构、计算机技术、通讯技术、数据库技术、存储技术和网络技术。

- 支持HL7标准，WebService或中间件等方式的与第三方系统集成。

- 提供详细的系统修改日志记录。

- 预约叫号系统

- 根据医院信息系统提供的方式实现刷就诊卡、扫描就诊卡条码、申请单条码、电子二维码、住院号等方式，从HIS或集成平台提取病人开单及基本信息，也可手工录入预约信息，待检查报到时补全病人信息，并安排检查时间。

- 支持多个检查项目预约队列，能方便的在不同队列之间进行切换

- 支持分时段预约功能，可管控每个时段的预约人数，并可根据科室流程管控预约时段间隔时间及分时段数量

- 支持手工干预排号，可对已预约病人提供提前或延期的改约和取消预约功能

- 预约登记列表中显示不同颜色来区分患者当前检查的状态

- 支持对预约治疗的病人进行手术排班管理，并可预约内镜手术室及手术时段。

- 对当天检查的病人报到进行确认、分诊，为检查室提供排队信息

- 支持复查、治疗、胃肠同做等病人标记功能

- 据不同的检查项目，自动打印出不同的预约通知单，预约单上显示患者检查信息及注意事项。

- 支持报到病人打印排队标签或排队腕带，方面病人的管理。

- 支持纸张单据电子化归档功能，可将患者的知情同意书、预约单据等进行扫描并进行电子化归档，方便资料管理。

- 对病人分诊提供支持，根据检查室检查完成情况以及候诊队列，及时呼叫等候病人进入检查候诊区。

- 支持语音叫号和排队、呼叫、过号信息显示，可同时显示排队号和患者名字，支持脱敏显示患者信息。

- 支持候诊大厅一次排队叫号、准备区二次排队叫号

- 支持患者就诊状态显示功能，让患者家属直观了解患者最新检查状态，包含但不限于已准备、已检查、检查完成等状态显示。

- 支持检查间门口排队叫号

- 可按检查项目设置排队队列，每个队列可显示病人姓名和排队顺序

- 支持呼叫病人到服务台准备、到麻醉评估处准备、领取报告、呼叫病人家属到诊室、呼叫家属接送病人等内容，呼叫内容可根据科室要求进行修改

- 用户可自行选择叫号语音，并可调整叫号语速及音量

- 排队叫号显示队列支持自动翻页

- 根据医院信息系统提供的方式：刷就诊卡、扫描申请单条码、手输就诊单号等方式实现自助报到

- 支持报到时，能够显示预约好的开单信息

- 确认报到后，系统自动分配到排队队列中

- 内镜图文报告系统

- 支持对接医技预约系统获取病人申请单信息；

- 支持将前台登记好的病人信息直接调入进行检查；

- 可手工登记病人的各项基本信息，如病人的姓名、性别、年龄、送检科室、送检医师、检查医师、病人主诉、临床诊断、收费、就诊卡号、住院号、床号、检查设备型号、联系方式等信息记录；

- 根据医院信息系统提供的方式实现刷就诊卡、扫描就诊卡条码、申请单条码、电子二维码、手输卡号、住院号等方式，从HIS或集成平台提取病人开单及基本信息。

- 个人设置：支持按用户账号设置系统病历显示列表、图像栏、报告页面排版等。

- 词库管理：支持管理系统内所有项目对应词典，进行增加、修改、删除及导入导出操作。

- 报告模板词典管理：支持管理每一种检查类型下所有的报告模板，进行增加、修改、删除及导入导出操作。

- 用户登录终端类型控制，限制用户只能登录指定科室；

- 用户操作权限控制，如系统设置、限该本人病历、限删本人病历、限未锁定病历、病人登记、病人修改、病人删除、图像删除、图像导出、报告编辑、模板编辑、显示设置、资料导出等；

- 记录用户使用系统过程中对病人数据的删、改操作痕迹，做到有据可查。

- 支持高清、标清、DICOM图像采集，同时采集静态图像及录像，采集的图像数量不限制，并可记录图像采集时间；

- 支持断网自动切换到应急模式采集图像，网络恢复后可将图像一键同步到网络版系统；

- 支持静态图像采集、录像由一个脚踏开关控制；

- 图像采集参数能保存多组不同设置；

- 可支持双通道采集，同时采集内镜、超声或内镜、X光两路图像，同时进行动态录像；

- 在编辑A病人报告时能采集B病人的图像；

- 开启采图时自动识别内镜编号并绑定内镜清洗消毒追溯数据；

- 支持使用内窥镜操作手柄按键采集图像；

- 提供自动取景框功能，自动识别裁剪黑边；

- 可对采集的图片进行二次裁剪；

- 图像采集时自动记录采集时间；

- 支持通过内镜编号、名称、序列号等信息手工查找并绑定内镜洗消数据。

- 可对图像进行部位和病变标记，对采集的图片进行裁剪；

- 支持一键大屏预览功能，一屏能查看50张以上图片，方便医生快速查找或标记图像；

- 支持各种形状标注、明亮度、对比度、饱和度调节等；

- 在图像列表可显示图像对应的部位和病变说明；

- 提供多个部位示意图以供选择；

- 图像可批量删除、导入、导出；

- 支持图像在不同病历间复制、剪切、粘贴；

- 可选择需要打印的图像，并自动按打印顺序显示；

- 支持对特殊病变的图像信息进行结构化标记；

- 编辑图像时可进行FICE、BLI、NBI、LCI等辅助标记。

- 支持图像检索功能，可根据标记快速查找符合条件的图像。

- 提供典型病历报告模板，只需要双击模板名称即可调入模板内容，稍作修改即可完成一份报告的编写，并提供范句插入功能；

- 系统提供内镜检查、治疗常用的报告模板，用户可自行增加或调整模板名称及内容；

- 用户可以对诊断术语进行快速维护、修改、删除操作；

- 编辑报告界面自动提示同名病历，可以查看和复制历次检查信息，还可将当前图像与历次图像同屏显示进行对比；

- 支持病理申请、手术记录模块，可以根据科室需求调整病理申请单、手术记录单打印样式；

- 支持病理标签、送检清单打印；

- 系统自动根据选择要打印的图像数匹配相应打印格式；默认提供打印无图、1-6幅图、多图的打印报告单模板；

- 打印界面下仍然可以调出病历资料修改保存诊断内容、报告单能输出到PDF、JPG格式文件。

- 具有动态录像功能，可存储在本地磁盘、网络磁盘，并能拷入移动硬盘中；

- 录像文件格式支持MP4等常见的视频格式；

- 自动检测病人是否存在动态录像文件，并在列表显示，通过软件内置播放器播放录像，播放时可从录像中抓拍图像；

- 可按检查号、姓名、检查日期段、检查医师、检查所见、检查结论、病理结果、无痛检查、普通检查、治疗等单个项目或组合在一起进行查询；

- 支持医生、患者姓名、检查所见、检查结果等项目进行模糊查询；

- 病理诊断、检查结论等栏位支持多个关键词组合的联合查询功能；

- 可将病历列表导出到Excel中，导出的项目应能自由设置；

- 支持单个病历的导出功能，包括文字资料和图像资料、提供恢复删除功能及原始图像留底功能；

- 支持患者全息视图，通过视图看板可快速、全面地了解患者在院内就诊的相关信息，根据病例检查标记完成关键诊断与治疗信息，根据检查记录快速定位历史检查资料。

- 支持对患者进行特殊标记，如既往史、过敏史等信息标记；

- 支持医生在检查过程将有讨论价值的病例加入收藏夹中，方便快速找到病例进行查看；

- 可标记病人是否收取病理活检费用；

- 支持通过链接打开医院his平台提供的患者360全息视图地址。

- 系统集成统计模块，可进行各种内镜诊疗数据的统计如（检查医师工作量统计、报告医师工作量统计、送检科室工作量统计、送检医师工作量统计、治疗项目工作量统计、活检工作量统计等），可根据需求拟定各种统计报表，能够检索、查询各种内镜诊疗的档案资料，并可导出统计数据或者打印。

- 科室一体化管理系统

- 耗材管理：支持按照检查、手术治疗类、化验、高值耗材、低值耗材等类型对耗材进行分类管理

- 耗材管理：支持维护名称、规格参数、来源、更新日期、安全库存等基本信息

- 耗材套餐：支持分检查类型管理耗材套餐

- 耗材套餐：支持耗材必选、隐藏设定

- 手术耗材套餐：支持分手术类型管理

- 手术耗材套餐：支持排序管理

- 手术耗材套餐：支持手术简称管理

- 手术耗材套餐：支持手术统计名称管理

- 手术耗材套餐：支持手术等级设定

- 手术耗材套餐：支持手术套餐明细

- 手术耗材套餐：支持手术对应ICD疾病编码配置

- 耗材库存盘点：支持盘点单的生成

- 耗材库存盘点：支持盘点记录统计

- 耗材入库：支持请领单

- 耗材入库：支持入库单

- 耗材入库：支持扫码入库

- 耗材入库：支持请领单、入库单打印

- 耗材入库：支持请领单、入库单统计

- 耗材出库：支持扫码出库

- 耗材出库：支持手动出库

- 耗材条码：支持分厂家管理

- 耗材条码：支持耗材条码维护

- 耗材统计：支持耗材统计

- 耗材使用：支持按照检查项目显示对应的手术套餐，在病人检查之后根据实际情况录入勾选手术名称

- 耗材使用：支持病人在勾选手术项之后，界面展示对应手术会用到的耗材项，可以手动勾选需要用到的耗材，并且手动填入数量。

- 耗材使用：支持通过扫描耗材的条码，将用到的耗材录入系统，能够对所有高值耗材、普通高值耗材的数量、使用时间进行管理。

- 耗材使用：支持打印耗材使用标签，满足科室对耗材使用的纸质管理

- 耗材使用：支持手动新增套餐外的耗材

- 耗材使用：支持耗材明细内容配置

- 耗材使用：支持操作人员将已选的手术项目进行删除

- 耗材使用：支持将已选的耗材项进行删除修正

- 耗材使用：支持在检查当天重复修改病人的手术、耗材项，超过检查当天不允许任何人调整

- 设备监控：支持对设备故障申报、等待修回、借出、感控等进行数据记录、查询和监控

- 设备监控：支持对故障申报中的设备进行维修确认、备品取走、打印维修单、查看使用记录以及删除操作，支持对等待修回中的设备进行修回确认、打印维修单、查看使用记录以及删除操作

- 设备监控：支持查看借出的所有设备信息

- 设备监控：支持对正在感控的数据进行修改、删除操作

- 设备管理：支持对设备进行新增、修改、启用操作

- 设备管理：支持设备盘点

- 设备操作：支持对借出设备数据进行维护

- 设备操作：支持对归还设备数据进行维护

- 设备操作：支持对报废设备数据进行维护

- 设备操作：支持查看所有内镜信息、打印内镜交班表。

- 设备操作：支持对电刀使用参数信息进行维护

- 设备操作：支持对感控中的设备进行新增、修改、删除感控信息

- 设备操作：支持对设备维修记录的新增、补录、维修确认、修回确认操作，打印维修单、查看使用清洗记录，支持打印、导出当前设备信息

- 设备操作：支持对设备的现场维修记录进行维护

- 设备操作：支持对备品取走的数据维护

- 设备操作：支持对维保单记录、维保单、维保项目数据的维护

- 人员管理：支持科室人员基本信息维护与管理

- 人员管理：支持科室人员的考勤记录、查询及统计管理

- 人员管理：可按照内镜的检查类别、检查项目、检查手术设置相应的检查分值，根据分值来计算医生、护士的工作量，从而完善科室人员的绩效管理；

- 人员管理：可对科室的医护值班情况进行规划，安排并记录每周、每月的值班安排，可进行查询并展示排班情况。

- 人员管理： 支持医生、护士进行排班。

- 人员管理：支持手术排班，根据手术需要设置手术值班安排，并可预约指定的诊室、时间段等

- 科室质控管理

- 支持通过图形化看板实时展示科室的检查情况、病人排队情况、手术情况、剩余检查量、出报告数量、每个医生的平均检查时长、病人的平均等待时长、病理活检与取材信息、工作量排名等各项运营数据。

- 支持通过图形化看板实时展示消化内镜质控指标数据。

- 支持后台定时更新科室各项运营、质控数据。

- 支持图表数据连接功能，点击对应数据后可以打开数据对应的详细数据列表。

- 可根据科室需要调整看板展示内容及布局。

- 质控数据可接入广东省消化内镜质控平台，实现质控数据的上报。

- 医院信息系统接口

- 支持对接医院集成平台/HIS/体检系统，提取病人基本信息、同步检查状态；

- 提供基于浏览器的B/S结构内镜图文病历查阅链接地址给医院各平台，实现其他科室系统可直接调阅内镜图文病历报告；

- 通过医院信息系统提供的WEB链接，可从内镜系统直接查看PACS图像以及电子病历信息；

- 内镜报告支持以文字方式回传给医院信息系统，并支持PDF、JPG格式报告回传给医院各系统平台。

- 支持对接病理系统，获取病理诊断结果

- 支持与内镜洗消追溯系统对接，实现内镜检查数据与洗消数据的互联互通，数据共享。

备注：

1.本项目不接受联合体投标。

2.带“★”号条款为不可偏离条款，响应文件未完全满足询价文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致响应文件无效。

3、商务要求

3.1项目培训要求

培训是保证项目成功的一个重要手段，因此为了保证系统顺利完成，响应供应商需要准备一份完整的培训计划，对采购人各类人员进行相关的培训，包括现场培训和集中培训等多种方式，培训的内容、次数和方式由采购人提出，采购人仅负责提供培训场地、培训电脑和培训人员的召集，培训环境的搭建、培训文档的准备、培训的实施、培训人员的考核等由响应供应商负责。

对与本项目的相关技术，响应供应商也需要提供必要的手段保证能够将其传授与采购人。与培训相关的费用，响应供应商应当一并计算在投标报价中。

3.2售后服务要求

3.2.1服务承诺

1）响应供应商应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够提供本地技术服务。质保期：从项目验收通过之日起不少于1年。质保期内，系统软硬件的升级、维护均免费。

2）提供热线电话、传真和Email等多种途径随时回答与项目有关的技术问题，对存在的问题在24小时内提出解决方案。

3）定期跟踪和回访使用情况（每季度至少一次），及时了解存在的问题，并随时给予解决。

4）针对本项目，提出完整而切实可行的服务方案。其中，至少应提供7×24小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，1小时内给予明确的响应并解决；现场服务适用于排解重大故障，应在接到医院服务请求后24小时内到达现场解决。

▲5）质保期过后，响应供应商应提供系统软硬件终身维护和服务，具体维护费用由采购人和响应供应商通过合同或协议商定，但每年应不超过总投资费用的8%。

3.2.2解决问题、排除故障响应时限要求

1）在实施期内（即系统终验合格前），有常驻的服务人员，保障系统的正常运行，在出现故障时及时响应。

2）在实施结束后，影响系统正常运行的故障响应时间不得超过1小时。对于电话咨询无法解决的问题，经采购人信息中心授权通过远程登录到网络系统进行的故障诊断和排除。远程登录也未能排除故障的，安排后备支撑团队人员提供上门服务。

3）在免费维护期内，在出现故障时响应时间不得超过1小时；免费服务期过后，出现故障时工程师响应时间不得超过1小时；解决不了的技术问题，响应供应商安排后备支撑团队支持，响应时间不得超过24小时。

3.2.3数据安全要求

因建设本项目会涉及到医院信息系统数据，系统设计所涉及到的数据、需求图表等知识产权归采购人所有，未经采购人允许，不得将系统数据、需求等知识产权进行对外宣传。

- 3.2.4报价要求

- 本项目以人民币进行报价，报价应包括：设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装（含安装所需材料）、第三方检测验收、保修期与备品备件发生的所有含税费用以及合同实施过程中不可预见费用等，所有货物都必须由供应商专人送达，采购人不代收快递传送货物。设备拆箱、安装时成交供应商与厂家均应在场。项目执行期间项目总金额不变，采购人无须另向成交供应商支付其他任何费用。

响应供应商须知

1.文件的数量和签署

1.1响应供应商应编制响应文件一式壹份。

1.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

2.磋商响应文件的的封装和标记

2.1响应供应商应将响应文件单独密封包装，封口处须加盖投标人单位公章。

2.2响应文件采用胶装式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

2.3响应文件需打印或用不褪色墨水书写，投标文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。副本可用正本复印件，但封面必须加盖单位公章并加盖骑缝章

3. 响应供应商悉知

响应供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4.响应文件的递交

所有响应文件应于采购公告的截止时间前递交到采购人指定地点，出席会议人员需另外单独提供身份证原件（其他有效证件）、法定代表人证明书、法定代表人授权书（授权人参加）核对身份，否则采购人有权拒收其响应文件。

5.本文件的解释权归采购人所有。

响应文件

（正本）

项目名称：

报价单位名称：

日期：             年      月      日

一．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖

公章之日起生效。

6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

二．供应商证件

三．关于资格的声明函

致：茂名市人民医院

关于贵方采购项目名称              采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、具有承担民事责任能力的在国内注册的法人或其他组织或自然人，能够独立完成合同约定(提供企（事）业法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

2、	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

5、	本项目不接受联合体投标

（相关证明文件附后）

…………

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

四、技术、商务参数响应情况

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

五、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件及验收报告。

## 六、价格部分

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应供应商 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 质保期外维保服务报价（年） |  |
| 备注：详细内容见《报价明细报价表》。 |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

报价明细报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |