环境检测公司要求

- 要有相关的环境检测年限及经验；

- 要有相关的合格检测证书和检测资质；

- 要有相关部门审批的检测许可，被相关部门处罚三次以上或者被列为黑名单的不能参与；

- 要具备相关专业技术力量；

- 具备相关技术标准规范开展环境检测工作；

- 按照现行国家和地方环境保护法规、标准规范、规定的要求检测；

- 按国家有关技术标准规范进行现场查勘和检测，提交检测报告；

- 可提供季度报告和年度报告；

- 可向医院提供每年上级要求医院填写的报表数据及平台数据。

茂名市人民医院2024年度

环境监测服务需求调研及报送方式

- 需求

- 技术服务的目标：按照国家有关技术标准规范开展环境检测工作

- 技术服务的标准：按照现行国家和地方环境保护法规、标准规范、规定的要求检测

- 技术服务的方式：按国家有关技术标准规范进行现场查勘和检测，提交检测报告

- 检测项目不限于下表需求，以国家排污许可证监测要求为准。

| 院区 | 检测项目 | 检测参数 | 检测时间/频次/点数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 次数 | 单位 | 频次 | 点位 |
| 本院部 | 医疗废水检测 | 色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、LAS、挥发酚、总氰化物、氨氮 | 4 | 季度 | 1 | 1 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 12 | 月 | 1 | 1 |
|  |  | 悬浮物 | 52 | 周 | 1 | 1 |
|  |  | 总α放射性、总β放射性 | 4 | 季度 | 1 | 1 |
|  |  | 沙门氏菌 | 4 | 季度 | 1 | 1 |
|  |  | 志贺氏菌 | 2 | 半年 | 1 | 1 |
|  | 无组织废气排放检测 | 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷 | 4 | 季度 | 1 | 4 |
|  | 噪声检测 | 等效连续A声级Leq (A) | 4 | 季度 | 2 | 4 |
| 感染科 | 医疗废水检测 | 总α放射性、总β放射性 | 4 | 季度 | 1 | 2 |
|  |  | 沙门氏菌 | 4 | 季度 | 1 | 1 |
|  |  | 志贺氏菌 | 2 | 半年 | 1 | 1 |
| 新福门诊 | 医疗废水检测 | 流量、PH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、挥发酚、动植物油、总余氯、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银 | 4 | 季度 | 1 | 1 |
| 水东湾分院 | 医疗废水检测 | 色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、LAS、挥发酚、总氰化物、氨氮 | 4 | 季度 | 1 | 1 |
|  |  | 粪大肠菌群、悬浮物、总余氯 | 52 | 周 | 1 | 1 |
|  |  | 沙门氏菌 | 4 | 季度 | 1 | 1 |
|  |  | 志贺氏菌 | 2 | 半年 | 1 | 1 |

- 报送方式

- 所有相关资质及方案均以纸质方式送到人民医院5号楼2楼总务科1室许伟炎处。

- 联系电话：18902513258。

- 截止日期：2024年2月23日。