## 1
拟新引进医用耗材项目内容及需求（CG202404）
序号 | 申请产品（统称） | 预期用途及参数需求 | 备注
1 | 吸氧/输氧面罩 | 预期用途：用于无创呼吸机配套呼吸回路救治无法自主呼吸患者使用； 参数需求：输氧面罩，可单独收费
2 | 隔离透声膜 | 预期用途：隔离膜用于超声腔道检查使用； 参数需求：1.符合《国卫办医函〔2022〕268号+国家卫生健康委办公厅关于规范超声检查隔离膜使用管理的通知》的产品。 2.阴超专用，无菌产品，符合院感要求。
3 | 同种异体骨 | 预期用途：用于骨质疏松、骨不连、骨延迟愈合，脊柱融合、脊柱微创植骨、关节置换与翻修、关节融合、粉碎性骨折、各种骨缺损、骨缝隙的植骨性修复。 参数需求：具备骨填充、骨诱导功能
4 | 植入棒位置确定器 | 预期用途：用于腔内后装放疗精准定位、导向和保护。 参数需求：由主体和硅胶部件组成。
5 | 单发、连发钛夹及连发钛夹钳 | 预期用途：用于开展腔镜肝切除术及胰腺肿瘤切除等手术中结扎较多血管及其分支。
6 | 一次性使用多功能手术解刨器（消融电极） | 预期用途：配合高频手术电极使用， 在手术中进行电凝、颠茄、吸收用。 参数需求：1.电钩部分纤细，可快速分离组织，电钩头不容易产生焦痂； 2.带手控，击发按钮在手柄出，不用脚踏击发。
7 | 一次性使用高压氧舱输氧面罩 | 预期用途：适用于高压氧舱内患者吸氧治疗 参数需求：连接管长≥120cm，无气囊面罩，成人、小孩
8 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 预期用途：用于抽吸胰岛素药液后立即对人体注射。 参数需求：规格1ml，带不锈钢针。
9 | 环氧乙烷灭菌效果监测快速生物指示剂 | 预期用途：用于供应室环氧乙烷灭菌监测结果使用 参数需求：快速（3小时内）出监测结果。
10 | 环氧乙烷灭菌化学指示卡 | 预期用途：用于供应室检测环氧乙烷灭菌法的灭菌效果和操作条件
11 | 一次性使用心电电极 | 预期用途：开展心脏类磁共振使用的无磁心电电极。 参数需求：圆形 45mm 无磁 无纺布。
12 | 一次性使用静脉腔内射频闭合导管 | 预期用途：用于下肢静脉曲张射频消融治疗。 参数需求：一次性使用，无菌，可单独收费。
13 | 一次性使用拭子 | 预期用途：临床男性分泌物培养、取材等使用。 参数需求：无菌 男用采样拭子
14 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 预期用途：病毒抗原检测用于病例的早期、快速诊断。 参数需求：甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）。
15 | 抗双链DNA抗体IgG质控品 | 预期用途：“抗双链DNA抗体IgG”项目的质控品。 参数需求：稳定性、均一性符合GB/T 20468-2006《临床实验室定量测定室内质量控制指南》、WS/T 641—2018《临床检验定量测定室内质量控制》要求，质控品有效期大于1年。
16 | 样本释放剂（多种精神类药物） | 预期用途：用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 参数需求：满足精神类药物的临床指导用药范围。
17 | 样本释放剂（多种抗生素药物） | 预期用途：用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 参数需求：满足抗生素药物的临床指导用药范围。
18 | 样本释放剂（儿茶酚胺检测） | 预期用途：用于嗜铬细胞瘤、神经母细胞瘤、神经节细胞瘤早期诊断、鉴别诊断以及用药后疗效评估，对继发性高血压的鉴别诊断及相关心血管疾病也具有指导作用。 参数需求：满足血儿茶酚胺的临床指导检测范围。
19 | 输尿管导管 | 预期用途：用于泌尿系统注入造影剂或注射用水，供输尿管支撑引流用，做X射线检查。 参数需求：F4、F5、F6不带接头、带导丝 、750mm。
20 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 预期用途：用于眼科冲洗泪道；用于青光眼，玻璃体切割手术（4级手术），眼眶手术（4级手术）中打深部手术麻醉；用于口腔科冲洗口腔。 参数需求：规格 5ml， 短针（0.5*20）、长针（0.5*38），平头、尖头
21 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 预期用途：适用于泌尿外科手术中供尿管支撑、引流用。 参数需求：可弯曲有负压，可做到边碎石边吸引
22 | 一次性使用内窥镜气囊外套管 | 预期用途：用于内窥镜小肠镜检查。 参数需求：单气囊，外套管
23 | 一次性使用鼻氧管 | 预期用途：用于无痛病人吸氧 参数需求：头套式，双鼻
24 | 一次性使用取石球囊 | 预期用途：用于通过内窥镜从胆管系统中取出结石 参数需求：由球囊囊体、显影环、导管、连接件组件、二通阀、推注器组成。 球囊囊体工作直径12/15（mm）左右，导管2000左右（mm），导管外径2.43（mm）左右
25 | （肝管型）鼻胆引流管 | 预期用途：用于经内镜鼻胆管体外胆汁引流。 参数需求：适用于肝内胆管引流或非扩张的肝外胆管
26 | 导引鞘 | 预期用途： 用于介入手术中，助植入性器械导入血管等。 参数需求： 1.由导管鞘，止血阀接头，扩张器（或选择性导管）组成； 2.导管鞘管身和导丝表面涂覆亲水涂层； 3.环氧乙烷灭菌，一次性使用。
27 | 血流导向密网支架 | 预期用途：用于血管腔内治疗成人颈内动脉岩段至垂体上动脉开口处近端的大或巨大宽颈动脉瘤（IAs）；用于颈内动脉最高至末端，用于血管腔内治疗成人小型和中型宽颈同时载瘤动脉的囊性或梭形动脉瘤。 参数需求： 1.颈宽≥4mm或体颈比<2； 2.载瘤动脉直径≥2.0mm且≤5.6mm
28 | 颅内支架系统 | 预期用途：适用于Y型支架辅助弹簧圈栓塞治疗累及双分支血管的宽颈动脉瘤型支架辅助 参数需求：激光雕刻、开环、可通过17系列微导管
29 | 消融电极（外科术中止血装置） | 预期用途：用于脑肿瘤等深部手术中消融、止血。 参数需求：深部精准电凝止血
30 | 玻璃化解冻液 | 预期用途：用于人卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎及囊胚的玻璃化冷冻后的复苏。 参数需求：1、PH：7.2-7.6 2、细菌内毒素：<0.25EU/ml 3、无菌 SAL1000
31 | 玻璃化冷冻液 | 预期用途：用于人卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎及囊胚的玻璃化冷冻。 参数需求： 1、PH：7.2-7.6 2、细菌内毒素：<0.25EU/ml 3、无菌 SAL1000
32 | 可吸收接骨板 | 预期用途： 适合临床大量手足部位骨折患者，可吸收。 参数需求： 1、材质：可吸收材料（聚左旋乳酸(PLLA)与羟基磷灰石(HA)混制 ）。 2、型号：接骨板厚度1.8mm-3.5mm，接骨板孔数4-8孔，直型（多种形态最好） 3、一次性使用，灭菌包装。
33 | 疝补片 | 预期用途：3D立体腔镜专用的疝补片 参数需求：较大规格9*13cm左右
34 | 一次性使用无菌刃针 | 预期用途：治疗神经和肌肉疼痛以及疑难病的刀刃疗法。 参数需求：刀口刀体采用符合GB/T4240-2019中规定的06Cr19Ni10不锈钢丝制成，刀柄采用符合GB/T12672-2009的ABS制成。产品经环氧乙烷灭菌，各规格齐全。
35 | 王不留行籽耳贴 | 预期用途：用于耳穴位刺激
36 | 一次性脉搏血氧饱和度传感器 | 预期用途：用于监测成人及儿童、新生儿血氧饱和度； 参数需求：1.兼容各种品牌、型号监护仪，适用各种人群； 2.插头采用双开口设计，兼容市场上大部分血氧转接线缆； 3.耐弯折双屏蔽线缆，抗干扰、抗拉扯，具高稳定性，高精准度； 4.产品勾面与背衬可多次反复粘贴，粘力强；