## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号003）：超声内镜系统
拟购医疗 设备名称 | 超声内镜系统 | 医疗设备 需求 | 配置要求：高清图像处理系统1套+医用内窥镜用冷光源1套+超声处理器1套+4条消化道内窥镜(超声电子上消化道内窥镜(扇扫穿刺用)、超声电子上消化道内窥镜(环扫)、电子上消化道内窥镜(治疗型)、电子下消化道内窥镜)+高清液晶监视器(内镜专用)+3台内镜用二氧化碳送气泵+3台内窥镜用送水装置+2个集水瓶及多套超声内镜按钮。添加高性能工作站和彩色喷墨打印机，打水和打气按钮各30套。 设备功能：具备特殊光观察模式：1、采用短波长光可以被血红蛋白特异性强烈地吸收，获得高对比度图像，适合观察微血管和微结构表型，有助于医生对不同部位病变的分型进行精确诊断，有助于早癌诊断。2、通过扩张粘膜发红附近的颜色，增强颜色对比度，使得正常与非正常组织的对比度更加明显，提升了病变区域的识别度，有助于早癌诊断。3、高亮LED光源，可独立控制，低能耗，持久高亮光源，使用寿命更长久，节能环保。4、具备显示模式：B模式、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒、组织谐波、复合谐波、造影谐波、弹性成像。5、具备穿刺引导功能：具有专为超声内镜设计的穿刺引导线。6、具备声速补正功能：整体、局部，通过先进的图像处理技术，预估体内最佳传播声速，使系统设计声速与实际声速一致。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。