## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号004）：高清电子消化道内镜系统（带光学放大功能）
拟购医疗 设备名称 | 高清电子消化道内镜系统（带光学放大功能） | 医疗设备 需求 | 配置要求：图像处理系统及冷光源1套+2条消化道高清内窥镜(电子上消化道内窥镜、电子下消化道内窥镜)+1台内窥镜用送水装置+1台内镜用二氧化碳送气装置+1个高清液晶监视器+2个集水瓶+1个测漏器+录像处理器，打水和打气按钮各30套。 设备功能：具备特殊光观察模式：1、采用短波长光可以被血红蛋白特异性强烈地吸收，获得高对比度图像，适合观察微血管和微结构表型，有助于医生对不同部位病变的分型进行精确诊断，有助于早癌诊断。2、通过扩张粘膜发红附近的颜色，增强颜色对比度，使得正常与非正常组织的对比度更加明显，提升了病变区域的识别度，有助于早癌诊断。3、搭载最先进的数字化摄像头。4、具有一键式无线插拔功能，减少由于清洗/消毒液而导致的电气按触点腐蚀。5、内镜搭载前射水功能，可以及时冲洗创面和污物,提高检查效率和安全性。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。