## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号020）：全自动化学发光免疫分析仪
拟购医疗 设备名称 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 医疗设备 需求 | 可全自动完成临床免疫实验，加样通道数≥2，振荡孵育位≥6块96孔板位、吸样范围1～1000ul，可以单板加样和多板并行加样。独立振荡孵育设置，孵育时加盖密封，孵育时间和温度可调。可满足产前筛查项目检测：甲胎蛋白测定（AFP）、游离β绒毛膜促性腺激素测定（游离βHCG ）、妊娠相关血浆蛋白A测定 (PAPP-A)和UE3等试剂盒，可满足结核感染T淋巴细胞检测试剂盒、配备有产前筛查风险评估软件。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。