## CG202404
拟新引进医用耗材项目内容及需求（CG202404-2）
序号 | 申请产品（统称） | 预期用途及参数需求 | 备注
4 | 植入棒位置确定器 | 预期用途：用于腔内后装放疗精准定位、导向和保护。 参数需求：由主体和硅胶部件组成。 | 第二次挂网
9 | 环氧乙烷灭菌效果监测快速生物指示剂 | 预期用途：用于供应室环氧乙烷灭菌监测结果使用 参数需求：快速（3小时内）出监测结果。 | 第二次挂网
10 | 环氧乙烷灭菌化学指示卡 | 预期用途：用于供应室检测环氧乙烷灭菌法的灭菌效果和操作条件 | 第二次挂网
15 | 抗双链DNA抗体IgG质控品 | 预期用途：“抗双链DNA抗体IgG”项目的质控品。 参数需求：稳定性、均一性符合GB/T 20468-2006《临床实验室定量测定室内质量控制指南》、WS/T 641—2018《临床检验定量测定室内质量控制》要求，质控品有效期大于1年。 | 第二次挂网
16 | 样本释放剂（多种精神类药物） | 预期用途：用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 参数需求：满足精神类药物的临床指导用药范围。 | 第二次挂网
17 | 样本释放剂（多种抗生素药物） | 预期用途：用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 参数需求：满足抗生素药物的临床指导用药范围。 | 第二次挂网
18 | 样本释放剂（儿茶酚胺检测） | 预期用途：用于嗜铬细胞瘤、神经母细胞瘤、神经节细胞瘤早期诊断、鉴别诊断以及用药后疗效评估，对继发性高血压的鉴别诊断及相关心血管疾病也具有指导作用。 参数需求：满足血儿茶酚胺的临床指导检测范围。 | 第二次挂网
22 | 一次性使用内窥镜气囊外套管 | 预期用途：用于内窥镜小肠镜检查。 参数需求：单气囊，外套管 | 第二次挂网
25 | （肝管型）鼻胆引流管 | 预期用途：用于经内镜鼻胆管体外胆汁引流。 参数需求：适用于肝内胆管引流或非扩张的肝外胆管 | 第二次挂网
28 | 颅内支架系统 | 预期用途：适用于Y型支架辅助弹簧圈栓塞治疗累及双分支血管的宽颈动脉瘤型支架辅助 参数需求：激光雕刻、开环、可通过17系列微导管 | 第二次挂网
35 | 王不留行籽耳贴 | 预期用途：用于耳穴位刺激 | 第二次挂网