## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号005）：四肢联动（上下肢主被动康复训练系统）
拟购医疗 设备名称 | 四肢联动（上下肢主被动康复训练系统） | 医疗设备 需求 | 国产设备，适用于对患者肢体或关节进行主/被动康复训练，具有电动升降调节功能，可自动升降调节高度，支持单侧限制模式，具有多种训练模式，大于20寸触摸屏，可支持游戏化训练功能，支持多台联机训练功能，支持上肢、下肢、上下肢训练方式，具有进行上肢/下肢评估功能，评估结束生成评估报告。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。