茂名市人民医院2024年度下水道排污系统清淤项目

需

求

文

件
茂名市人民医院
2024年08月1日
第一部分邀请函
茂名市人民医院关于“茂名市人民医院2024年度下水道排污系统清淤项目”询价信息的公告，欢迎符合相应资质要求的供应商参与报价。

一、项目概述

项目名称：茂名市人民医院2024年度下水道排污系统清淤项目
2.  项目需求：

需求文件[点击下载]

二、供应商基本条件

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供截止之日前3个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止之日前1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）； 

4.具有履行合同所必需的货物和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单（截图打印）； 

7.本项目不接受联合体投标，不允许对本项目进行再次分包和转包（提供书面声明函）。

注：以上条件中第2-5、7条可以承诺函形式（模板详见响应文件）提供。

三、提交资料须知

有意向参与展示推介的供应商可在以下规定的报名截止时间前报名：

时间： 2024年8月2日起至2024年8月9日上午7:30-11:30，下午2:30-5:30，节假日除外。

地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室

四、需提交的书面资料

响应文件[点击下载]

注：以上资料纸质版和电子版各一份，纸质版（密封并加盖公章）递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室（接受邮寄），电子版发到指定邮箱。

五、我院拒绝接受以下资料：

报名截止时间后才递交的资料。

不符合供应商相应资质的资料。

不满足报名需求提交资料要求的资料。

传真、电子邮件等形式的资料。

同一供应商重复递交的资料。

虚假的资料。

六、联系方式

联系人：黎小姐

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱：killua342002@163.com

特此公告

茂名市人民医院

2024年8月1日
第一部分 用户需求书

项目概述
	序号
	院区
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	院本部
	化粪池
	150立方米（大）
	个
	1
	每年最少清理3次

	2
	
	化粪池
	10~30立方米（中）
	个
	20
	每年最少清理3次

	3
	
	沙井
	
	个
	250
	每年最少清理1次

	4
	新福门诊
	化粪池
	
	个
	2
	每年最少清理1次

	5
	
	沙井
	
	个
	1
	每年最少清理1次

	6
	水东湾分院
	化粪池
	
	个
	1
	每年最少清理1次

	7
	
	沙井
	
	个
	16
	每年最少清理1次

	8
	周边关联商铺
	沙井
	按实际情况
	个
	
	每年最少清理1次


服务要求：

院本部化粪池每年清掏不少于3次、沙井每年清掏不少于1次；水东湾分院化粪池每年清掏不少于1次、沙井每年清掏不少于1次；新福门诊部化粪池每年清掏不少于1次，沙井不少于1次；周边商铺沙井每年清掏不少于1次。

成交供应商在合同期内必须确保院区内所有化粪池不外溢，粪池进出管道畅通无阻，如出现由于清理不到位导致化粪池污水外溢、管道堵塞等以上情况，成交供应商必须在1小时内到达处理。

每季度要对院本部、水东湾分院、新福门诊、周边商铺相关的化粪池和沙井进行检查一次，并拍照留底作为台账资料，确保污物堆积不能超过一半，如发现污物堆积超过一半，必须要两天内完成清掏工作。

成交供应商在清理及清理完毕后，要对施工现场进行清洗工作；如造成我院环境破坏的，需要进行恢复原状或者赔偿。

成交供应商在开展清理工作前，做好围闭工作、相关工作人员要做好安全防范措施，防止毒气伤害、人身伤害、损坏物品等意外发生，如因成交供应商自身原因引起以上问题及安全事故的，需要承担一切连带责任。

由成交供应商原因造成污物排放不达标或无法通过环保部门的测评，需承担相关责任及一切经济损失。

成交供应商在合同服务期间秉着负责的态度和严格的工作作风，积极响应我院工作人员的各项工作要求，如出现有不配合、不汇报、不响应、情节严重却造成恶劣等情况的，我院有权解合同，上报监管部门。

响应供应商必须要持有医疗排污清淤类的清理资质、以及处置资质，必须有保障本项目实施的专业设备（重型吸污车、高压清洗车、有毒气体检测仪等）。

成交供应商在清理排污清淤过程中，处理污水、粪渣等一切污物必须规范处理，若出现违规行为被监管部门处理，责任全部由成交供应商承担，与医院无关。

成交供应商在院内、水东湾分院、新福门诊、外围商铺化粪池、沙井内清理的污水、粪渣等一切物品都要清运出院内并妥善处理，不能在院内任何一个地方排放或者处理，包括但不限于雨水沙井口、污水沙井处理口等，发现有违反以上处置约定的，第一次下达整改通知书并处罚违约金1%（合同总额），发现二次再次勒令整改，并责罚违约金2%（合同总额），第三次再发现有违反约定行为的，院方有权直接解除合同，并追究相关责任。
若需要经广东省合法的第三方检测机构检测，则按照国家标准检测验收，由此产生的费用由成交供应商承担。

报价及清淤方案要求：

响应供应商须负责整个项目所有的清淤任务，包括：吊机、大型吸粪车及高压冲洗车等清淤设备的租赁、人员的聘请和买保、运出去的淤泥和粪渣的合法安置处理等。
响应供应商按服务分项报价表的格式进行响应报价。
响应供应商须确保各项清淤服务及所有配套服务的完整性。对于需求文件没有列出，而对清淤服务的正常进行必不可少的且应属于服务需求配带的，响应供应商有责任给予补充，所需费用已全部包含在响应报价内。
响应供应商需提交污水处理池清淤实施方案（包括但不限于：进场所配置设备、安排人员数量、清理各环节注意事项及验收流程等），格式自拟。

响应供应商应当对采购方实施现场和周围环境进行自行勘察，以获得由成交供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同的所有信息，一旦签署合同这种考察即被认为其结果已在推荐文件中的充分反映；若因本项目实施中可能出现其它未知因素和需求文件、推荐文件无法体现的内容而产生费用，该费用由成交供应商承担。

四、服务期限：1年
第二部分
响应文件
（正本）
     采购项目名称：茂名市人民医院XXXXXXX项目
报价单位名称：                    
日期：             年      月      日
项目投标资料表（目录）
	资料分项
	资料明细
	证明文件

	一、资格性文件
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	二、技术方案
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	三、商务部分
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	四、价格部分
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页

	
	
	响应文件第     页


响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
一、资格性文件
1.1响应函
茂名市人民医院：
依据贵方采购项目名称                     的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份。
1、资格性文件；
2、服务响应：
3、商务部分；
4、价格部分；
在此，我方声明如下：
（1）同意并接受需求文件的各项要求，遵守需求文件中的各项规定，按需求文件的要求提供报价。
（2）我方已经详细地阅读了全部需求文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
（3）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
（4）我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
（5）我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
响应供应商：                                     
地址：                                           
传真：                                           
电话：                                           
电子邮件：                                       
响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：                     
响应供应商名称(公章)：                   
开户银行：                                     
帐号：                                         
日期：                                         
1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
1.2.1法定代表人/负责人资格证明书
致：茂名市人民医院：
        同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：           （盖章）
附：
代表人性别：            年龄：           身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                       经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
  3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  （为避免废标，请供应商务必提供本附件）

1.2.2法定代表人/负责人授权委托书
致：茂名市人民医院：
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：
                                                   。
授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：
附：
代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：                         经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
  3、将此证明书提交对方作为合同附件。
  4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签
   署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
  5、有效期限：与本公司响应文件中标注的有效期相同，自本单位盖
   公章之日起生效。
  6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

1.3关于资格的声明函
致：茂名市人民医院
关于贵方采购项目名称茂名市人民医院XXXXXX采购项目邀请，本签字人愿意参加报价，提供需求文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。
1、具有承担民事责任能力的在国内注册的法人或其他组织或自然人，能够独立完成合同约定(提供企（事）业法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度/2023年度财务状况报告或响应截止之日前3个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止之日前任意3个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；
4、
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；
6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 
7.本项目不接受联合体投标。
（相关证明文件附后）
…………
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：       年      月     日
二、服务部分
4.1服务响应情况

	序号
	服务需求
	响应参数
(投标人应按投标货物/服务实际数据填写)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


4.2技术实施方案（格式自拟）
方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，报价人须针对本项目实际情况编制完整详细的服务实施方案。   
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
三、商务部分 

3.1同类项目业绩介绍
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额
（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。报价人/响应供应商必须提供合同关键页复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。
3.2拟任执行管理及技术人员情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：必须提供上述人员在响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。
3.3履约进度计划表
	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	1
	   拟定  年    月   日
	签定合同并生效
	

	2
	   月   日—   月   日
	
	

	3
	   月   日—   月   日
	
	


3.4其它重要事项说明及承诺
    (请扼要叙述)
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：          年      月     日
四、价格部分
报价一览表
	项目名称
	

	响应供应商
	

	总报价
	（大写）人民币                     元整（¥           元）

	备注：详细内容见《报价明细报价表》。


注：
1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为开标之用。
4.所投货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项，并提供附表《中小微企业声明函》，否则将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。
响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
响应供应商名称（签章）：                        
日期：   年   月   日
报价明细报价表
	序号
	服务内容
	单位
	数量
	单价
	是否小型/微型企业产品/服务
（是/否）
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


中小企业声明函（如有）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的茂名市人民医院XXX项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. 茂名市人民医院XXX项目，属于           ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：

备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
第三部分：合同模板

茂名市人民医院服务项目
合同书
项目名称：                           
采购合同
甲  方： 茂名市人民医院                                乙  方：
电  话： 0668-2922306                                  电  话：
传  真：      /                                        传  真：
地  址：茂名市为民路101号                             地  址：
项目名称：
根据采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典合同编》的规定，经双方协商，甲方向乙方订购以下服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下。
合同金额
本项目的合同总价：人民币  元整（¥  元）
2.合同总金额是必须包括检测费、差旅费、运输费、人工费、税费等一切不可预见费用，甲方不再支付报价以外的任何费用。
服务期限
自签订合同之日起        ，一年。
服务要求
服务范围：
	序号
	院区
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	院本部
	化粪池
	150立方米（大）
	个
	1
	每年最少清理3次

	2
	
	化粪池
	10~30立方米（中）
	个
	20
	每年最少清理3次

	3
	
	沙井
	
	个
	250
	每年最少清理1次

	4
	新福门诊
	化粪池
	
	个
	2
	每年最少清理1次

	5
	
	沙井
	
	个
	1
	每年最少清理1次

	6
	水东湾分院
	化粪池
	
	个
	1
	每年最少清理1次

	7
	
	沙井
	
	个
	16
	每年最少清理1次

	8
	周边关联商铺
	沙井
	按实际情况
	个
	
	每年最少清理1次


2.具体要求：

(1) 院本部化粪池每年清掏不少于3次、沙井每年清掏不少于1次；水东湾分院化粪池每年清掏不少于1次、沙井每年清掏不少于1次；新福门诊部化粪池每年清掏不少于1次，沙井不少于1次；周边商铺沙井每年清掏不少于1次。

(2) 乙方在合同期内必须确保院区内所有化粪池不外溢，粪池进出管道畅通无阻，如出现由于清理不到位导致化粪池污水外溢、管道堵塞等以上情况，成交供应商必须在1小时内到达处理。

(3) 每季度要对院本部、水东湾分院、新福门诊、周边商铺相关的化粪池和沙井进行检查一次，并拍照留底作为台账资料，确保污物堆积不能超过一半，如发现污物堆积超过一半，必须要两天内完成清掏工作。

(4) 乙方在清理及清理完毕后，要对施工现场进行清洗工作；如造成我院环境破坏的，需要进行恢复原状或者赔偿。

(5) 乙方在开展清理工作前，做好围闭工作、相关工作人员要做好安全防范措施，防止毒气伤害、人身伤害、损坏物品等意外发生，如因乙方自身原因引起以上问题及安全事故的，需要承担一切连带责任。

(6) 由乙方原因造成污物排放不达标或无法通过环保部门的测评，需承担相关责任及一切经济损失。

(7) 乙方在合同服务期间秉着负责的态度和严格的工作作风，积极响应我院工作人员的各项工作要求，如出现有不配合、不汇报、不响应、情节严重却造成恶劣等情况的，我院有权解合同，上报监管部门。

（8）乙方必须要持有医疗排污清淤类的清理资质、以及处置资质，必须有保障本项目实施的专业设备（重型吸污车、高压清洗车、有毒气体检测仪等）。

（9）乙方在清理排污清淤过程中，处理污水、粪渣等一切污物必须规范处理，若出现违规行为被监管部门处理，责任全部由乙方承担，与医院无关。

（10）乙方在院内、水东湾分院、新福门诊、外围商铺化粪池、沙井内清理的污水、粪渣等一切物品都要清运出院内并妥善处理，不能在院内任何一个地方排放或者处理，包括但不限于雨水沙井口、污水沙井处理口等，发现有违反以上处置约定的，第一次下达整改通知书并处罚违约金1%（合同总额），发现二次再次勒令整改，并责罚违约金2%（合同总额），第三次再发现有违反约定行为的，甲方有权直接解除合同，并追究相关责任。

（11）若需要经广东省合法的第三方检测机构检测，则按照国家标准检测验收，由此产生的费用由乙方承担。

其他要求
乙方在响应文件内所提供的主要技术负责人资料必须属实并在中标后，在完成所委托的项目上签名确认。
乙方必须设立专用服务热线电话，接受各方的投诉及监督。
付款方式
采用先服务后付款方案,每服务半年后，甲方在收到乙方出具等额增值税普通发票(成交价的50%)并办理财务手续30个日历日内，向乙方支付相应的费用。乙方出具的发票与合同的银行账户信息应保持一致。
保密条款
1.保密信息包括但不限于双方洽谈情况、签署的任何文件、工作进度、技术方案、数据库、图纸、电子邮件等。
2.乙方保证从甲方获取的保密信息仅用于合作有关的用途和目的。
3.甲乙双方保证由对方提供的保密信息予以妥善保存，采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。
4.乙方不得刺探与本项目无关的甲方保密信息。
5.不得向任何未经甲方授权的第三方提供甲方的保密信息。
6.不得允许（出借、赠与、出租、转让等处理甲方保密信息的行为皆属于“允许”）或协助未经甲方授权的第三方使用甲方的保密信息。
7.乙方工作人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证工作人员以书面形式同意接受本条款的约束，确保乙方工作人员承担保密责任。
8.若乙方与第三方合并、被第三方兼并或被第三方直接或间接控制，乙方不得向该第三方披露任何甲方的保密信息；乙方应立即将甲方的保密资料归还甲方，或根据甲方的要求予以销毁；但如事先获得甲方的书面同意，乙方可继续使用该保密信息。
9.如果乙方被要求向政府部门、法院或其他有权部门提供保密信息，乙方在可能的情况下，应立即向甲方予以通报，以便甲方能采取相应有效保护措施来保护该保密信息。
10.保密期限不受合同有效期限的约束。
违约责任与赔偿损失
1．乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付合同总价5%的违约金。

2．乙方未能按合同规定的交付时间提供服务，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3．甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4．其他违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

争议的解决
合同执行过程中发生的任何争议，应友好协商解决，如双方不能通过友好协商解决，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
不可抗力：
任何一方由于地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
税费：
在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
其它
1.本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务，乙方不得将本合同分包给他人。
2.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书、澄清等均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
4.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
5. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
合同生效
1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
2.本合同正本 肆 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执 贰  份。合同自签字盖章之日起即时生效。
3.详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明均为本合同不可分割之一部分。
4.下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释
附件一：廉洁购销合同

附件一：乙方三证；
附件二：中标公司签约代表身份证
甲方（盖章）：茂名市人民医院              乙方（盖章）： 
签约代表：                                 签约代表：
签订地点：茂名市
签订日期：     年   月    日               签订日期：2022年   月    日
开户名称：茂名市人民医院                   开户名称：
银行帐号：4458 8801 0400 00128             银行帐号：
开户行：中国农业银行茂名为民支行               开户行：
纳税人识别号：124 409 004 564 080 633
附件一：廉洁购销合同
廉洁购销合同
甲方：茂名市人民医院
乙方： 
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构政府采购行为，确保政府采购工作公开、公正、透明、高效并符合合同要求，保证采购资金的安全和有效使用，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方权利和义务
（一）甲乙双方严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项法律法规，杜绝违约行为的发生。
（二）甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的相关规定及政府采购购销合同采购和提供约定货物、工程、服务。
（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。
（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。
二、甲方在廉洁建设方面义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。
（二）甲方应当坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严格执行购销合同的验收、入库的相关条款，对采购的货物、工程、服务及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
（三）甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的佣金，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应给予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
（四）严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关政府采购货物、工程、服务等信息，或为乙方统计提供便利。
三、乙方在廉洁建设方面的义务
（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；
（二）乙方不得以佣金、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用货物、工程、服务的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
（三）乙方指定           作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等临床科室推销货物、工程、服务，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
（四）不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。
四、违约责任
（一）乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）等相关规定处理。
（二）乙方发生多次违反廉政合同约定内容，甲方有权将乙方列入黑名单，禁止3-5年内进入甲方作业市场；给甲方造成经济损失、社会影响较大的，甲方有权终止履行合同，并追究相关法律责任。
（三）甲方若违反本合同有关规定的，对违法违纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。
五、合同生效
（一）本合同在甲方双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。
（二）本合同作为茂名市人民医院    服务采购项目合同书的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
六、合同有效期
本合同有效期至购销合同执行完成即止。
七、附加条款
乙方必须负责规范公司经销人员行为，涉及临床使用的相关事项须经医院管理部门协助下与科室进行沟通，经销人员不得私自与使用科室进行接触，一经发现查实，取消对应厂家产品在我院的销售资格。
	甲方（盖章）：茂名市人民医院
	乙方（盖章）： 

	签约代表：
	签约代表：

	
	

	签订日期：  年   月   日
	签订日期：   年   月   日


附件二：乙方三证
附件三：乙方签约代表身份证
授权委托书
茂名市人民医院：
兹委托      同志在下列规定的时间和权限范围内，代表我公司与茂名市人民医院签署茂名市政府采购合同书（采购编号：       ,项目名称：茂名市人民医院医疗设备维修保养服务采购项目）的合同相关事宜以及全面负责项目开展和售后服务，对其在项目开展过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，由此引发的一切经济和法律后果均由我公司承担。
授权日期：自    年   月   日至    年   月   日
若授权权限内被授权人变更，我公司将以书面形式告知并另行出具授权书。
附件：被授权人身份证复印件，联系电话（手机）：          
                                    收发信息邮箱：             
                                    授权单位：              （盖章）
                                    法定代表人：        （签字）
                                    日期：2024年   月   日
附：授权代表人身份证复印件



法定代表人


居民身份证复印件（反面）粘贴处


（按原件大小）











法定代表人


居民身份证复印件（正面）粘贴处


（按原件大小）








委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处


（按原件大小）











委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处


（按原件大小）








