## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号001）：高档妇产彩超机
拟购医疗 设备名称 | 高档妇产彩超机 | 医疗设备 需求 | 配置要求：主机、腹部四维探头、腹部二维探头、浅表探头、腔内四维探头、心脏探头，提供科室人员参加全国妇产机培训班。具体功能如下：1、腹部四维探头应用于产科，胎心，盆底，儿科，腹部等临床应用。2、腔内容积探头，可用于妇科、产科、泌尿等，支持造影成像、弹性成像功能。3、软件：二维灰阶血流，内置子宫形态分类，高级实时四维软件包（断层超声显像技术，容积对比成像），容积对比成像和自由解剖切面，高级时间空间相关技术（STIC）技术，智能不规则体积测量，Xtouch功能，智能容积测量，智能三维产程监测，智能子宫、盆底成像。4、宽频单晶面阵相控阵探头；用于心脏、经颅。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。