## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号002）：经食道心脏超声彩超机
拟购医疗 设备名称 | 经食道心脏超声彩超机 | 医疗设备 需求 | 配置要求：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、矩阵探头及相应软件、矩阵探头（经食道探头）及相应软件，包括三维自动二尖瓣定量、相关四维彩超软件、软件：实时三维成像，全屏高清成像，临床应用培训调试3次。具体功能如下： 1、探头：经食道四维探头及应用。2、探头：经胸四维心脏探头。3、软件应用： 自动心肌功能成像，实时四维成像（心脏内腔镜四维成像技术，高帧频四维经食道容积成像技术，智能四维解剖标记），左心室容积定量，血流斑点追踪成像，心肌做功定量分析，四维三尖瓣及二尖瓣定量软件，四维自动主动脉瓣定量分析软件，四维斑点追踪，四维自动右心室定量。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。