## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号025）：持续血液净化系统(CRRT)
拟购医疗 设备名称 | 持续血液净化系统(CRRT) | 医疗设备 需求 | 需要兼容连接使用现有的 ECMO(迈柯唯ROTAFLOW)的管路。，设备全中文操作界面，图文并茂的操作指引，6个泵结合四个独立的电子秤，且一个配套便可以用于所有治疗模式，模式转换一键触控，不需要拆卸耗材及暂停治疗要求有精准的液体平衡控制系统及安全报警系统，可在床边进行，操作简便，节省人力。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。