## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号028）：牙科X光射线机+牙科影像板扫描仪
拟购医疗 设备名称 | 牙科X光射线机+牙科影像板扫描仪 | 医疗设备 需求 | 牙科X光射线机要求：适配设备选择模式：可选择传感器、胶片和扫描仪 3 种模式。拍摄人群选择模式：可选择成人和儿童 2 种模式。拍摄牙位选择模式：可选择磨牙、切牙、尖齿和咬翼片 4 种模式。具备角度校准功能，可实现角度校准，支持手持模式拍摄和有线模式拍摄。 牙科影像板扫描仪要求：具备 3 种扫描模式：快速扫描、高精度扫描和超高精度扫描，具备 IP 板正反识别功能，精准扫描，扫描仪主机的仓门和收纳仓可进行拆卸清洗，可实现手机、平板、电脑多平台阅片。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。