层流空调年度检测标准要求

1. 空气洁净度：根据不同的层流级别，如100级、1000级、10000级等，检测空气中的微粒数量是否符合相应的ISO标准。

2. 风速和风量的测定：使用风速计等仪器检测层流区域内的风速是否达到设计标准，风量是否均匀。

3. 压力梯度的测量：确保层流区域与周边环境之间有适当的压差，以防止污染空气的侵入。

4. 温湿度控制：检查空调系统是否能维持层流区域内的温度和湿度在规定的范围内。

5. 照明和噪音水平：确保层流区域内的照明和噪音水平符合工作要求，不影响操作人员的工作效率。

6. 空调系统的维护和清洁：检查空调系统的清洁程度，包括风管、冷却盘管、加湿器等部件的清洁状况。

7. 空调系统的运行记录：审查空调系统一年来的运行记录，包括能耗、故障维修、维护保养等。

8. 空气质量检测：定期检测层流区域内的空气质量，包括悬浮粒子计数、微生物含量等。

9. 安全性能检查：确保空调系统的安全装置如报警系统、紧急停机装置等处于正常工作状态。

10. 符合法规和标准：确保层流空调系统的检测和维护符合国家或行业相关的法规和标准要求。

层流空调检测的科室和点位

| 序号 | 科室 | 采样点数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生殖中心 | 26 |
| 2 | 血液科 | 50 |
| 3 | 12层重症 | 93 |
| 4 | 15层手术室 | 107 |
| 5 | 22层手术室 | 28 |
| 6 | 感染科ICU | 37 |
| 7 | 16楼ICU | 59 |
| 8 | 静配 | 20 |