## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号001）：荧光显微镜
拟购医疗 设备名称 | 荧光显微镜 | 医疗设备 需求 | 用于开展荧光染色技术检测，配置要求：生物显微镜主机、三目观察筒（视野数≥26mm）、载物台、双玻片样品夹 1 个、 10×倍宽视野目镜2个(带屈光度校准)、 物镜；视野数≥26mm，4×（N.A≥0.13,W.D≥17），10X（N.A≥0.3,W.D≥10）,40X（N.A≥0.75,W.D≥0.51）,100X（N.A≥1.3,W.D≥0.2）各一个、聚光镜；N.A≥1.1,8孔荧光转盘1个、荧光光源1个、荧光滤色镜组4组，显微制冷相机1个，分析软件1套，电脑1台、显微专用C型接口、1个防尘罩1个。补充说明要点：原位杂交分析软件 1、应用范围：用于多色荧光显微镜下FISH荧光的合成及分析，并且可以直接输出一体化的图文报告;2、支持荧光原位杂交功能，同一标本的多色荧光的叠加合成；支持荧光颜色根据各类染料的不同而进行选择及伪彩添加；3、图像输入：配备≥600万像素相机，速度≥25fps@1920 * 1200，USB3.0高速传输口，4、荧光图像处理：每个通道支持多张图片进行自动景深并合成；通道图支持各种形状的区域选择进行清除，支持自动背景去除；合成图处理功能，支持复制或剪切区域进行移动拼接；5、在原始图上均可进行文字或符号注释；6、数据库中的专家词库和常用模板可以根据医院具体需要随时进行修改和补充；7、病例统计功能：数据检索功能、统计、查询功能；8、开放式图文报告格式：报告格式任意调整，可通过简单的鼠标拖拉，直观地设计任意多种报告格式，并根据选择的报告格式自动生成彩色图文一体化的报告。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。