## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号002）：数字减影血管造影机（DSA）
拟购医疗 设备名称 | 数字减影血管造影机（DSA） | 医疗设备 需求 | 1.DSA需要双透视功能：一个屏显示路途，另一个屏同时可以显示透视；控制室需要参考屏；2.监护仪除了心电、血压、血氧、二氧化碳外，需要有双测压的配置；3.除颤仪除配置常规的心电监护，还要手动除颤、体外自动除颤.打印功能。4.高压注射器：最好是床边式。5.铅衣 选无铅或微铅，进口或合资的材质。配置要求：1.血管造影系统1台、2.导管床及附件1套、3.数字平板成像系统1套、4.三监视器吊架1套、5.X射线管组件冷却器变压器1套、6.可固定于治疗床的头托1个、7.高压发生器1台、8.装机附件--小推车1台、9.机架底座1台、10.头部延长板1张、11.导管床输液架1个、12.探测器射频电流屏蔽组件 1套、13.中文键盘+鼠标+电源配件安装模块 1套、14.对讲系统1套、15.悬吊式铅屏风1套、16.LED手术照明灯1套、17.≧20英寸彩色屏≧3台、18.配电柜 1个、19.控制系统 1套、20.除颤仪 1台、21.监护仪1台、22.铅衣3套。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。