## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号004）：超声乳化和玻璃体切除系统
拟购医疗 设备名称 | 超声乳化和玻璃体切除系统 | 医疗设备 需求 | 1.双泵系统：蠕动泵、文丘里泵、文丘里效应、2.无需外接气源，实现高速气动玻璃体切割功能、3.开展常规超声乳化3.0mm、2.4mm、2.2mm、2.0mm切口和眼后段23G、25G、27G高速气动玻璃体切除术、4.双眼内照明系统：氙灯和LED照明、5.超声多种工作模式：线性、爆破、指数、对数、固定、冷超等、6.气动玻璃体切割，双刃最高切速12000次/分钟，四刃最高切速24000次/分钟、7.双切系统：气动玻切和电动玻切、8.专用超声粉碎针头 ，无需更换超声手柄、9.超乳管道支持高温高压消毒使用、10.前房稳定控制系统：全时负压监控、自动负压补偿、安全阻塞模式、11.具有眼内外电凝止血功能、气液交换功能、硅油注入和硅油取出功能。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。