## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号006）：手术头架
拟购医疗 设备名称 | 手术头架 | 医疗设备 需求 | 1.适用于神经外科、脊柱骨科等手术中需要对患者头部进行牢固精准定位的手术、2.三钉式头部固定系统采用航天级特种铝合金材料制作而成，具有结构紧密、强度高等特点、3.头夹采用三钉式固定设计，三钉呈等腰三角型分布，保证受力均匀、4.头架适用于仰卧、俯卧、侧卧、和坐卧位手术。头架使用稳固、旋转、加压、固定灵活安全、5.头夹两侧设计有快速固定导轨、可直接安装可头部牵开器及其他导航配件，可用于肿瘤手术及导航手术使用、6.头夹双压力指示刻度,能精确确定颅骨承受压力，保证手术安全。全新安全保险设计、预防意外发生、7.软轴牵开器采用开放式结构设计，两个半圆曲臂形成导轨，蛇形臂在半圆曲臂上自由移动到需要的最佳位置、8.半圆曲臂的双头连接器为万向结构设计，方便半圆曲臂在空间自由调节位置，方便手术牵开需要。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。