茂名市人民医院2024年度视频监控系统维护服务项目

采

购

文

件

茂名市人民医院

2024年10月23日

第一部分邀请函

现将茂名市人民医院2024年度视频监控系统维护服务项目信息进行对外公开，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目名称：茂名市人民医院视频监控系统维护服务项目

二、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1.内容： 具体要求详见用户需求书；

2.服务期限：合同签订之日起壹年；

3.服务地点：茂名市人民医院指定地点；

4.本项目不允许提交备选方案；

三、供应商资格：

1．供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或截止日期前任意3个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（截止日期前任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

4.	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

7. 	本项目不接受联合体投标。

四、提交资料须知

1. 有意向参与的供应商可在以下规定时间前提交资料；

2.时间： 2024年10月24日起至2024年10月30日上午7:30-11:30，下午2:30-5:30，节假日除外。

3.地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼212室招标采购办公室

4. 以上资料纸质版加盖公章递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室

五、需提交的书面资料

响应文件（详见采购文件）

注：以上资料纸质版和电子版各一份，纸质版递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼招标采购办公室，电子版发到指定邮箱。

五、我院拒绝接受以下报名资料：

1.截止时间后才递交的资料。

2.不符合供应商相应资质的资料。

3.不满足项目需求提交资料要求的资料。

4.仅以传真、电子邮件等形式的资料。

5.同一供应商重复递交的资料。

6.虚假的资料。

六、联系方式

联系人：黎小姐

联系电话：0668-2922921、0668-2922306

邮箱：killua342002@163.com

七、注意事项：

1、各供应商必须严格按照技术参数要求的设备进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价，各供应商报价一经确认禁止更改。

2、项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将进入供应商黑名单。

茂名市人民医院

2024年10月30日

第二部分 用户需求书

《用户需求书》中的所有技术、商务条款均为实质性响应条款，响应供应商若有一项条款未响应或不满足，将按无响应处理。

- 项目内容

本次拟采购一家年度设备供应和维护服务供应商，为我院院本部（3号楼除外）、新福门诊和水东湾院区的视频监控系统提供设备供应和维护服务，年度设备供应和维护服务预算金额累计不超过18万元。

- （一）设备报价清单（需供应商日常自备，以供紧急维护使用）

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 备货数量 | 单位 | 最高限价（单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像枪 | 400万高清夜视（枪型） | 5 | 个 | 500 |
| 2 | 摄像枪 | 400万高清夜视（半球） | 5 | 个 | 500 |
| 3 | 摄像枪 | 400万星光级33倍红外网络（球机） | 2 | 个 | 2800 |
| 4 | 硬盘 | 4T监控级硬盘 | 5 | 个 | 700 |
| 5 | 交换机 | 24口网管型千兆安防交换机（接入层） | 2 | 台 | 1400 |
| 6 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块、波长1310nm，最大传输距离10KM | 10 | 个 | 138 |
| 7 | 光收 | 单模双纤FC千兆光纤收发器 | 6 | 对 | 300 |
| 8 | 网桥 | 单频2.4G无线网桥套装，内置定向天线，最大传输距离500米 | 3 | 对 | 350 |
| 9 | 跳纤 | 单模LC-FC（3米） | 30 | 条 | 20 |
| 10 | 跳纤 | 单模SC-FC（3米） | 20 | 条 | 20 |
| 11 | 球机支架 | 球机壁装支架 | 2 | 个 | 50 |
| 12 | 支架 | 6寸筒机壁装支架 | 20 | 个 | 30 |
| 13 | 电源 | 12V30A集中供电电源 | 10 | 台 | 250 |
| 14 | 电源 | 12V2A电源（室内） | 20 | 台 | 25 |
| 15 | 电源 | 12V2A电源（室外） | 15 | 台 | 25 |
| 16 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 100 | 米 | 4 |
| 17 | 电源线 | RVV2*0.5电源线 | 100 | 米 | 2 |
| 18 | 光缆 | 光缆（6芯） | 100 | 米 | 4 |
| 19 | 光缆 | 光缆（12芯） | 100 | 米 | 5 |
| 20 | 光缆 | 光缆（24芯） | 100 | 米 | 6 |

备注：以上品牌、型号、参数均为采购人目前使用，供应商可提供与采购人使用的视频监控系统（品牌：宇视）兼容的设备。但采购人需求书所描述的技术参数及相关要求为最基本的要求，响应供应商可选用优于或等于采购人需求书要求的设备进行报价，并列出设备的具体品牌、型号、详细技术参数及产地等。

（二）维护服务费

| 序号 | 产品 | 设备位置 | 服务内容说明 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像枪 | 室内 | 枪机、半球、球机摄像枪检测与故障排除服务费(不含管材敷设、设备） | 1 | 支 | 70 |
| 2 | 摄像枪 | 室外 | 枪机、半球、球机摄像枪检测与故障排除服 务费(不含管材敷设、设备） | 1 | 支 | 90 |
| 3 | 摄像枪 | 高空 | 枪机、半球摄像枪检测与故障排除服务费(不含管材敷设、设备、搭建脚手架、升降器所产生的费用） | 1 | 支 | 150 |
| 4 | 摄像枪 | 电梯 | 枪机、半球摄像枪检测与故障排除服务费(不含管材敷设、设备、开梯费） | 1 | 支 | 150 |
| 5 | 交换机 | - | 交换机维护、检测、配置、升级 | 1 | 台 | 180 |
| 6 | 前端设备 | - | 防雷器、网桥、光模块、电源适配器等设备检测维护服务费（不含硬件设备） | 1 | 个 | 95 |
| 7 | 后端管控设备 | - | 显示大屏、综合管理平台、存储服务器、系统升级等后端管控设备检测及排查（不含硬件设备) | 1/人 | 天 | 200 |
| 8 | 管线敷设 | 室内 | 管材、零散辅材、敷设费（不含设备和搭建脚手架、升降器所产生的费用） | 1 | 米 | 5 |
| 9 | 管线敷设 | 室外 | 管材、零散辅材、敷设费（不含设备和搭建脚手架、升降器所产生的费用） | 1 | 米 | 6 |
| 10 | 管线敷设 | 高空 | 管材、零散辅材、敷设费（不含设备和搭建脚手架、升降器所产生的费用） | 1 | 米 | 7 |

- 服务需求

- 成交供应商必须确保维护能在1小时内到现场响应，2小时内维护完成。

- 维修类保修期：处理后同一设备同一问题在30天内免费维护。

- 视频监控系统维护的计价说明：

（1）设备故障检测费=维护服务（对应处理的内容：名称+设备位置等）*数量；

（2）设备故障排除处理收费=设备费用+维护服务（对应处理的内容：名称+设备位置等）*数量；

（3）管线敷设费用= {维护服务（对应处理的内容：名称+设备位置等）+实际需求线材 } *数量

4.维护保养设备名称：茂名市人民医院院本部（除3号楼外）、新福门诊、水东湾分院的视频监控系统。

5.服务内容

（1）日常工作要求：

①技术支持人员应能在小时内到场响应，10 分钟内准确诊断并告知院方用户故障原因，诊断差错率要控制在 5%以内，并解释故障发生原因，可能导致的后果，以及拟采取的措施。2小时内维护完成。

②故障修复过程中可能影响用户工作或对系统应用数据有影响的，要先咨询院方用户意见再处理。

③如果配件需要送修或更换，维修期间提供同档次的备用设备，并需要配合院方用户登记故障配件的型号和产品序列号，并由用户签字或在记录后再送维修。

④如果机器送修，需要保护好交换机等设备，先将用户数据备份好，再送维修。

⑤如果需要更换升级配件或无法修复配件，定点供应商需以书面形式出具设备故障原因及解决办法的函（加盖供应商公章）给院方，院方确认后方可进行配件更换，配件费用由院方另行支付。

⑥如果院方委托定点供应商采购更换的零配件，每次更换应同时填写有关保修卡定期交用户方保管，并将配件型号、价格等信息记录形成报表，以方便用户方日后的维护工作。

⑦如因水、火、雷电灾害等特殊不可抗拒原因造成不能及时维修视频监控设备的，则以书面形式说明及后续跟进处理方案。

（2）成交供应商要按照规定分别提供月度、季度、年度检测报告。

（3）检查要求：

①常规性保养（4次/年），核查监控系统监控点的图像清晰度、光度及焦距高校及维护；对摄像机进行除尘保养并检查摄像机的坚固状况；检查系统上的视频综合处理平台、液晶拼接显示单元，其包括图像、对度、光亮度的高校；确保系统处于正常健康的工作状态。

②适应性保养（2次/年），对监控软件的设备参数根据实际情况调整，对监控系统使用的电源设备进行测试，对存储设备内部进行灰尘清理确保机器处于正常工作状态。

③系统性保养（1次/年），对传输线路、控制线路及系统功能进行全面维护检测；确认系统处于完好状态。

④突发性保养（随时），为确保系统的正常运行，当系统出现故障后，能在1小时内响应，2小时内处理完成，需提前准备常规使用的设备与材料在仓库，做到随时调用。

3.报价要求

（1）应充分考虑项目的实际情况作出报价，报价应已包括差旅费、运输费、人工费、税费等一切不可预见费用，采购人不再支付报价价以外的任何费用。

（2）本项目包括设备年度维护服务和更换配件，响应供应商应对年度服务和所需更换的配件进行分项报价。

6.计价方式：以维护的实际内容，按实际维保次数和物料进行计费，合同年限内总价不超过18万元。

7.其他

（1）维护保养服务时，由于保养、更换配件时产生的垃圾、废物，场地清洁工作由响应供应商负责。

（2）响应供应商在提供服务期间因遵守采购人各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。

（3）响应供应商在提供服务期间不得损坏采购人财产，否则按损坏情况造价赔偿。

二、商务要求

（一）备货期及备货地点要求

1.备货期：由采购人通知成交供应商备货之日起15个工作日内保证完成备货，由成交供应商自行存储。如因维护需要产生消耗，成交供应商应在5个工作日内自行补充。

2.若由于成交供应商没能及时了解本项目进度而导致相关费用（如仓储费保管费等）的增加，由成交供应商自行承担。

3.交货地点：采购人指定地点，过程中涉及的包装、保险、发运及保管等环节和所产生的费用均由成交供应商负责。

（二）货物及报价要求

1.报价是应按最高限价（单价）下浮点数进行报价，并应注明具体的下浮点数。

2.本采购的范围是按由采购人提供的设备报价清单所包括的所有内容。响应供应商应按照响应文件要求同时提供所需货物配置明细表、应有的配件明细表等。对于响应文件中未列出但货物正常运行又必需的各类部件的，响应供应商应补齐并将有关价格含入报价中，否则将视为包含在主报价内。

3.本响应文件提供货物需求一览表为响应供应商报价的基础，响应供应商不得对货物需求一览表进行任何修改。

4.成交供应商提供的所有设备材料都应是制造商的原厂全新的产品。

5.成交供应商为其提供的响应货物提供质保期保障，质保期至少为壹年，自全部货物验收合格后的次日起计算。采购人需求中有明确要求的设备按其要求执行，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。期满后可同时提供有偿维护保养服务，设备维护只收配件成本，配件以厂价为标准。

6.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

7.响应供应商按采购货物分项报价表的格式进行报价。

8.响应供应商须确保货物及所有配套件的完整性。对于响应文件没有列出，而对货物的正常安装、使用和维护必不可少的且应属于货物需求配带的部件、配件等，响应供应商有责任给予补充，所需费用已全部包含在报价内。

（三）付款方式

先服务，后付款的方式。年度设备供应和维护服务预算金额累计不超过18万元。采购人在收到成交供应商有效发票及维护服务书之日起 30 个日历日内将当期款项付至成交供应商指定账号。按半年结算一次。

响应供应商须知

1.文件的数量和签署

1.1响应供应商应编制响应文件一式壹份。

1.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

2.响应文件的的封装和标记

2.1响应供应商应将响应文件密封包装，封口处须加盖响应供应商单位公章。

2.2响应文件采用胶装式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

2.3响应文件需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。

3. 响应供应商悉知

3.1 响应供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本采购件所列明的有关的特殊困难充分了解。

3.2 响应文件中，所有技术、商务条款均为实质性响应条款，响应供应商若有一项条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

3.3 本项目采用最低评标价法，最低评标价法是指响应文件满足采购文件全部技术、商务要求（无负偏离），且响应报价最低的响应供应商为项目成交候选人。

4.响应文件的递交

所有响应文件应于采购公告的截止时间前递交到采购人指定地点，否则采购人有权拒收其响应文件。

响应文件

（正本）

采购项目名称：茂名市人民医院视频监控系统维护服务项目

报价单位名称：

日期：             年      月      日

项目投标资料表（目录）

| 资料分项 | 资料明细 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 一、资格性文件 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 二、技术方案 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 三、商务方案 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 四。、价格部分 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 一、资格性文件

1.1响应函

茂名市人民医院：

依据贵方需求项目名称茂名市人民医院视频监控系统维护服务项目的需求邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份。

1、资格性文件；

2、技术方案：

3、商务部分；

4、价格部分；

在此，我方声明如下：

（1）同意并接受响应文件的各项要求，遵守响应文件中的各项规定，按响应文件的要求提供报价。

（2）我方已经详细地阅读了全部响应文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

（4）我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（5）我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

1.2.1法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.2.2法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：      （盖章）        法定代表人          （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖

公章之日起生效。

6、磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.3关于资格的声明函

致：茂名市人民医院

关于贵方采购项目名称茂名市人民医院视频监控系统维护服务项目邀请，本签字人愿意参加报价，提供响应文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或截止日期前任意3个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供截止日期前任意1个月缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

4.	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；

7. 	本项目不接受联合体投标。

（相关证明文件附后）

…………

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

1.4营业执照

二、技术部分

4.1技术方案

服务方案（格式自拟）

服务方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，报价人须针对本项目实际情况编制完整详细的服务实施方案。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 三、商务部分

3.1同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.业绩是必须以响应供应商名义完成并已验收的项目。响应供应商必须提供合同关键页复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

2.响应供应商最少应提供2项或以上的同类业绩。

3.2拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

3.3履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |

3.4付款方式：

1、服务费用支付：

2、支付方式银行转账：

单位名称：

开户行：

账号：

3.5其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、价格部分

报价一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 下浮点数（%） | 是否小型/微型企业产品/服务 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.报价是应按最高限价（单价）下浮点数进行报价，并应注明具体的下浮点数。

2.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

3.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

4.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为开标之用。

5.所投货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项，并提供附表《中小微企业声明函》，否则将不作为中小企业产品进行相应的价格扣除。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

茂名市人民医院采购

合同书

合同编号：

项目名称： 项目

服务合同

| 甲 方：茂名市人民医院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 电 话：0668-2922306 | 电 话： |
| 传 真： / | 传 真： / |
| 地 址：茂名市为民路101号 | 地 址： |
| 开户行：中国农业银行茂名为民支行 | 开户行： |
| 帐 户：4458 8801 0400 00128 | 帐 户： |
| 税 号：124 409 004 564 080 633 | 税 号： |

甲乙双方经过平等、友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方下列服务达成一致意见，订立本合同，以便双方共同遵守。

项目名称：茂名市人民医院      采购项目

- 设备备件清单

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 备货数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像枪 | 400万高清夜视（枪型） | 5 | 个 |  |
| 2 | 摄像枪 | 400万高清夜视（半球） | 5 | 个 |  |
| 3 | 摄像枪 | 400万星光级33倍红外网络（球机） | 2 | 个 |  |
| 4 | 硬盘 | 4T监控级硬盘 | 5 | 个 |  |
| 5 | 交换机 | 24口网管型千兆安防交换机（接入层） | 2 | 台 |  |
| 6 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块、波长1310nm，最大传输距离10KM | 10 | 个 |  |
| 7 | 光收 | 单模双纤FC千兆光纤收发器 | 6 | 对 |  |
| 8 | 网桥 | 单频2.4G无线网桥套装，内置定向天线，最大传输距离500米 | 3 | 对 |  |
| 9 | 跳纤 | 单模LC-FC（3米） | 30 | 条 |  |
| 10 | 跳纤 | 单模SC-FC（3米） | 20 | 条 |  |
| 11 | 球机支架 | 球机壁装支架 | 2 | 个 |  |
| 12 | 支架 | 6寸筒机壁装支架 | 20 | 个 |  |
| 13 | 电源 | 12V30A集中供电电源 | 10 | 台 |  |
| 14 | 电源 | 12V2A电源（室内） | 20 | 台 |  |
| 15 | 电源 | 12V2A电源（室外） | 15 | 台 |  |
| 16 | 网线 | 六类非屏蔽双绞线 | 100 | 米 |  |
| 17 | 电源线 | RVV2*0.5电源线 | 100 | 米 |  |
| 18 | 光缆 | 光缆（6芯） | 100 | 米 |  |
| 19 | 光缆 | 光缆（12芯） | 100 | 米 |  |
| 20 | 光缆 | 光缆（24芯） | 100 | 米 |  |

备注：以上品牌、型号、参数均为采购人目前使用，供应商可提供与采购人使用的视频监控系统（品牌：宇视）兼容的设备。但采购人需求书所描述的技术参数及相关要求为最基本的要求，响应供应商可选用优于或等于采购人需求书要求的设备进行报价，并列出设备的具体品牌、型号、详细技术参数及产地等。。

（二）维护服务费

| 序号 | 产品 | 设备位置 | 服务内容说明 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像枪 | 室内 | 枪机、半球、球机摄像枪检测与故障排除服务费(不含管材敷设、设备） | 1 | 支 |  |
| 2 | 摄像枪 | 室外 | 枪机、半球、球机摄像枪检测与故障排除服 务费(不含管材敷设、设备） | 1 | 支 |  |
| 3 | 摄像枪 | 高空 | 枪机、半球摄像枪检测与故障排除服务费(不含管材敷设、设备、搭建脚手架、升降器所产生的费用） | 1 | 支 |  |
| 4 | 摄像枪 | 电梯 | 枪机、半球摄像枪检测与故障排除服务费(不含管材敷设、设备、开梯费） | 1 | 支 |  |
| 5 | 交换机 | - | 交换机维护、检测、配置、升级 | 1 | 台 |  |
| 6 | 前端设备 | - | 防雷器、网桥、光模块、电源适配器等设备检测维护服务费（不含硬件设备） | 1 | 个 |  |
| 7 | 后端管控设备 | - | 显示大屏、综合管理平台、存储服务器、系统升级等后端管控设备检测及排查（不含硬件设备) | 1/人 | 天 |  |
| 8 | 管线敷设 | 室内 | 管材、零散辅材、敷设费（不含设备和搭建脚手架、升降器所产生的费用） | 1 | 米 |  |
| 9 | 管线敷设 | 室外 | 管材、零散辅材、敷设费（不含设备和搭建脚手架、升降器所产生的费用） | 1 | 米 |  |
| 10 | 管线敷设 | 高空 | 管材、零散辅材、敷设费（不含设备和搭建脚手架、升降器所产生的费用） | 1 | 米 |  |

- 服务需求

- 成交供应商必须确保维护能在1小时内到现场响应，2小时内维护完成。

- 维修类保修期：处理后同一设备同一问题在30天内免费维护。

- 视频监控系统维护的计价说明：

（1）设备故障检测费=维护服务（对应处理的内容：名称+设备位置等）*数量；

（2）设备故障排除处理收费=设备费用+维护服务（对应处理的内容：名称+设备位置等）*数量；

（3）管线敷设费用= {维护服务（对应处理的内容：名称+设备位置等）+实际需求线材 } *数量

4.维护保养设备名称：茂名市人民医院院本部（除3号楼外）、新福门诊、水东湾分院的视频监控系统。

5.服务内容

（1）日常工作要求：

①技术支持人员应能在小时内到场响应，10 分钟内准确诊断并告知院方用户故障原因，诊断差错率要控制在 5%以内，并解释故障发生原因，可能导致的后果，以及拟采取的措施。2小时内维护完成。

②故障修复过程中可能影响用户工作或对系统应用数据有影响的，要先咨询院方用户意见再处理。

③如果配件需要送修或更换，维修期间提供同档次的备用设备，并需要配合院方用户登记故障配件的型号和产品序列号，并由用户签字或在记录后再送维修。

④如果机器送修，需要保护好交换机等设备，先将用户数据备份好，再送维修。

⑤如果需要更换升级配件或无法修复配件，定点供应商需以书面形式出具设备故障原因及解决办法的函（加盖供应商公章）给院方，院方确认后方可进行配件更换，配件费用由院方另行支付。

⑥如果院方委托定点供应商采购更换的零配件，每次更换应同时填写有关保修卡定期交用户方保管，并将配件型号、价格等信息记录形成报表，以方便用户方日后的维护工作。

⑦如因水、火、雷电灾害等特殊不可抗拒原因造成不能及时维修视频监控设备的，则以书面形式说明及后续跟进处理方案。

（2）成交供应商要按照规定分别提供月度、季度、年度检测报告。

（3）检查要求：

①常规性保养（4次/年），核查监控系统监控点的图像清晰度、光度及焦距高校及维护；对摄像机进行除尘保养并检查摄像机的坚固状况；检查系统上的视频综合处理平台、液晶拼接显示单元，其包括图像、对度、光亮度的高校；确保系统处于正常健康的工作状态。

②适应性保养（2次/年），对监控软件的设备参数根据实际情况调整，对监控系统使用的电源设备进行测试，对存储设备内部进行灰尘清理确保机器处于正常工作状态。

③系统性保养（1次/年），对传输线路、控制线路及系统功能进行全面维护检测；确认系统处于完好状态。

④突发性保养（随时），为确保系统的正常运行，当系统出现故障后，能在1小时内响应，2小时内处理完成，需提前准备常规使用的设备与材料在仓库，做到随时调用。

6.计价方式：以维护的实际内容，按实际维保次数和物料进行计费，合同年限内总价不超过18万元。

7.其他

（1）维护保养服务时，由于保养、更换配件时产生的垃圾、废物，场地清洁工作由响应供应商负责。

（2）响应供应商在提供服务期间因遵守采购人各项规章制度，并对自己的安全负完全责任。

（3）响应供应商在提供服务期间不得损坏采购人财产，否则按损坏情况造价赔偿

（五）备货期及备货地点要求

1.备货期：由采购人通知成交供应商备货之日起15个工作日内保证完成备货，由成交供应商自行存储。如因维护需要产生消耗，成交供应商应在5个工作日内自行补充。

2.若由于成交供应商没能及时了解本项目进度而导致相关费用（如仓储费保管费等）的增加，由成交供应商自行承担。

3.交货地点：采购人指定地点，过程中涉及的包装、保险、发运及保管等环节和所产生的费用均由成交供应商负责。

三、服务期限

服务期限为1年，自本合同签订之日起。

四、服务费金额及支付方式

（一）合同总金额为：（小写）￥            元，（大写）人民币          元整。

（二）按合同的约定支付服务费

先服务，后付款的方式。年度设备供应和维护服务预算金额累计不超过18万元。采购人在收到成交供应商有效发票及维护服务书之日起 30 个日历日内将当期款项以电汇或支票方式付至成交供应商指定账号。按半年结算一次。

五、知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

六、保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1、保密信息包括但不限于双方洽谈情况、签署的任何文件、工作进度、技术方案、数据库、图纸、电子邮件等。

2、在设备中的机密数据不得外传。乙方应遵循医院及个人资料（私隐）条例对个人隐私及保密性做出的要求。机密数据包括但不限于可识别病人信息的医疗数据。

3、乙方保证从甲方获取的保密信息仅用于合作有关的用途和目的。

4、双方不得刺探与本项目无关的保密信息

5、不得向任何未经甲方授权的第三方提供甲方的保密信息。

6、乙方工作人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证工作人员以书面形式同意接受本条款的约束，确保乙方工作人员承担保密责任。

7、若乙方与第三方合并、被第三方兼并或被第三方直接或间接控制，该接收方不得向该第三方披露任何甲方的保密信息；乙方应立即将甲方的保密资料归还甲方，或根据甲方的要求予以销毁；但如事先获得甲方的书面同意，乙方可继续使用该保密信息。

8、如果乙方被要求向政府部门、法院或其他有权部门提供保密信息，乙方在可能的情况下，应立即向甲方予以通报，以便甲方能采取保护措施来保护该保密信息。

9、除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

七、其他约定

1、任何一方未经另一方的事先书面同意不得转让本协议。即使是转让给本方母公司或者子公司或者母公司的子公司；或者通过收购、兼并或者合并形成的继受者，也必须经过双方一致同意并签订书面同意协议。转让不解除转让方在本协议项下的义务或者影响任何许可限制。任何违反本合同约定条款等的转让均为无效。

2、甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给双方造成的损失，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。不可抗力因素消除后，双方应立即通过友好协商解决本合同的后续履行事宜。

3、对本合同的未尽事宜或因客观情况变化需要变更等条款，双方友好协商解决。协商一致事项以书面形式确认，作为本合同的补充或变更条款，双方共同遵守。

4、乙方应与现有的服务商（医院原采购合同中维保服务进行中的服务商）保持联络和相互协调，如医院有要求，各服务商应无偿配合医院提供必要的维修服务。

5、合同履行期间若发现合同内设备的技术指标达不到使用标准，需要停止使用或报废处理，甲方有权终止履行支付该设备合同的服务款项。

八、违约责任

(一）如果任何一方未遵守或者履行本协议项下的任何实质义务，则非违约方可以向违约方发出书面通知指出该实质违约。如果该通知发出之日起30日内该实质违约未被纠正，或者双方同意的纠正该实质违约的计划未能达成，非违约方可以单方面解除合同。并有权向违约方索赔相关的经济损失，违约方应承担相应的赔偿责任。非违约方解除本合同的权利不排除该方在本合同项下所享有的所有其他权利。

（二）若因国家政策或相关部门的规定导致合同约定保修的设备强制报废或其他因素造成甲方不再使用该设备，甲方有权单方面提前终止合同，预付给乙方的保修费，乙方要按月比例计算退还给甲方。

（三）甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金，在甲方付款前，乙方应当向甲方提供等额合法发票，如因乙方未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属甲方违约。

（四）违约责任方式：

1、支付违约金。任何一方违约均按违约时间计算， 以每周为计算时间周期，应支付合同约定周期应付款的1%违约金给非违约方。

2、支付赔偿金。任何一方违约造成非违约方实际损失（包括直接和间接损失）的，应向非违约方作出损失赔偿。

（五）因乙方提供甲方的服务、产品质量问题导致甲方使用者投诉，造成甲方或其他使用者损失的，甲方对其有形损失（费用、索赔）及无形损失进行核算后，以书面通知乙方，经乙方对质量问题确认后从乙方货款中扣除，违约金仍不能弥补甲方损失的,差额部分乙方应继续赔偿甲方的损失。

（六）其它违约责任按《中华人民共和国民法典法》处理。

九、争议解决

本合同履行中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十、不可抗力：

任何一方由于地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1、本合同所有附件、采购文件、响应文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十三、合同生效

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、本合同正本肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份。合同自签字盖章之日起即时生效。

3、下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

附件一：廉洁购销合同

附件二：乙方公司证件

附件三：乙方公司签约代表身份证

| 甲方(公章)： 茂名市人民医院 | 乙方(公章)： |
| --- | --- |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件一：廉洁购销合同

廉洁购销合同

甲方：茂名市人民医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构政府采购行为，确保政府采购工作公开、公正、透明、高效并符合合同要求，保证采购资金的安全和有效使用，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方权利和义务

（一）甲乙双方严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项法律法规，杜绝违约行为的发生。

（二）甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的相关规定及政府采购购销合同采购和提供约定货物、工程、服务。

（三）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

（四）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。

二、甲方在廉洁建设方面义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（二）甲方应当坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严格执行购销合同的验收、入库的相关条款，对采购的货物、工程、服务及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

（三）甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的佣金，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应给予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

（四）严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关政府采购货物、工程、服务等信息，或为乙方统计提供便利。

三、乙方在廉洁建设方面的义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；

（二）乙方不得以佣金、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用货物、工程、服务的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

（三）乙方指定           作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等临床科室推销货物、工程、服务，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

（四）不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。

四、违约责任

（一）乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）等相关规定处理。

（二）乙方发生多次违反廉政合同约定内容，甲方有权将乙方列入黑名单，禁止3-5年内进入甲方作业市场；给甲方造成经济损失、社会影响较大的，甲方有权终止履行合同，并追究相关法律责任。

（三）甲方若违反本合同有关规定的，对违法违纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

五、合同生效

（一）本合同在甲方双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

（二）本合同作为茂名市人民医院    服务采购项目合同书的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

六、合同有效期

本合同有效期至购销合同执行完成即止。

七、附加条款

乙方必须负责规范公司经销人员行为，涉及临床使用的相关事项须经医院管理部门协助下与科室进行沟通，经销人员不得私自与使用科室进行接触，一经发现查实，取消对应厂家产品在我院的销售资格。

| 甲方（盖章）：茂名市人民医院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件二：乙方公司证件

附件三：乙方签约代表身份证

授权委托书

茂名市人民医院：

兹委托      同志在下列规定的时间和权限范围内，代表我公司与茂名市人民医院签署茂名市政府采购合同书（采购编号：       ,项目名称：茂名市人民医院医疗设备维修保养服务采购项目）的合同相关事宜以及全面负责项目开展和售后服务，对其在项目开展过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，由此引发的一切经济和法律后果均由我公司承担。

授权日期：自    年   月   日至    年   月   日

若授权权限内被授权人变更，我公司将以书面形式告知并另行出具授权书。

附件：被授权人身份证复印件，联系电话（手机）：

收发信息邮箱：

授权单位：              （盖章）

法定代表人：        （签字）

日期：2022年   月   日

附：授权代表人身份证复印件