
茂名市人民医院2025年度环境监测点表

	  院区
	检测项目
	检测参数
	检测时间/频次/点数

	
	
	
	次数
	单位
	频次
	点位

	本院部
	医疗废水检测
	色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、LAS、挥发酚、总氰化物、氨氮
	4
	季度
	1
	1

	
	
	粪大肠菌群
	12
	月
	1
	1

	
	
	悬浮物
	52
	周
	1
	1

	
	
	总α放射性、总β放射性
	4
	季度
	1
	1

	
	
	沙门氏菌
	4
	季度
	1
	1

	
	
	志贺氏菌
	2
	半年
	1
	1

	
	无组织废气排放检测
	氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气
	4
	季度
	1
	4

	
	噪声检测
	等效连续A声级Leq (A)
	4
	季度
	2
	4

	感染科
	医疗废水检测
	总α放射性、总β放射性
	4
	季度
	1
	2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	沙门氏菌
	4
	季度
	1
	1

	
	
	志贺氏菌
	2
	半年
	1
	1

	新福门诊
	医疗废水检测
	流量、PH值、色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、挥发酚、动植物油、总余氯、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类、总氰化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银
	4
	季度
	1
	1

	水东湾分院
	医疗废水检测
	色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、LAS、挥发酚、总氰化物、氨氮
	4
	季度
	1
	1

	
	
	粪大肠菌群、悬浮物、总余氯
	52
	周
	1
	1

	
	
	沙门氏菌
	4
	季度
	1
	1

	
	
	志贺氏菌
	2
	半年
	1
	1



