## CG202501
拟新引进医用耗材项目内容及需求（CG2025-2）
序号 | 申请产品（统称） | 预期用途及参数需求 | 备注
1 | 一次性使用体外循环管道 | 预期用途：用于体外循环手术时作为体外循环血液的通道。 参数需求：成人型、儿童型、婴儿型。
2 | 一次性使用动脉管路血液过滤器 | 预期用途：用于体外循环手术中清除血液中的微小固体及气体栓子。 参数需求：成人型、儿童型、小儿型、新生儿型。
3 | 导管鞘组 | 预期用途：适用于经导管主动脉瓣置换术中助血管内器械的经皮进入通道。
4 | 球囊扩张导管 | 预期用途：适用于经导管主动脉瓣置换术中的主动脉瓣的预扩张和后扩张。
5 | 骨修复材料 | 预期用途:用于骨缺损、骨不连、骨延迟愈合或不愈合的填充修复及脊柱融合、关节融合及矫形植骨修复。
6 | 骨取样器 | 预期用途：用于经皮椎体后凸成形术/经皮椎体成形术中骨组织取样。
7 | 鼓室成形术假体（听小骨假体） | 预期用途：用于人体中耳听骨部分或完全的替换，中耳炎导致听骨链破坏，需通过行人工听骨听力重建术改善听力。 参数需求：1.全钛质单一植入体，轴直径约0.3mm；2.多种长度可供选择，头部角度可塑形。
8 | 关节镜刨刀 | 预期用途:与关节镜手术用的动力系统的手柄等有源设备联用。在内窥镜下操作，用于打磨、切削人体软组织和骨质。 参数需求：系统主机转速为3000转/分钟，刨刀头需达到该要求。
9 | 植入式脊髓刺激器系统(SCS) (简称：植入式SCS套件) | 预期用途:该系统用于在脊髓损伤后康复、慢性意识障碍、运动障碍疾病、外周血管疾病、直立性低血压等疾病方面治疗，开展脊髓电刺激术。 参数需求：该套件含脊髓电刺激电极导线、植入式脊髓刺激器、SCS程控装置、测试脊髓电刺激电极导线、测试式脊髓刺激器、延长线。
10 | 植入式迷走神经刺激脉冲发生器套件（简称：植入式VNS套件) | 预期用途:用于治疗难治疗性癫痫患者，具有控制降低癫痫发作的辅助治疗作用。 参数需求：含迷走神经电极导线（套件）、 迷走神经刺激脉冲发生器(电池套件)、VNS程控装置。
11 | 可吸收钉修补固定器 | 预期用途：用于补片固定的可吸收钉固定器，适用于腹腔镜以及开放手术中固定补片等对软组织进行修补的材料。 参数需求：有效固定大网孔补片,减少患者体内异物残留。
12 | 中性粒细胞载脂蛋白(HNL)检测 | 预期用途： 1.抗生素疗效监测；2.细菌感染的诊断； 3.细菌感染与病毒感染的鉴别诊断。 精密度需求： 重复性变异系数（CV）不大于10.0%； 批间差变异系数（CV）不大于15.0%。
13 | 一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管 | 预期用途:进行血液透析、静脉输液用，也可持续监测中心静脉压力。
14 | 一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 预期用途:用于腔镜微创手术中，作内窥镜及器械进出切口的通道。 需求参数：多通道平台适应不同手术放式，如经肛手术,T-NOTES手术,NOES手术,达芬奇机器人手术。