茂名市人民医院干燥箱采购项目

【项目编号：MMSRMYYXMCG2025009】

采

购

文

件

茂名市人民医院

2025年3月

第一部分邀请函

茂名市人民医院干燥箱采购项目进行公开信息，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目编号：MMSRMYYXMCG2025009

二、项目名称：茂名市人民医院干燥箱采购项目

三、项目内容及需求： (采购项目技术要求)

1、内容：具体要求详见用户需求书；

2、供货期限：

①自合同签订之日起两年或采购费用总额累计达到合同金额时止，以先到为准。

②合同期内，采购人根据实际需求通知成交供应商送货，以实际安装数量结算，实际安装数量及累计结算金额不超各品目数量及总金额。

3、送货地点：采购人指定地点；

四、供应商资格：

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应截止时间前3个月内任意1个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前3个月内任意1个月的法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。）；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单（截图打印）；

7.本项目不接受联合体，不允许对本项目进行分包和转包（提供声明函，格式自拟）。

五、须知

1.有意向参与的供应商可在以下规定的截止时间前提交响应文件；

2.时间：2025年4月8日起至2025年4月15日上午8:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日除外。

3.地点：茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼212室

4.需提交资料：响应文件（详见采购文件）

5.费用：免费

注：以上资料纸质版和电子版（采用经盖章、签署后的纸质版响应文件的电子扫描件，采用PDF格式）各一份，纸质版递交到茂名市为民路101号茂名市人民医院5号楼2楼212室，电子版的介质媒体为U盘，电子版本文件应不留任何密码且无病毒。响应供应商应将纸质响应文件和电子版响应文件密封在同一包装内。

六、联系方式

联系人：钟小姐

联系电话：0668-2922921

邮箱地址：1094407878@qq.com

茂名市人民医院

2025年4月8日

第二部分 用户需求书

《用户需求书》中所有条款均需实质性响应，需要逐条响应，凡其中有一条负偏离（不满足要求）的将导致响应无效。

一、需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥箱A | 42L | 40台 | 999 | 39960 |  |
| 2 | 干燥箱B | 71L | 20台 | 1070 | 21400 |  |
| 合计 |  |  | 60台 |  | 61360 |  |

- 技术部分

- 干燥箱A

- 1.控温范围：Rt+10℃~250℃。

- 2.温度波动度：±0.5℃或±1℃（在稳定状态下）。

- 3.温度均匀性：±2℃至±5℃（取决于箱体大小和设计）。

- 4.加热功率：根据型号和容积不同，功率范围在1kW至5kW之间。

- 5.规格：42L，不锈钢内胆,内部尺寸:35*35*35cm，外形尺寸：45*51*62cm，尺寸差别控制在±5%以内。

- 6.控温精度：±0.1℃。

- 7.定时功能：0-9999分钟或0-999小时（可设定自动停机）。

- 8.电源电压：220V/50Hz。

- 9.内胆材质：不锈钢（SUS304）。

- 10.外箱材质：冷轧钢板喷涂或不锈钢。

- 11.保温材料：超细玻璃棉或硅酸铝纤维棉。

- 12.控制系统：微电脑PID控制，LED或LCD显示屏。

- 13.安全保护：超温保护、漏电保护、过流保护等。

- 14.加热元件：不锈钢加热管。

- 15.双层钢化玻璃门。

- 16.可调式搁板。

- 17.独立限温报警系统。

- 干燥箱B

1.控温范围：Rt+10℃~250℃。

2.温度波动度：±0.5℃或±1℃（在稳定状态下）。

3.温度均匀性：±2℃至±5℃（取决于箱体大小和设计）。

4.加热功率：根据型号和容积不同，功率范围在1kW至5kW之间。

5.规格：71L，不锈钢内胆,内部尺寸：55*45*55cm，外形尺寸：65*61*82cm，尺寸差别控制在±5%以内。

6.控温精度：±0.1℃。

7.定时功能：0-9999分钟或0-999小时（可设定自动停机）。

8.电源电压：220V/50Hz。

9.内胆材质：不锈钢（SUS304）。

10.外箱材质：冷轧钢板喷涂或不锈钢。

11.保温材料：超细玻璃棉或硅酸铝纤维棉。

12.控制系统：微电脑PID控制，LED或LCD显示屏。

13.安全保护：超温保护、漏电保护、过流保护等。

14.加热元件：不锈钢加热管。

15.双层钢化玻璃门。

16.可调式搁板。

17.独立限温报警系统。

（三）备注：

1.用户需求中所出现的参数、品牌、型号、重量、尺寸等（如有）仅为方便描述而没有限制性，响应供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准；用户需求书所描述的技术参数及相关要求为最基本的要求，响应供应商可选用优于或等于用户需求书要求的货物进行报价，并列出货物的具体型号、详细技术参数及产地等。

2.响应供应商必须对全部内容进行响应报价，如有缺漏，将导致响应无效。如响应报价超出预算单价及总价，将导致响应无效。

3.响应供应商可以提供质量相当于或优于采购文件技术参数需求的货物。在分项报价表中须列明本项目所有采购的品牌、规格型号、单位、单价、数量、总价等，尽可能详细说明。每个货物品类及数量需要根据采购人的实际需要采购，采购人没有义务确保每个货物品类的采购数量，也不承诺采购金额，请响应供应商根据自身经验自行承担采购风险。

三、商务部分

1. 项目整体要求

1.1 响应供应商应按照采购文件要求同时提供所需硬件配置明细表、系统软件及应用软件明细表、应有的配件明细表、线缆等。对于响应文件中未列出但货物正常运行又必需的各类部件以及软件等，响应供应商应补齐并将有关价格含入报价内。

1.2 响应供应商所投的货物必须是具有已注册商标的品牌, 须是厂商原装、全新、未曾使用过的、近三个月生产的，整机表面无污染，无侵权行为、洁净完好、无划伤、无碰撞、无锈迹、无任何缺陷隐患，包装外观完好、无破损，符合相关生产规范的合格品。

1.3响应供应商所投的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，响应供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

1.4任何时候，响应供应商所投的货物均不能免除因项目设计和货物本身的缺陷所应负的责任，响应供应商有义务提供替代性设计方案以及货物选型的比较方案供采购人考虑，并在双方约定期限内做出整改。替代性方案的功能应达到或超过采购文件的要求，其价格必须低于主响应报价。

1.5本用户需求书中列出了采购人可以接受的最小的技术指标。响应供应商推荐的每一品目的货物应在功能、性能、外观等方面不低于表中所列的各项指标。

2.报价要求

2.1 本项目以人民币进行报价，投标报价应包括：设计、货物制造、包装、仓储、运输、安装（含安装所需材料）、第三方检测验收、各类接口费、保修期与备品备件发生的所有含税费用以及合同实施过程中不可预见费用等，所有货物都必须由成交供应商专人送达，采购人不代收快递传送货物。货物拆箱、安装时成交供应商与厂家均应在场。项目执行期间采购人无须另向成交供应商支付其他任何费用。

3.交货要求

3.1保险要求：供货、运输、装卸、调试及验收等过程中的一切安全及保险等事项由成交供应商自行负责。

3.2货物到现场后，采购人只提供货物库存场所，成交供应商需做好防盗措施和风雨保护措施，货物的日常保管由成交供应商负责。

3.3货物在交付采购人使用前，应采取措施进行成品保护，保护不力造成损失的，由成交供应商负责赔偿。

3.4成交供应商应派人员在所供货物到指定地点时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，成交供应商应负责更换零件，并妥善处理至采购人满意，此工作所发生的费用应由成交供应商自行承担。

3.5开箱后，成交供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料等造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由成交供应商解决，如影响安装则按合同有关条款处理，登记册作为验收文档之一。

3.6交货期：

①自合同签订之日起两年或采购费用总额累计达到合同金额时止，以先到为准。

②合同期内，采购人根据实际需求通知成交供应商送货，以实际安装数量结算，实际安装数量及累计结算金额不超各品目数量及合同总金额。

③本次采购货物不属一次性完成供货，成交供应商收到采购人通知送货之日起10个日历日内完成安装、调试并交付使用。

3.7交货地点：采购人指定地点。

4. 安装条款、调试、保养服务条款

4.1 所有含电源线的货物符合国家安全规范，电源线应得到足够保护和位置固定，有相关防漏电的措施。

4.2 货物的拆箱、安装、通电、调试等项工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。响应文件中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行，调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

4.3为了使项目按质、按量、按时及有序实施，需要下列项目管理要求：响应供应商必须提供的货物安装调试及保养维修服务安装队伍要有成交货物制造商确认的资格，确认队伍具备专业知识及技术水平，熟悉所提供产品的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识，有足够能力承担货物的安装，并保证安装工艺达到货物运行合格的要求。

4.4成交供应商（或产品制造商）根据现场情况、采购文件的要求和响应文件的承诺及有关国家技术标准、规范进行安装并调试至正常运行的最佳状态。

4.5安装过程中，若出现破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施现象，成交供应商要给予修复。完成安装后，需负责清理安装过程中货物的外包装和搞好场地清洁卫生。

4.6在安装过程发现货物有质量问题，成交供应商要负责及时更换。

5.付款方式

（1）按月结算，每月付一次款，按实际送货量结算，最终按实际采购数量结合合同单价进行结算，但累计结算金额不超合同总金额。

（2）每月5日前成交供应商凭收货交接单将上个月送货量统计与采购人对账结算，采购人在10个工作日内核对完毕，采购人收到成交供应商开具的有效发票及验收报告办理完费用手续后60天内向成交供应商支付。

（3）如遇法定节假日或不可抗因素，上述日期响应延期。

6.质量标准

6.1 响应供应商应提供制造商原装、全新的、未开封、无侵权、符合国家及用户提出的有关质量标准的产品，产品质量符合国家和行业标准要求及采购文件的要求，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。货物和设施标明规格型号、技术参数及性能指标。响应的货物性能参数必须真实，发现虚标参数的，取消成交资格。

6.2 货物应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

6.3 响应供应商所有货物必需提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。

6.4 包装:货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。

7. 产品测试验收要求

7.1 验收的标准须符合①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准；②符合采购文件和响应文件中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

7.2 依采购文件及响应文件要求对货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如进货单、装箱单、保修证明、保修单、随箱介质等）的验收。

7.3 拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由成交供应商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

7.4 交货时，成交供应商应提供制造商供货的原装产品证明文件，并负责在项目验收时将货物的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付货物使用科室。

7.5 如机检或货物测试中如发现货物性能指标或功能上不符合采购文件、响应文件和合同要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

7.6 如货物经成交供应商两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货。

7.7 整体验收：成交供应商按照采购人总项目的总体调试和验收要求，在安装完成后，由采购人对所采购的货物进行相应的性能测试，然后双方对货物总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。

7.8 其它验收细则以成交供应商的响应文件中提供的货物技术资料及双方签订的合同条款为准。

7.9 如货物质量验收不合格，成交供应商按照采购人要求实施返工直至合格，由此增加的一切费用由成交供应商承担。

7.10 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

8.售后服务要求

8.1 成交供应商所提供的所有货物提供整机质保期:≥1年（含第三方产品），质保期自双方签字验收合格之日起计算，保修费用列入“售后服务报价”中并计入总价；质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，更换同种品牌不低于原规格型号的新部件和软件升级，不再向采购人收取任何费用。质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由成交供应商负责免费更换及维修。

8.2 质保期内，自货物验收并交付采购人使用之日起3个月内出现重大故障，成交供应商需无条件更换为全新的货物。

8.3 质保期内，提供7×24小时热线电话技术支持，永久性免费提供电话技术指导和咨询服务，收到采购人的服务通知，成交供应商应在接报后10分钟内响应，1小时内到达现场，24小时内处理完毕。如果货物的故障在检修24小时后仍无法排除，成交供应商提供不低于故障货物规格、型号、性能的备用货物供采购人代用，直至故障货物修复，如果需要更换配件的，更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过15天则质保期重新计算。

8.4 质保期内如货物同一故障经成交供应商3次维修后仍不能达到采购人使用标准，采购人有权退货，并视作成交供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究成交供应商的违约责任。

8.5 成交供应商需具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的货物和人员。在保修期内，成交供应商需有可随时上门进行维修及检测的工程师。

9.培训要求

响应供应商必需提供但不限于以下培训要求：

9.1 为本项目尽快为各使用部门所熟悉，减少上手难度，成交供应商应为该项目准备好使用手册、培训PPT，在采购人指定地点提供现场技术培训，保证使用人员正常操作货物的各种功能；

9.2培训应包括本用户需求书中所有货物的安装和维护、常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法、操作系统软件、系统管理和应用软件、管理软件等；

9.3其它原厂增值培训。

10、其它要求

10.1响应供应商提供2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）同类项目供货合同不少于2份。应提供合同关键页（应包含但不限于合同签约主体名称、采购标的、签订合同时间、签约主体公章等关键信息）复印件并加盖响应供应商公章。

10.2递交响应文件的授权代表不是响应供应商法定代表人的，响应文件中需提供响应截止时间前6个月内任意1个月响应供应商为授权代表购买社保的证明文件复印件，并加盖响应供应商公章。

响应供应商须知

1.文件的数量和签署

1.1响应供应商应编制响应问价纸质版和电子版（采用经盖章、签署后的纸质版响应文件的电子扫描件，采用PDF格式）各一份。

1.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

2.响应文件的的封装和标记

2.1响应供应商应将响应文件单独密封包装，封口处须加盖投标人单位公章。

2.2响应文件采用胶装式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

2.3响应文件需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本每一页加盖单位公章并加盖骑缝章。

3. 响应供应商悉知

3.1 响应供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响本采购项目的事项，包括任何与本采购文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

3.2 供应商资格条件均为实质性响应条款，响应供应商若有一项资格未按要求提供相关资料的，将按无效响应处理。

3.3采购文件中，所有技术、商务条款均为实质性响应条款，响应供应商若有一项条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

3.4 本项目采购最低价评标法。最低价评标价法，是指有效响应的响应文件满足采购文件全部技术、商务要求（无负偏离），且响应报价最低的响应供应商为项目成交候选人。

3.5报名截止时间到达后，报名供应商不足三家的，采购人可以根据项目情况发布延期提交响应文件截止时间的公告，延长提交响应文件时间自延长公告发出之日起不得少于3个工作日（不含公告发出之日）；延期提交响应文件截止时间到达后，响应供应商仍不足三家的但有效响应供应商至少有一家的，采购活动可以继续进行。

3.6提交响应文件截止时间到达后，提交响应文件的有效响应供应商不足三家的，按废标处理，重新发布二次采购公告；二次公告后，有效响应供应商至少有一家的，采购活动可以继续进行。

4.响应文件的递交

所有响应文件应于项目公告的截止时间前递交到采购人指定地点，否则采购人有权拒收其响应文件。

5. 本文件的解释权归采购人所有。

响应文件

（正本）

采购项目名称：

项目编号：

报价单位名称：

日期：             年      月      日

资料表（目录）

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 一、资格性文件 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 二、技术部分 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 三、商务部分 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
| 四、价格部分 |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |
|  |  | 响应文件第 页 |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 一、资格性文件

1.1响应函

茂名市人民医院：

依据贵方采购项目名称                     采购货物及服务的采购邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（响应供应商名称、地址）提交下述文件正本 1 份。

1、资格性文件；

2、技术部分：

3、商务部分；

4、价格部分；

在此，我方声明如下：

（1）同意并接受需求文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

（2）

（2）我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

（3）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

（4）我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（5）我方完全服从和尊重采购人所作的评定结果。

响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

1.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

1.2.1法定代表人/负责人资格证明书

致：茂名市人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：

代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.2.2法定代表人/负责人授权委托书

致：茂名市人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：      （盖章）        法定代表人 ：         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：

代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签

署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的响应有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

委托代理人居民身份证复印件（反面）粘贴处

（按原件大小）

委托代理人居民身份证复印件（正面）粘贴处

（按原件大小）

1.3关于资格的声明函

致：茂名市人民医院

关于贵方采购项目名称           项目采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供响应截止时间前3个月内任意1个月的财务状况报告复印件，或提供银行出具的资信证明材料复印件）。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应截止时间前3个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。）。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函，格式自拟）。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）。

6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单（截图打印）。

7.本项目不接受联合体，不允许对本项目进行分包和转包（提供声明函，格式自拟）。

…………

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

## 二、技术部分

2.1技术参数响应情况

| 序号 | 采购规格/要求 | 响应实际参数 (响应供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄采购要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 三、商务部分

3.1同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

3.2商务条款响应情况

| 序号 | 重要性响应参数条款要求 （请按采购文件商务要求条款逐条响应 ） | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

3.3其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、价格部分

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应供应商 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（¥ ） |
| 备注：详细内容见《报价明细报价表》 |  |

注：

1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

报价明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

合同文本

（由归口管理部门根据采购结果拟订）