## Sheet1
拟购维保医疗设备调研表（编号001）：螺旋断层放射治疗系统（TOMO）三年全保项目
拟购维保医疗 设备名称 | 螺旋断层放射治疗系统（TOMO） | 维保要求 | 1.保修范围：螺旋断层放射治疗系统（TOMO RadixactX5）整机的全保维修、保养及涉及的备件更换、人工服务费用。涵盖TOMO整机（旋转机架、控制系统、加速管、磁控管、MLC系统、MVCT系统、治疗床系统等）、辅助 TOMO 运行的附属设备（TOMO 三维水箱系统、TOMO绝对剂量仪系统、胶片分析仪系统、质控模体及插件、干冷机、电离室、空气压缩机系统、激光灯系统、治疗监视系统、精密空调、不问断电源、辐射报警仪、电脑主机及显示器、治疗系统和计划系统、网络服务器等）及完成正常螺旋断层放疗相关工作所需医疗器械的软硬件。 2.保养范围：每年为保修设备提供不低于四次维护保养服务（含保养所需更换的易损耗件），服务内容包含但不限于以下项目：设备的安全检查、影像的质量检查、设备的清洁保养、性能测试及校准、设备的运行状态检查、水冷系统维护、MVCT系统维护、准直器检查维护、MLC 系统维护、束流系统的维护、控制系统检查维护、治疗床检查维护、易损部件更换、数据备份整理等，并于保养结束后提供详细的保养记录报告或清单。 3.维修标准：提供免费维修、零配件更换和维修劳务等各种服务，应保证设备达到符合厂家合格标准或相应的国家质量标准的要求。所有更换配件必须和本台设备同型号、同规格，符合设备厂家参数的合格零部件，完全满足设备运行要求，确保100%备件供应。 4.每年供应商应免费提供我院的物理师和技师各一名去学习TOMO技术的机会。 5.每年供应商应免费提供一次现场 TOMO年检，并提供年检报告书。 6.供应商应有维保TOMO Radixact X5 业绩，在广东省内至少常驻有一名专职维修工程师，持有安科锐设备原厂颁发的培训证书，并提供与其签署的劳动合同复印件为依据。 7.收到故障报修电话后30分钟内响应，12小时内需到达现场进行维修，服务期内无限次维修。
数量 |  | 1台
设备维保价格 |  | 优惠价格
维保公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
维保公司提供：经营许可证、营业执照（提供盖章扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
备注：维保公司按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟维保医疗设备调研报备的，责任自负。