## Sheet1
拟购维保医疗设备调研表（编号002）：瓦里安加速器CX三年全保项目
拟购维保医疗 设备名称 | 瓦里安加速器CX | 维保要求 | 1、服务内容：瓦里安加速器CX整机的主机、加速管、磁控管和工作站的软硬件更换费用、维修人工费及差旅费等整机全保；还包含Eclipse TPS 系统、网络 ARIA 软件及硬件维护、Pinnacle TPS 系统、后装 TPS 系统、TPS 数据备份系统、稳压电源、水冷机、激光灯、空气压缩机、监控系统、对讲系统的全保。 2、机器每年定期保养不少于4次，并提供详细的保养内容清单报告。 3、保证设备 96%的开机率（按 365日计算），停机时间不能超过 14天。 4、具有瓦里安原厂培训证书的硬件工程师，提供瓦里安原厂培训证书 5、具有经飞利浦原厂培训的pinnacle 维修工程师，提供原厂培训证书 6、具有经培训的瓦里安原厂ARIA及Eclipse 软件维修培训的专业维修人员，并提供相应的证书。
数量 |  | 1台
设备维保价格 |  | 优惠价格
维保公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
维保公司提供：经营许可证、营业执照（提供盖章扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
备注：维保公司按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟维保医疗设备调研报备的，责任自负。