## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号009）：显微镜
拟购医疗 设备名称 | 显微镜 | 医疗设备 需求 | 通过显微镜对染色玻片进行阅片，分析，摄影拍照等等对病例进行分析诊断。配置要求：1.研究级正置显微镜1套、2.光学系统1套、3.调焦1套、4.三目观察镜筒1套、5.照明装置1套、6.物镜（4X/10X/20X/40X）1套、7.载物台1个、8.双玻片夹1个、9.10X目镜2个、10.眼罩2个、11.物镜转换器1个、12.聚光镜1套、13.显微专用C型接口1个、14.电脑主机，显示屏（高配电脑，cpu13代I7或以上，内存最少32G或以上，固态硬盘512或以上，高端显卡，24寸显示屏）1套、15.图片成像采集摄影系统1套、16.防尘罩1个。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。