## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号010）：荧光显微镜
拟购医疗 设备名称 | 荧光显微镜 | 医疗设备 需求 | 荧光显微镜是用于荧光染色技术，通过该技术染色的玻片在荧光显微镜上进行观察分析及成像采集保存。配置要求：1、生物显微镜主机1台，2、三目观察筒1个3、载物台1个，4、双玻片样品夹1个，5、10倍目镜2个，6、物镜10X/40X/100X各1个，7、8孔荧光转盘1个，8、荧光光源1个，9、荧光滤色镜组4组，10、电源线1条，11、显微制冷相机1个，12、分析软件1套，13、电脑、显示屏（高配电脑，≥I5CPU代I7或以上，内存最少32G或以上，固态硬盘1T或以上，高端显卡，24寸显示屏）1套，14、防尘罩1套。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。