茂名市人民医院信息建设项目

需求书

# 茂名市人民医院检验系统升级改造

# 需求书

- 项目建设的必要性

我院已使用LIS系统多年，已具备丰富的检验业务与信息化基础，已有成熟、稳定的网络环境和数据中心资源。随着医院检验业务量的增长以及区域检验结果互认、改善就医感受等多项政策对检验质量和效率要求的增加，其中，根据《关于开展全面提升医疗质量行动（2023-2025年）的通知》提出提高检查检验质量要求，应建立健全覆盖检查、检验全过程的质量管理制度，加强室内质量控制。《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》中提出关于检验检查记录、临床检验系统建设、检验检查报告自助打印、检验检查结果查看、检验标本闭环管理、区域检验共享的规定。加强检验全流程闭环管控、提升报告质量迫在眉睫。

根据《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》（国卫医发〔2021〕27 号）二、重点行动提出建设“三位一体”智慧医院。要求将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，完善智慧医院分级评估顶层设计。同时还提出强化卫生健康统计调查分析应用体系，加强统计数据质量控制。

《国家卫生健康委办公厅关于持续做好抗菌药物临床用管理工作的通知》（国卫办医发【2020】8号）对微生物实验室提出了加强实验室建设、做好标本检测相关工作以及提高微生物检验水平的具体要求。

为更好的服务于临床，另外引进微生物智能分级报告模块，为辅助科室质量分析，引进检验专业质量指标统计功能模块。

本项目的实施，是顺应国家医改政策导向、推动医院高质量发展的必然选择。通过升级建设系统，可有效解决现有系统在数据整合、流程优化、智能分析及标准化管理等方面的短板，显著提升检验报告的准确性、时效性和可追溯性，同时增强大数据分析能力，为临床决策和科研转化提供有力支撑。此外，项目的落地将进一步提升患者服务体验，强化医疗质量安全，助力医院通过五级电子病历评审，并为未来智慧医院建设奠定坚实基础。因此，本项目不仅是检验业务现代化发展的迫切需求，更是医院提升综合竞争力、实现长远战略目标的关键举措。

# 二、项目的需求分析

根据新版五级电子病历评审标准《智慧医疗分级评价方法及标准（2025版）》、CNAS-CL02:2023《医学实验室质量和能力认可准则》以及国家卫生健康委医政司关于药事管理等3个专业医疗质量控制指标（2025年版）的要求，现检验科急需对LIS进行以下改造，以配合医院五级电子病历评审工作、ISO15159认证以及符合国家卫生健康委医政司关于药事管理等3个专业医疗质量控制指标（2025年版）的要求：

1、全流程闭环管控（五级电子病历评审需求、ISO15189认证需求）：

检验系统需实现从标本申请到标本销毁的全程节点记录，包括申请时间、采样时间、送检时间、接收时间、检测时间、审核时间、归档时间、销毁时间等关键环节信息，并提供实时追踪各环节状态的功能。

2、检验专业质量指标统计功能提升（五级电子病历评审需求、ISO15189认证需求、国家卫生健康委医政司关于药事管理等3个专业医疗质量控制指标（2025年版）需求）：

当前临床检验专业的质量控制指标采集和统计处于手工模式，工作量巨大而且统计数据不准，无法实时采集各环节数据，无法满足临床检验专业质量控制指标数据上报要求。通过提升检验专业质量指标统计功能，支持临床检验专业医疗质量控制指标数据统计分析、展示及导出功能。

3、微生物智能分级报告（五级电子病历评审需求、ISO15189认证需求）：

微生物检验具有环节多、步骤多、手工操作多、图像采集多、仪器集成种类多等特点，操作繁琐，检验周期长，标本管理困难，在自动化、标准化、数字化和信息化建设方面相较于其它检验专业学科而言相对滞后。现有系统并非针对微生物检验业务特点制定，无法全面满足微生物检验工作的分级报告管理要求。

通过实施微生物智能分级报告，支持微生物结果规则知识库、微生物细菌分离率智能分析功能、微生物耐药情况智能分析功能、细菌真菌耐药监测网上报数据导出及微生物分级（一级、二级、三级）报告管理功能。结合微生物实验室的业务特点实现全过程信息化管理，从而提升微生物检验自动化、智能化，提升检验效能，缩短TAT，降低差错率，提升分级报告指引临床抗生素合理使用效果，降低DDD，降低院感发生率，保障危急重科室、重点学科医疗质量。

4、报告质量提升（五级电子病历评审需求、ISO15189认证需求）：

医院在用常规质控管理功能不够完善，无法实现通过对实验室内的分析过程进行连续监控和评估，发现和纠正实验室内部分析过程中的误差，防止不合格的分析结果被发送给医生或患者，从而保证实验室的检测结果能够满足临床上的需求。质控系统需与常规检验系统进行联动，确保在审核过程中，对未做质控或者质控未通过的项目在审核结果时能提醒或拦截。可以自定义维护检验规则，对触犯规则的结果能提醒或拦截。报告审核界面能够看到仪器提醒和报错信息，以便于结果审核。此外，能保存手工结果的拍照记录，如ELISA反应板图片。

# 三、项目建设的目标

通过本项目建设，我们预期实现以下目标：

1、满足ISO15189实验室认可相关标准要求；

2、满足检验科提出的质量改进、流程优化、效率提升等需求；

3、满足五级电子病历评审标准；

- 项目建设的内容(含功能清单、招标技术要求)

- 功能清单

| 序号 | 建设内容 | 系统功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全流程闭环管控 | 为满足五级电子病历评审需求及ISO15189认证需求，检验系统需实现从标本申请到标本销毁的全程节点记录，包括申请时间、采样时间、送检时间、接收时间、检测时间、审核时间、归档时间、销毁时间等关键环节信息，并提供实时追踪各环节状态的功能。 |  |
| 2 | 检验专业质量指标统计功能 | 为满足五级电子病历评审需求、ISO15189认证需求、国家卫生健康委医政司关于药事管理等3个专业医疗质量控制指标（2025年版）需求），系统需支持临床检验专业医疗质量控制指标数据统计分析、展示及导出功能。具体功能参数如下： 1.支持对质量指标分类管理、统计、上报过程管理。 2.▲提供专用数据清洗工具对检验专业质量指标相关业务原数据清洗到专门的质量指标分析库（存于列式分析型数据库）。（提供程序界面截图） 3.质量指标应覆盖检验前、检验中、检验后、支持性过程，至少包含2015年通知15项，2017年卫生行业标准28项质量指标： 1)检验前：标本标签不合格率、标本类型错误率、标本容器错误率、标本量不正确率、标本采集时机不正确率、血培养污染率、标本运输丢失率、标本运输时间不当率、标本运输温度不当率、抗凝标本凝集率、标本溶血率、检验前周转时间； 2)检验中：分析设备故障数、实验室信息系统(LIS)故障数、LIS传输准确性验证符合率、室内质控项目开展率、室内质控项目变异系数、室间质评项目覆盖率、室间质评项目不合格率、实验室间比对率（无室间质评计划项目）； 3)检验后：实验室内周转时间、检验报告错误率、报告召回率、危急值通报率、危急值通报及时率； 4)支持性过程指标：医护满意度、患者满意度、实验室投诉数。 4.提供国家及各省、地市标准质量指标库，方便实验室依据质量指标对归类项目统一口径、进行匹配进行快速应用，在此基础上实验室还可以扩充自定义质量指标。 5.▲支持通过机器人实现质量指标自动上报，或通过接口上传上报数据到省、国家平台。（需提供程序界面截图） |  |
| 3 | 微生物智能分级报告 | 为满足五级电子病历评审和ISO15189认证需求），需建设微生物智能分级报告，支持微生物结果规则知识库、微生物细菌分离率智能分析功能、微生物耐药情况智能分析功能、细菌真菌耐药监测网上报数据导出及微生物分级（一级、二级、三级）报告管理功能。具体功能参数如下： 1.一级报告 1)涂片结果； 2)涂片图像； 3)推送统计一年内（默认上一年，可切换成近一年）送检科室、ICU、非ICU根据涂片结果所涉及细菌的分离率情况信息。 2.二级报告 1)含盖一级报告内容； 2)快速鉴定报告（细菌、菌量）； 3)根据鉴定结果自动统计一年内（默认上一年，可切换成近一年）送检科室、ICU、非ICU的药敏年度耐药情况； 4)细菌指引信息（菌种介绍、天然耐药数据、推荐方案依据检验结果+临床诊断及菌种耐药情况进行自动匹配）； 5)快速药敏报告（实验方法、抗生素结果、敏感性、折点）； 6)耐药类型； 7)依据细菌+抗生素结果推断出的临床提示； 8)抗生素指引信息（抗生素介绍、用药指南）。 3.三级报告 1)涂片结果 2)涂片图像 3)药敏报告（细菌、菌量、实验方法、抗生素结果、敏感性、折点） 4)耐药类型 5)依据细菌+抗生素结果推断出的临床提示 6)细菌指引信息（菌种介绍、天然耐药数据、推荐方案依据检验结果+临床诊断及菌种耐药情况进行自动匹配） 7)抗生素指引信息（抗生素介绍、用药指南） |  |
| 4 | 报告质量改造 | 为满足五级电子病历评审和ISO15189认证需求，质控系统与常规检验系统进行联动，确保在审核过程中，对未做质控或者质控未通过的项目在审核结果时能提醒或拦截。可以自定义维护检验规则，对触犯规则的结果能提醒或拦截。报告审核界面能够看到仪器提醒和报错信息，以便于结果审核。此外，能保存手工结果的拍照记录，如ELISA反应板图片。 |  |

- 招标技术要求

- 2.1总体要求

- （一）★延续性要求：

- 此次系统建设要求与本院现有LIS系统实现无缝对接，产生的第三方接口费由中标供应商承担。（投标人需提供承诺函）

- （二）标准符合性要求

- 1）满足ISO15189实验室认可相关标准要求；

- 2）满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到5级水平；

- 3）满足互联互通标准化成熟度测评各级相关要求，并达到四级甲等水平；

- 5）符合三级等保要求；

- 6）满足三级医院评审标准；

- 7）满足NCCLS中9个LIS标准相关要求。

- （三）数据库要求

- 1）▲沿用医院在用的LIS数据库。（需提供应用证明、用户案例合同、实例重要节点截图）

- 2）具备优秀的横向扩展能力（分布式、数据库集群等）。

- 3）具备完善的主备切换能力（当主实例宕机后可以快速启用备用实例恢复业务）。

- 4）具备备用实例支持查询能力，用于分担主实例查询压力。

- 5）对大数据量需要支持各种维度的查询分析及快速的查询响应。

- 6）▲统计、分析类业务采用列式分析型数据库。（需提供应用证明、案例合同）

- （四）系统架构要求

- 1）多层体系架构，业务管理模块全部采用B/S架构。

- 2）微服务架构，出现故障时的影响面最小（当某个服务出现故障时仅对该功能造成影响，不会扩散到其他模块）。

- 3）▲支持容器化部署。（需提供用户实例及用户联系人）

- 4）▲支持多链路部署。单条链路出现故障时可以手动/自动切换到备选链路，最大化缩短使用故障链的终端造成的影响。（需提供用户实例说明，包括方案简要介绍和用户联系人）

- 5）使用高可用组件、负载均衡策略。使用主备冗余及在现有网络架构的基础上使用负载均衡技术可以有效扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高软件的灵活性和可用性。

- （五）▲性能要求：

- 1）20个项目下，上下翻页时间小于0.3秒；50个项目下，上下翻页时间小于0.5秒（提供具有CNAS/CMA资质的第三方检测机构出具的软件测试报告作为佐证）。

- 2.2技术参数

- 2.2.1全流程闭环管控

检验系统需实现从标本申请到标本销毁的全程节点记录，包括申请时间、采样时间、送检时间、接收时间、检测时间、审核时间、归档时间、销毁时间等关键环节信息，并提供实时追踪各环节状态的功能。

- 2.2.2检验专业质量指标统计功能

系统支持临床检验专业医疗质量控制指标数据统计分析、展示及导出功能。具体功能参数如下：

1.支持对质量指标分类管理、统计、上报过程管理。

2.▲提供专用数据清洗工具对检验专业质量指标相关业务原数据清洗到专门的质量指标分析库（存于列式分析型数据库）。（提供程序界面截图）

3.质量指标应覆盖检验前、检验中、检验后、支持性过程，至少包含2015年通知15项，2017年卫生行业标准28项质量指标：

1)检验前：标本标签不合格率、标本类型错误率、标本容器错误率、标本量不正确率、标本采集时机不正确率、血培养污染率、标本运输丢失率、标本运输时间不当率、标本运输温度不当率、抗凝标本凝集率、标本溶血率、检验前周转时间；

2)检验中：分析设备故障数、实验室信息系统(LIS)故障数、LIS传输准确性验证符合率、室内质控项目开展率、室内质控项目变异系数、室间质评项目覆盖率、室间质评项目不合格率、实验室间比对率（无室间质评计划项目）；

3)检验后：实验室内周转时间、检验报告错误率、报告召回率、危急值通报率、危急值通报及时率；

4)支持性过程指标：医护满意度、患者满意度、实验室投诉数。

4.提供国家及各省、地市标准质量指标库，方便实验室依据质量指标对归类项目统一口径、进行匹配进行快速应用，在此基础上实验室还可以扩充自定义质量指标。

5.▲支持通过机器人实现质量指标自动上报，或通过接口上传上报数据到省、国家平台。（需提供程序界面截图）

- 2.2.3微生物智能分级报告

支持微生物结果规则知识库，依据细菌+抗生素结果推断出的临床提示，微生物分级（一级、二级、三级）报告管理功能。具体功能参数如下：

1.一级报告

1)涂片结果；

2)涂片图像。

2.二级报告

1)含盖一级报告内容；

2)快速鉴定报告（细菌、菌量）；

5)快速药敏报告（实验方法、抗生素结果、敏感性、折点）；

6)耐药类型；

7)依据细菌+抗生素结果推断出的临床提示。

3.三级报告

1)涂片结果

2)涂片图像

3)药敏报告（细菌、菌量、实验方法、抗生素结果、敏感性、折点）

4)耐药类型

5)依据细菌+抗生素结果推断出的临床提示。

- 2.2.4报告质量改造

质控系统与常规检验系统进行联动，确保在审核过程中，对未做质控或者质控未通过的项目在审核结果时能提醒或拦截。可以自定义维护检验规则，对触犯规则的结果能提醒或拦截。报告审核界面能够看到仪器提醒和报错信息，以便于结果审核。此外，能保存手工结果的拍照记录，如ELISA反应板图片。

- 项目的效益分析

- 经济效益

- 信息互通共享：方便各类医疗卫生业务数据的采集、传递、存储和使用管理，使医护人员、管理人员和市民能及时准确地获取所需信息，提高工作效率、管理水平和服务质量。

- 优化业务流程：优化和整合医院的检验流程，使医院的临床检验业务更具标准性、规范化，提高工作质量和效率。 项目实施后，报告时限TAT缩短10%-20%。

- 信息系统提升将大大减轻申请审批、报告审核的工作量，带来间接的人力资源节约以及效率提升。每年将为检验科减少3个人的工作量，按照每个工作人员每年30万的人力资源成本计算，大约年节约人力及管理成本为90万。

- 社会效益

- 提高医疗质量：便于医疗质量过程管理，提高检验结果的精准度，避免或减少医疗差错，保障医疗安全。项目实施后，危急值通报及时率提升10%，报告单修改率下降20%。

- 合理调配资源：增加资源的利用率，有效控制检验过程中人、财、物的无益消耗，控制和降低医疗服务成本，更好地服务临床，为患者的精准诊疗助力。

- 树立机构形象：实现网上查询结果报告单，提高服务和费用的透明度，增强医院的市场竞争力。

- 提高满意度：避免或减少医疗差错，保障医疗安全，增加病人的满意度。患者对检验服务满意度不低于95%。高质量的检验报告为患者提供精准诊疗，使群众就医少走弯路，减轻就医负担。