## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号001）：单光子发射计算机断层扫描仪（SPECT/CT）
拟购医疗 设备名称 | 单光子发射计算机断层扫描仪（SPECT/CT） | 医疗设备 需求 | 1.满足临床全身骨骼、肾脏、心肌血流灌注（静息+负荷）、肺通气和灌注、甲状腺、甲状旁腺、脑血流、唾液腺、肝胆等脏器成像与功能分析及碘131、镥177、钇90、镭223、铼188等放射性核素治疗前后评估。 2.双探头SPECT、诊断级CT（8排16层或以上），配备低能高分辨准直器、中能准直器、高能准直器。 4.SPECT/CT中文报告系统：至少5个客户端，可兼容医院现用的PET/CT报告系统（杏翔），实现SPECT/CT和PET/CT同时处理（原PET/CT报告系统需增加SPECT/CT端口），同时需和医院His、PACS、云胶片等系统对接，临床科室可在医院PACS系统中进行核医学报告影像实时融合浏览，报告系统需配备品牌高配置电脑及医用专业显示器（3M以上）5套。 5.全数字彩色多普勒超声诊断仪1台（满足介入超声要求，配备相控阵探头、凸阵探头、线阵探头及相关穿刺导向装置）。 6.心电监护仪1台（满足心肌负荷显像需求）。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。