## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号009）：全数字彩色多普勒超声诊断仪
拟购医疗 设备名称 | 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 医疗设备 需求 | 用于病人取卵手术及移植手术。配置全数字化彩色超声波诊断系统主机、实时弹性成像软件、内-中膜（IMT）测量软件 、超宽频凸阵探头、曲柄腔内探头、穿刺架≥60个。具备造影谐波成像功能；具备实时组织弹性成像功能；具备实时双多普勒同步智能追踪取样技术；具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能；具备超精微血流成像技术；具备穿刺针增强显示功能，支持凸阵、线阵探头、曲柄腔内探头；具备二维立体血流成像技术；具备专业卵泡测量软件包，报告中每侧显示卵泡≥10 个；具备曲柄腔内微凸探头，单晶体微凸阵探头。具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能：慢放倍率可实时调节，慢放速度可达原速度1/10，腔内探头扫描角度≥200,具备实时双多普勒同步智能追踪取样技术：≥三种模式可选，PW&PW、TDI&PW、TDI&TDI,支持凸阵、线阵、相控阵探头，无需启动测量按键，自动获得E/e'测量分析。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。