## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号005）：神经外科手术显微镜
拟购医疗 设备名称 | 神经外科手术显微镜 | 医疗设备 需求 | 200-5000mm工作范围可连续电动变倍，带触屏可控的侧向辅助补光，助手镜不随主刀转动，一键调支架镜头平衡，带摄录系统，且支持双荧光。配置需求：1.主机1台、2.平衡支架1个、3.多功能脚踏 1个、4.不少于12.5倍目镜1个、5.180度主镜筒1个、6 立体助手镜1个、7.高清监视器2台、8.影像存储系统1套、9.不少于1T硬盘存储1个、10.荧光系统1套。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。