附件1：模板

茂名市人民医院多模态数字医学中心

项目调研论证文件

(正本/副本)
	项目名称：
	

	服务商名称：
	

	联系人：
	

	联系电话：
	


调研论证材料自审表
以下所有页面均需加盖公章，请务必在文件目录里面列名所有材料对应的页码。

	序号
	材料目录
	备注
	提供的打“√”
	页码

	1
	服务商报名表
	
	
	

	2
	报价表
	
	
	

	3
	服务商简介和彩页
	
	
	

	4
	采购方需求表
	
	
	

	5
	服务商须提供同类项目在国内医院的合作证明
	
	
	

	6
	服务商企业法人证明及项目论证代表法人授权书（附身份证照片）
	
	
	

	7
	服务商营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、组织机构代码证和税务登记证复印件（或者“三证合一”复印件）（加盖公章）和其他相关资质证书
	
	
	

	8
	具备肺部流域地形图技术（提供证明）
	
	
	

	9
	服务商须具备信息系统安全等级保护三级及以上测评或备案证明，并在合同期内保持有效。
	
	
	

	10
	“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果打印页面
	
	
	

	11
	所投产品的原厂项目授权
	
	
	

	12
	项目服务实施方案等
	
	
	


注：上述材料按顺序提供并装订（原则上要求必须全部提供，如无法提供相关材料，请提供说明），每页都需附上页码(第X页，共X页)并盖服务商公章。              

服务商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

材料1：服务商报名表
	服务机构名称
	

	服务机构简称
	

	地址
	

	注册证号
	

	注册资本（万元）
	

	注册证有效期
	

	授权介绍人
	

	介绍人电话
	

	联系邮箱
	

	介绍人身份证正面
	

	介绍人身份证反面
	


材料2：报价表

	序号
	项目名称
	项目内涵
	（单价元/例）

	1
	个体化3D模型重建
	根据患者病变的CT数据使用专用计算机辅助软件重建3D模型。用于精准诊疗分析和手术规划及病灶的精准定位。对脑部、胸部、腹部器官三维可视化诊疗；腹部解剖关系的肝、胆、脾、胰三维可视化诊疗；消化系统的食道、胃肠三维可视化诊疗；盆腔解剖关系的肾脏、膀胱、前列腺、子宫、附件的三维可视化诊疗；骨骼、乳腺、甲状腺、淋巴、支气管、神经等三维可视化诊疗；脑部、胸部、腹部血管病变三维可视化诊疗。提供相关部位的三维可视化诊疗图文报告 ，便于临床医生精准诊疗疾病、详细规划手术方案。
	


材料3：厂家简介和彩页

材料4：采购方需求表

	序号
	项目名称
	项目内容
	是否满足

（是/否）

	1
	个体化3D模型重建
	1.医学3D模型重建是将患者的二维医学影像转化成3D立体数字模型的过程。真实还原病灶与其周围血管、气管、神经等重要组织结构的立体解剖构象。精确呈现复杂解剖细节、病变形态，病变与邻近解剖结构的空间关系。术前充分呈现病灶及其周围结构特征，辅助术前规划、虚拟切割、体积测算、风险评估等，最大限度的优化手术方案，降低风险、减少损伤实施精准手术。

2.提供三维可视化重建服务，包括利用专业建模软件进行影像数据重建、查看展示、手术规划等操作；利用云平台在移动端和电脑端进行3D重建数据查看，2D影像数据查看，能够提供三维重建报告的手术规划模拟系统；
	

	2
	云平台展示功能
	1.点击按钮模型可以改变整体颜色，颜色按照常用的RGB标准，也自定义选择。

2.可旋转、平移、缩放功能。
3.模型隐藏功能：根据医生查看数据习惯，对模型进行隐藏或显示。
4.模型透明度调节功能，可以实现级数式调节透明度，不同组织可以采用统一透明度或不同透明度，层次展出。

5.模型组织分离：对重建的器官组织实现一键分离。

6.模型还原：对重建的器官组织实现一键还原到原来的位置。

7.自动旋转：对模型进行整体的自动旋转展示。

8.MPR调整：根据医生习惯对横断面、冠状面、矢状面自由切换展示。

9.背景色调节：根据医生习惯方便调节背景颜色，充分展示模型的特点，形成强烈的对比，突出重点组织器官。
	

	3
	云平台阅片功能
	1.提供二维dicom数据查看功能，可以调节影像数据对比度，放大缩小局部细节。

2.靶点定位功能:二维影像和三维模型联动功能,可以任意定位二维平面和三维模型对应点。

3.模型体积读取：对每一个重建的器官组织的体积进行读取，便于分析组织的体积占比。

4.感兴趣区域展示：对同一个组织或多个组织感兴趣的区域进行剖开查看。

5.局部内窥：对同一个或多个管道空腔组织感兴趣的内部细节进行内窥探查。

6.云平台浏览解剖标注报告功能。
7.通过三维立体可视化模型的形式展现，附加二维影像及患者解剖报告分屏展示，既有文字描述又有模型预览及影像信息。
	

	4
	云平台手术规划功能
	1.在三维重建的基础上，使用系统定义的常见人体学测量模板，完成各种需要的人体学测量。

2.用户可以自定义测量模板，从而可以进行2点间距离、两条线间夹角、点到面的距离等各种人体学测量。

3.可以对三维模型进行移动、匹配等工作，辅助临床医师进行术前的手术规划与操作。

4.模拟放置并调整牵引器的位置。

5.模拟气管组织拆分游离功能。

6.模型数据标注，对测量数据，感兴趣区域进行标注。
	

	5
	肺部流域地形图
	三维重建可模拟出肺部血管流域的真实边界，呈现地形图协助定位结节；提前实现术中荧光镜下显影效果。
	

	6
	信息安全要求
	本项目实施涉及软件情况，包括但不限于功能介绍、著作权证书、具备信息系统安全等级保护三级及以上测评或备案证明等。信息系统安全等级保护三级及以上测评或备案证明须承诺在合同期内保持有效（提供复印件证明）。
	

	7
	业绩要求
	提供同类项目在国内医院的合作证明（复印件）供参考。
	


材料5：国内近三年服务的医院名单
	序号
	医院名称
	服务年份

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	...
	
	


材料6：服务商企业法人证明及项目论证代表法人授权书（附身份证照片）

服务商企业法人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：
          （姓名、职务）      系    （医疗机构名称全称）    的法定代表人。为      项目名称      的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商（盖章）：                
                         日  期：   年    月   日


法定代表人授权书

本授权书声明：注册于   （医疗机构地址）    的    （医疗机构名称）    的     （法定代表人姓名）  代表本医疗机构授权    （被授权人姓名、身份证号码）   为本医疗机构的唯一合法代理人，就本医疗机构投标的     （多模态数字医学中心项目）    在茂名市人民医院进行投标。并在整个招标采购活动中，以本医疗机构名义全权处理包括报名、提交调研及投标文件和产品资质材料，确认调研及投标相关信息，调研及投标产品报价、议价，签订购销合同，执行和完成采购周期内的售后服务等一切与之有关的事务，并保证所提供的所有材料真实、合法、完整。

本授权书于    年    月   日签字生效，特此声明。

授权期限为：    年    月起至本次招标采购期结束。授权期限内无特殊情况不得变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人签字和盖章          

联系电话            

授权单位名称和盖章                          

被授权人签字或盖章              

供应商（盖章）：                
                         日  期：   年    月   日

材料7： 配套资质文件（服务商营业执照等）

材料8：具备肺部流域地形图技术（提供复印件证明）。

材料9：信息系统安全登记保护备案证明

材料10：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果打印页面

材料11：所投产品的原厂项目授权

材料12：项目服务实施方案等
二代居民身份证原件正面面清晰扫描件


（加盖单位公章）








二代居民身份证原件反面清晰扫描件


（加盖单位公章）








二代居民身份证原件正面面清晰扫描件


（加盖单位公章）








二代居民身份证原件反面清晰扫描件


（加盖单位公章）












