茂名市人民医院多动及学习困难评估与训练系统项目概要需求书

- 项目名称:茂名市人民医院多动及学习困难评估与训练系统项目

- 二、项目发起科室:儿科

三、项目目标:本项目旨在通过引进先进的生物反馈仪与认知功能障碍治疗软件系统，构建一个覆盖“神经调控”与“认知能力提升”的儿童综合康复治疗平台。项目通过实现患者档案管理、评估与治疗流程化、诊疗信息直观呈现的一体化操作，优化儿科特别是针对注意力缺陷多动障碍（ADHD）、抽动障碍、认知功能障碍等患儿的诊疗服务流程。最终目标是提升我院在儿童神经行为疾病领域的诊疗能力与科研水平，为患儿提供更精准、有效、趣味的非药物治疗方案，改善治疗效果与就医体验。

四、业务需求:目前我院儿科在儿童神经行为与认知障碍的诊疗方面，主要存在以下业务痛点，需要通过本项目解决：

1.治疗手段单一且依从性差： 传统认知训练多依赖纸质教具，形式单调，难以吸引儿童配合；传统药物治疗可能带来副作用及依赖性。急需引入如生物反馈这类非侵入式、游戏化交互的治疗设备，提升患儿治疗依从性，降低药物依赖风险。

2.评估与治疗缺乏量化标准： 现有手段对儿童注意力、记忆力等认知功能的评估缺乏客观、量化的指标，难以精准匹配个体差异，治疗效果评估主观性强。需要配备能够精准采集肌电、脑电等生理信号并进行标准化评估训练的系统，实现“个性化训练+量化评估”一体化。

3.科室协同与数据整合不足： 儿童康复涉及康复科、保健科、眼科、神经科等多科室，当前缺乏能够整合儿童生理信号与认知训练数据的平台，难以形成完整的康复链条和全面的诊疗依据。需要建设一个支持多终端（一拖四）协同、数据互通的管理平台，促进多科室联合诊疗。

4.科研数据积累与应用欠缺： 缺乏长期、系统的儿童生理与认知发育数据积累，制约了相关疾病的科研深度与临床指南制定。本项目设备将有助于构建专属数据库，为临床研究和技术创新提供支撑。

5.本项目的建设将直接应对上述业务问题，通过技术升级与服务模式创新，显著提升我院儿科的综合服务能力与效率。