## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号002）：原位杂交仪
拟购医疗 设备名称 | 原位杂交仪 | 医疗设备 需求 | 要求实时监测，实验过程实时显示，包括参数设定提醒，可精准温控，温度不受玻片数量影响而且温度升降迅速稳定，有自动检测功能，开机时自动检测设备，保证实验顺利进行，可以单手操作精准放置玻片。不少于3种操作模式：变性/杂交/多点控制，不少于120种自定义工作程序，温度设置范围35℃-99℃，加载样本量范围不低于1-12片/次，满足实验需求。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。