## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号005）：经颅磁刺激治疗仪
拟购医疗 设备名称 | 经颅磁刺激治疗仪 | 医疗设备 需求 | 设备需要满足资质和相关医保收费规定的，具备双通道、双线圈拍、具备独立操作系统，具备可同时满足两名患者根据治疗需求；独立操作不同通道的不同治疗计量功能；MEP模块支持无线，显示器操作系统可触摸操作。产品注册证明确指出适用范围满足可用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于脑神经可用于脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗的内容。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。