## Sheet1
拟购维保医疗设备调研表（编号002）：GE256排螺旋CT（Revolution CT）三年全保项目
拟购维保医疗 设备名称 | GE256排螺旋CT（Revolution CT） | 维保要求 | 24小时内到达现场检测与维修；提供每周24小时×7天的电话支持服务；更换的配件须为原设备零配件同等标准的全新零配件（含球管、主机、晶体更换、探测器、AW工作站等）；每月1次巡检，每季度一次预防性维护，并提交巡检或预防性维护相关记录；每年至少2次整机三级维护保养工作，保证设备使用率≥95%；每年提供《质量安全评估报告》。
数量 |  | 1台
设备维保价格 |  | 优惠价格
维保公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
维保公司提供：经营许可证、营业执照（提供盖章扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
备注：维保公司按要求填报上表，通过电子邮件发茂名市人民医院设备科邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟维保医疗设备调研报备的，责任自负。