## CG2026-1
2026年度21种耗材需求（MRY202601）
序号 | 申请产品（统称） | 功能需求 | 预期用途 | 备注
1 | 集成式膜式氧合器 体外式膜型人工肺 | 成人型，储蓄罐≥4000毫升 | 用于体循手术中向人体血液供氧、清除血液中的二氧化碳并贮存血液。
2 | 一次性使用心脏停跳液灌注器 | / | 用于体循手术中心脏停跳液灌注，心肌保护。
3 | 一次性使用动脉插管 | 插管带内心（带不锈钢丝），含直头、弯头，金属弯头，塑料弯头。 | 体循手术中，把经体外氧合后的动脉血灌注到动脉系统。
4 | 一次性使用静脉插管 | 包含一体直头、一体弯头、金属弯头、二级引流管四种型号；各规格大小齐全。 | 用于体循手术引流静脉血到氧合装置。
5 | 一次性使用血液浓缩器 | 规格包含但不限于1000型、600型、300型。 | 用于体循手术中滤除血液中多余液体及小分子溶质。
6 | 人工血管 | 参数需求：防渗漏材质。 | 作为血管假体，用于主动脉及其分支血管的置换或旁路手术。
7 | 1.心脏瓣膜成形环 2.瓣膜成形环 | 二尖瓣环、三尖瓣环，含半刚弹性3D环，能满足不同经济水平患者的手术需求。 | 用于二尖瓣、三尖瓣关闭不全的心外手术治疗，通过瓣膜成形环的植入修复其瓣膜功能。
8 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 钨铼合金材质缝针，能保证连续缝合30针以上都不变钝。 | 用于四级手术大血管手术、搭桥手术缝合坚韧的人工血管，钙化血管。
9 | 一次性使用灌注管 | / | 用于不停跳冠状动脉搭桥手术时，切开冠状动脉后持续向切口吹二氧化碳驱除出血，显露血管进行吻合操作。
10 | 心脏固定器 | / | 用于不停跳冠状动脉搭桥手术时固定心脏，显露靶血管进行精确血管吻合。
11 | 不可吸收缝合线（胸骨带针钢丝） | 钢丝线，前端带缝针。 | 用于胸骨闭合缝合，带针胸骨钢丝，通过穿透肋软骨固定胸骨。
12 | 吻合术辅助器械 | / | 用于停跳或不停跳冠脉搭桥手术中，遇到粥样硬化严重的主动脉，替代部分阻断钳，提供稳定、无血的手术野，方便进行精确血管吻合。
13 | 一次性使用吸引管 | 硅胶管，不锈钢丝内心，可预定角度弯曲固定。 | 供手术吸引使用。
14 | 一次性使用体外循环导管插管 | 股静脉插管、股动脉插管，带芯，规格齐全。 | 用于术中循环体外血液。
15 | 一次性左心吸引头 | 可塑形，可调整角度直接插入到左心室，包含成人、儿童、婴儿规格。 | 用于体循手术中配套体外循环管道使用，对心脏左心腔内进行减压或吸引心脏内的血液。
16 | 不可吸收缝合线 | 带缝合针。 | 用于心血管外科手术中对软组织闭合，减少针孔出血，降低切割心肌的风险。
17 | 临时心脏起搏导线 | 光滑度大。 | 用于大血管手术中临时心脏起搏或感知。
18 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 1.包括主体覆膜支架、分支覆膜支架；2.外鞘直径小，可留置。 | 用于开展“经股动脉腹主动脉覆膜支架植入术”，适合近端瘤颈长度≥15mm的腹主动脉瘤患者。
19 | 一次性使用无菌测温导尿管 | 体外循环测温 | 用于术中及术后测量患者体温使用。
20 | 一次性使用无菌手术包 | 按医院各类手术需求定制，详见附件6《一次性使用无菌手术包需求清单》。 | 用于手术室各类外科手术的无菌铺巾与器械包裹，为手术区域提供无菌屏障，保障手术操作在无菌环境下进行。
21 | 一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管 | 1、颈内静脉置管：双腔弯头，外径11.5-12Fr，长度16-20cm，血流量230-280ml/min； 2、股静脉置管：双腔直头，外径12-14.5Fr，长度20-23cm，血流量250-300ml/min。 | 用于患者血液透析治疗、连续性肾脏替代治疗（CRRT），含覆盖患者全身的无菌治疗巾。