茂名市人民医院应急大楼信号覆盖建设项目需求书

一、项目建设背景

为进一步完善茂名市人民医院应急大楼信息化基础配套建设，补齐室内移动通信信号覆盖短板，提升院区智慧医疗信息化保障能力。医院现有1-4号楼及地下停车场建筑墙体结构密集、密闭功能房间多、整体建筑电磁屏蔽性强，导致院内普遍存在移动通信信号弱覆盖、信号盲区、信号波动大、通话质差、上网卡顿、多用户并发网络不稳定等问题，严重影响医护人员移动查房、智慧医疗系统使用、日常办公及患者通信体验，同时存在应急通信保障不稳定风险。

为保障医院诊疗业务、信息化办公、智慧医疗应用及突发事件应急通信持续稳定运行，需统一建设高质量、高稳定、低干扰的室内移动通信覆盖系统，特实施本次应急大楼信号覆盖建设项目。

二、建设总体目标

1、实现医院1-4号楼所有室内区域、全院地下停车场通过新建三网合一4G/5G室内分布系统，采用双流（2×2 MIMO）双通道覆盖技术，实现院区指定区域移动通信信号全覆盖、无盲区、低干扰、高带宽、高容量，彻底解决室内信号薄弱问题，满足医院日常诊疗、移动办公、智慧医疗业务、患者通信及应急调度通信的长期稳定使用需求；

2、项目采用共建共享模式，一套天馈系统承载移动、联通、电信三家运营商信号，实现统一设计、统一施工、统一验收、统一运维，杜绝重复建设、重复布线，适配医院洁净、低干扰、高可靠性的医疗特殊使用环境；

3、全面解决院内信号弱覆盖、盲区、断连、通话质差、上网卡顿、电梯掉网、地下车库无信号等问题；

4、系统满足医院低电磁干扰、高稳定性、高可靠性、7×24小时不间断运行的医疗场景使用标准。

三、建设覆盖范围

本项目覆盖范围为医院1号楼、2号楼、3号楼、4号楼及全院地下停车场所有区域，实现全域无死角覆盖。

（一）楼栋覆盖区域

涵盖各楼栋门诊区域、医技检查区域、住院病区、手术室、ICU重症监护室、特殊检查机房、大厅、公共走廊、会议室、设备机房、楼梯间、全院电梯等所有室内功能区域。

（二）地下停车场覆盖区域

全覆盖地下停车场停车区、通行通道、设备区域、密闭拐角区域等全部地下空间，解决地下空间信号衰减大、无信号、网络卡顿问题。

四、技术建设要求

系统制式要求：建设移动、联通、电信三网合一4G/5G共模室内分布系统，兼容三家运营商现有网络频段，可顺利对接运营商主干网络并完成入网开通。

覆盖技术要求：整体系统必须采用双流双通道（2×2 MIMO）覆盖方式，提升网络吞吐速率、系统容量、并发接入能力，满足医疗高清数据传输、移动查房、多人同时上网等高带宽需求。

环境适配要求：系统设备及布线施工需符合医院洁净环境、医疗弱电规范，做到低电磁干扰、低噪音、高稳定性、易运维、美观规整。

网络质量要求：建设完成后，覆盖区域信号满格、无盲区、无频繁波动，通话清晰无杂音，4G/5G网络流畅稳定，满足智慧医疗业务持续在线运行标准。

五、方案及报价编制专项要求

报名时须严格按区域拆分，分别编制独立方案及独立报价，具体拆分要求如下：

1、1-4号楼区域（合计面积173686.45㎡）

1号楼建筑面积120892㎡，2号楼建筑面积18109.45㎡，3号楼建筑面积21985㎡，4号楼建筑面积12700㎡。需单独编制楼栋整体信号覆盖设计方案、组网拓扑方案、双流覆盖施工工艺、施工组织方案、安全文明施工措施、设备材料清单、技术参数、进度计划、质保服务、后期运维方案及各楼栋区域独立报价及施工周期。

2、地下停车场区域（合计面积69545.80㎡）

地下停车场区域建筑面积为69545.80㎡。结合地下密闭空间、信号衰减强、遮挡严重、潮湿环境等特点，单独编制地下车库专项信号优化方案、设备点位部署方案、抗干扰施工方案、重难点施工保障、调试验收方案及地下停车场独立报价及施工周期。

六、质量与运维要求

1、所有设备需符合国家通信行业标准及医院信息化建设规范，设备全新正品、参数达标、兼容性强。

2、施工全过程做到规范施工、整洁施工，不破坏医院原有装修、弱电系统及医疗设备环境。

3、项目完工后需通过三家运营商信号入网测试、信号场强测试、网络速率及稳定性测试，确保全面达标。

4、系统整体质保期不少于5年，设备质保按行业最高标准执行。

5、提供完整竣工资料、点位图、系统图、测试报告、设备合格证、质保资料。