茂名市人民医院消防维修保养项目需求书

## 一、项目核心需求

### （一）维保范围与标准

- 1.维保范围：医院总建筑面积205612.8㎡内所有消防系统及设施，按实际建筑面积及服务时间结算。涵盖：火灾自动报警与消防联动控制系统、消防电源及应急照明、疏散指示系统、室内外消火栓、自动喷水灭火系统、消防通风和防排烟系统、防火门防火卷帘系统、气体灭火系统、消防水泵系统、消防电梯联动系统、消防广播、消防对讲电话系统、灭火器材及各类消防标识牌等。

- 2.维保标准：严格执行国家、省、市现行消防维护保养规范及本文件要求，所有维保工作需符合《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）等强制性标准。

### （二）合同期限与续约条款

- 1.本项目采用“1+1” 分段式合同模式 ，总服务期限最长不超过 2 年。首年合同自双方签字盖章之日起生效，服务期限为 12 个月。

- 2.首年服务期满前 30 个工作日，甲方将对乙方首年服务质量进行综合评估，评估依据为首年四个季度考核得分的算术平均分（含加分项、减分项）。

- 3.唯一续约条件：只有当首年季度考核平均分达到 90 分及以上（优秀等级）时，甲方方可与乙方续签第二年服务合同；若首年季度平均分低于 90 分，甲方有权单方面终止合作，不再续约，且无需承担任何违约责任。

- 4.第二年合同执行期间，甲方仍按本文件规定的季度考核标准对乙方进行考核，若第二年任意两个季度考核得分低于 80 分，或年度平均分低于 90 分，甲方有权提前终止第二年合同。

### （三）维护保养工作内容

- 1.首次全面检测：合同签订后 20 个工作日内完成所有消防系统软硬件全面检测，出具含问题清单、整改意见的系统运行检测报告书。

- 2.定期检测与报告

- （1）按附件3要求完成月检、季检、年检维保工作，经医院管理部门确认后上传相关平台；次月 10 日前上交上月巡查检测记录。

- （2）每月提交盖公章的当月维修保养工作及系统运行分析报告；每年提交盖公章的年度消防检测报告。

- （3）法定节假日前一周完成专项安全检查，出具含检查内容、发现问题、整改措施的专项报告。

- 3.零配件费用约定

- 含500元以内消防零配件表（包括但不限于下表）：

| 设施名称 | 设施名称 | 设施名称 |
| --- | --- | --- |
| 安全出口指示牌 | 卷帘控制器 | 气体紧急启停 |
| 触点电压力表 | 喷淋控制箱停止按钮 | 气体灭火装置汽灯 |
| 电子液位计 | 水力警铃 | 声光报警器底座 |
| 喷淋头 | 点型感温火灾探测器 | 疏散标志 |
| 防火门把手 | 稳压泵密封圈 | 疏散指示灯 |
| 防火门闭门器 | 消防电话线路 | 疏散指示牌 |
| 防火门玻璃 | 消火栓箱 | 送风口拉手 |
| 警铃模块 | 消火栓箱锁 | 消防电话 |
| 防火门合页 | 应急电源电池 | 消防管道 |
| 交流备电接触器 | 自动报警器主机备电 | 消防手报 |
| 交流接触器 | 压力表 | 消火栓 |
| 灭火器消防箱门板按钮 | 消防泵房阀门开关 | 消火栓按钮 |
| 应急照明备电 | 水流指示器 | 点型光电感烟火灾探测器 |
| 放气指示灯 | 气瓶压力表 | 应急灯 |
| 声光报警器 | 卷帘电机 | 防火门门边 |
| 风机房继电器 | 卷帘部件 | 警铃模块 |
| 储水罐浮球 | 电箱外壳 | 电箱外壳 |
| 探测器底座 | 短路隔离器 | 泵房开关 |
| 总线 消防电话分机 | 多线 消防电话分机 | 手报底座 |
| 总线 消防电话插孔 | 多线 消防电话插孔 | 多线 消防电话手柄 |
|  |  | 消防广播按钮 |

注：①　500元(含500元)以内消防零配件包含但不限于以上清单，材料具体价格的判定以甲方相关部门审核意见为准，乙方应保证所安装或更换的零配件为符合消防相关规定的适配原消防设备系统的全新零配件，由于乙方提供的零备件导致的消防设备系统故障，由乙方负全部责任。单件单价超500元的消防零配件院方购买后由乙方无偿进行安装或更换。

- ②不含有使用期限和使用期满必须更换的消防设备产品、不含新增以及装修消防零配件)。

- 4.整改与陪检要求

- （1）日常维保中发现的隐患，乙方书面提出处理意见，经甲方同意后实施整改；不符合消防检查标准的问题，乙方需立即整改。

- （2）上级 / 消防部门检查时，乙方需派3 名技术人员全程陪检，配合完成整改工作。

- 5.装修改造配合

- 参与甲方装修改造工程的消防施工方案审核、施工现场检查，工程竣工后参与内部验收并出具专业意见。

### （四）服务硬性要求

- 1.在院值守要求

- （1）乙方需安排具备中级及以上消防设施维保操作员证的专业人员在医院实行行政班值守制度（8:00-12:00、14:00-18:00），每班至少 2人在岗，值守人员名单及排班表需提前 3 个工作日报甲方备案，如需调整需提前 1 天书面告知甲方。

- （2）值守人员职责：负责消防控制室、微型消防站及全院院区的日常巡检，第一时间处置一般及突发消防故障，配合甲方开展日常消防检查，接收并执行甲方合理工作指令，做好每日值守记录并同步至甲方工作群，规范登记所有维修处置记录。

- （3）值守人员不得擅自离岗、脱岗、睡岗，每发现一次脱岗扣罚 500 元，累计 3 次脱岗甲方有权要求更换值守人员。

- 2.设备完好率：年度无故障运行率≥95%（每年故障停机≤18 天），未达标影响消防安全年检的，甲方有权终止合同并要求赔偿损失。

- 3.应急响应与故障处理时效

- （1）紧急故障：值守人员立即到场处理，非值守时段乙方增援人员 30 分钟内到达现场。

- （2）一般性故障：15分钟内到达，2 小时内处理完毕。

- （3）需更换部件：24 小时内处理完毕；特殊情况无法按期排除的，需书面报告甲方并采取临时安全保障措施。

（4）发生火灾事故、消防部门专项督查、重大活动消防保障、上级突击检查等突发大事件时，乙方需无条件增派足够数量的持证专业技术人员到场支援，全程服从甲方统一调度指挥，直至事件处置完毕。

（5）若在院值守维保人员无法胜任或无法独立处置故障，乙方需立即增派具备相应资质和能力的技术人员到场处理；同一类型故障因值守人员能力不足导致需增派人员累计达 3 次的，甲方有权要求乙方更换对应值守人员；故障发生后 3天内仍无人到场处理或未完成有效处置的，甲方有权每次扣罚 2000 元，在当季度维保款中直接扣除，情节严重的可单方面终止合同。

- （6）故障无法排查与修复处理：若乙方在上述规定时间内无法修复故障，且无法明确故障点及原因，乙方需自费委托具备消防技术服务机构一级资质的第三方检测机构进行全面排查，出具正式的故障分析报告及整改方案，相关检测、排查费用全部由乙方承担；第三方出具的整改书需经甲方确认后，由乙方在 7 个工作日内完成整改，整改费用按本合同零配件约定执行。若因乙方未及时委托第三方排查导致故障扩大或引发安全事故，全部责任由乙方承担。

- 4.质保与服务：合同期内乙方全面负责消防系统的正常运行，确保所有消防设施设备功能正常，符合消防部门检查标准。

### （五）服务团队资质要求

1.项目负责人（经理）：

（1）一级注册消防工程师；

（2）具有3年（含3年）以上消防系统维修人员的管理经验

2.其他人员：5名或以上均须具备消防设施操作员维保方向中级或以上证书，人员中须具备消防系统维保所需的电工证、特种作业证等。

3.现场负责人：（可以由上一点“2.其他人员”中的人员担任）

（1）具有3年以上消防系统维修人员的管理经验，

（2）持有消防系统维保所需的中级或以上相关证书（如电工证、特种作业证、消防设施操作员中级证等）

注：响应文件提供有效的职业证书复印件及在供应商单位缴纳的响应截止时间前六个月任一月份的社保证明以及现场负责人在其他单位做过消防系统维保的管理的证明文件并加盖对方单位公章。

4.乙方必须在响应文件中详细列明服务人员的名单及履历证明文件。

5.如乙方维保人员无法完成甲方交代工作任务3次以上，采购人有权要求供应商更换维保人员。

### （六）考核评分与付款标准

1.考核总分 = 基础分 100 分 + 加分项（最高 10 分）- 减分项，按季度考核并对应付款；首年四个季度考核平均分作为第二年合同续约的唯一依据。

2.考核评分标准

每季度考核一次，考核总分为 100 分，加上加分项得分，减去减分项得分。根据得分情况，如考核结果总分优秀则全额支付季度应付金额（90 分及以上）、总分良好扣季度应付金额的10％（80 - 89 分）、总分合格扣季度应付金额的15％（60 - 79 分）、总分不合格（60分以下）的需限期整改，整改完成后按扣季度应付金额的20％ 支付，如成交供应商拒不整改或整改后仍不合格的，采购人有权不支付该季度服务费用并单方面解除合同。

1.消防设施维护（40 分）

（1）火灾自动报警系统（10 分）

烟感、温感、探测器、手动报警按钮等设备清洁无积尘，功能正常，每发现一处不符合扣 1 分。

控制主机显示准确，无故障报警，能正常接收和反馈信号，否则扣 1 - 3 分。

定期进行检测和试验，有记录可查，缺少记录扣 2 分。

（2）自动喷水灭火系统（10 分）

喷头完好，无堵塞、变形，每发现一个问题喷头扣 1 分。

报警阀组功能正常，无渗漏，否则扣 2 - 4 分。

消防水泵能正常启动，压力符合要求，否则扣 2 - 4 分。

（3）消火栓系统（10 分）

消火栓箱内配件齐全，水带、水枪完好，每发现一处缺失或损坏扣 1 分。

消火栓阀门开启灵活，无渗漏，否则扣 2 - 4 分。

最不利点消火栓压力满足要求，否则扣 2 - 4 分。

（4）防排烟系统（5 分）

风机运行正常，无异常噪音和振动，否则扣 1 - 2 分。

排烟口、送风口开启灵活，无堵塞，否则扣 1 - 2 分。

系统联动功能正常，否则扣 1 - 2 分。

（5）其他消防设施（5 分）

急照明和疏散指示标志完好，亮度符合要求，每发现一处问题扣 1 分。

防火门、防火卷帘功能正常，否则扣 1 - 2 分。

消防电梯能正常运行，迫降功能正常，否则扣 1 - 2 分。

2.维护记录与报告（20 分）

（1）维护记录（10 分）

详细记录每次维护保养的内容、时间、人员等信息，记录不完整扣 1 - 5 分。

维护记录保存规范，便于查阅，否则扣 1 - 5 分。

（2）故障报告（5 分）

及时报告发现的消防设施故障，否则扣 1 - 3 分。

报告内容准确、详细，否则扣 1 - 2 分。

（3）整改建议（5 分）

对发现的问题提出合理的整改建议，否则扣 1 - 3 分。

跟踪整改情况，有记录可查，否则扣 1 - 2 分。

3.应急响应与处理（20 分）

（1）应急响应速度（10 分）

在规定时间内到达现场处理紧急情况，超时扣 1 - 5 分。

携带必要的工具和设备，否则扣 1 - 5 分。

（2）故障处理能力（10 分）

能够准确判断故障原因，并采取有效的处理措施，否则扣 1 - 5 分。

修复时间符合要求，否则扣 1 - 5 分。

4.培训与演练（10 分）

（1）消防培训（5 分）

定期为委托单位员工提供消防安全培训，每年不少于 4 次，少一次扣 1 分。

培训内容丰富、实用，否则扣 1 - 3 分。

（2）消防演练（5 分）

参与委托单位组织的消防演练，提出专业意见和建议，否则扣 1 - 3 分。

协助委托单位完善应急预案，否则扣 1 - 2 分。

5.服务态度与沟通（10 分）

（1）服务态度（5 分）

维保人员态度热情、专业，否则扣 1 - 3 分。

及时响应委托单位的需求，否则扣 1 - 2 分。

（2）沟通协调（5 分）

与委托单位保持良好的沟通，及时反馈工作进展和问题，否则扣 1 - 3 分。

积极配合消防部门的检查和整改要求，否则扣 1 - 2 分。

6.加分项（最高 10 分）

（1）提出合理化建议并被采纳，加 1 - 5 分。

（2）在消防应急事件中表现突出，加 1 - 5 分。

7.减分项：

- （1）维保不到位导致一般火灾事故，扣 20-50 分；发生重大火灾事故直接判定不合格。

- （2）（乙方人员无故拒绝甲方合理工作安排的，每次扣罚 2000 元，该费用从当季度维保款中直接扣除；累计 3 次以上拒绝工作安排的，甲方有权要求更换对应人员，情节严重的甲方有权单方面终止合同。

- （3）值守人员擅自离岗、脱岗的，每次扣罚 500 元。

## 二、供应商资质要求

- 1.具备独立法人资格，持有有效的《营业执照》（经营范围需包含消防设施工程施工、消防设备销售或消防技术服务）。

- 2.持有消防设施工程专业承包二级及以上资质、消防技术服务机构资质证书（含消防设施维护保养检测范围）。

- 3.近 3 年内（2023 年 - 2026 年）无重大违法违规记录（以 “信用中国” 查询结果为准）及重大工程质量、安全事故，需提供相关承诺或证明文件。