## Sheet1
各楼栋常闭式防火门更换汇总表
序号 | 楼栋 | 位置 | 更换材质 | 尺寸（单位：mm,高*宽）
1 | 1号楼 | 负二出口通道 | （钢质）单扇门常闭 | 1950*950
2 | 1号楼 | 负二西电梯厅管道井 | （不锈钢）单扇门常闭 | 1600*550
3 | 1号楼 | 负二西电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
4 | 1号楼 | 负二西边风机房旁 | （钢质）双扇门常闭 | 2100*1060
5 | 1号楼 | 负二西北风机房里 | （钢质）双扇门常闭 | 2100*1060
6 | 1号楼 | 负二西北风机房 | （钢质）双扇门常闭 | 2100*1060
7 | 1号楼 | 负二西东南排烟风机里 | （钢质）双扇门常闭 | 2000*1150
8 | 1号楼 | 负一排烟机房(车辆出入口旁) | （不锈钢）双扇门常闭 | 2000*1150
9 | 1号楼 | 负一排烟机控制机房 | （钢质）双扇门常闭 | 2000*1150
10 | 1号楼 | 负一西电梯厅南边 | （钢质）双扇门常闭 | 2100*1060
11 | 1号楼 | 1楼西电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
12 | 1号楼 | 1楼西楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
13 | 1号楼 | 1楼西梯（下负一门） | （钢质）双扇门常闭 | 2100*1150
14 | 1号楼 | 1楼西电梯厅急诊ICU | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
15 | 1号楼 | 1层职工梯下负一楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 1950*1070
16 | 1号楼 | 2楼新风机房 | （不锈钢）双扇门常闭 | 2100*1060
17 | 1号楼 | 2楼西电梯厅南侧 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
18 | 1号楼 | 2楼中电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
19 | 1号楼 | 2层西楼梯 | （钢质）单扇门常闭 | 2100*1150
20 | 1号楼 | 2层西南边（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
21 | 1号楼 | 2层东梯（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
22 | 1号楼 | 2层北边儿童发展联合门诊对面（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2100*1350
23 | 1号楼 | 2层西梯B超后门（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
24 | 1号楼 | 3楼门诊办公室 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
25 | 1号楼 | 3楼西电梯厅北侧 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
26 | 1号楼 | 3楼中电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
27 | 1号楼 | 3楼中楼梯 | （钢质）单扇门常闭 | 2100*1250
28 | 1号楼 | 3楼职工楼梯 | （钢质）单扇门常闭 | 2150*1450
29 | 1号楼 | 4楼北梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
30 | 1号楼 | 4楼中梯南侧 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
31 | 1号楼 | 4层职工楼梯南 | （钢质）单扇门常闭 | 2150*1450
32 | 1号楼 | 4层职工楼梯 | （钢质）单扇门常闭 | 2150*1450
33 | 1号楼 | 4层职工电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
34 | 1号楼 | 5楼新风机房 | （不锈钢）双扇门常闭 | 2100*1060
35 | 1号楼 | 5楼西电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
36 | 1号楼 | 5楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
37 | 1号楼 | 6楼西楼梯 | （钢质）单扇门常闭 | 2100*1150
38 | 1号楼 | 7楼西电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
39 | 1号楼 | 7层西楼梯 | （钢质）单扇门常闭 | 2100*1150
40 | 1号楼 | 7层职工梯（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
41 | 1号楼 | 8楼避难间 | （钢质）单扇门常闭 | 2150*1250
42 | 1号楼 | 8楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
43 | 1号楼 | 9层新风机房 | （不锈钢）双扇门常闭 | 2100*1060
44 | 1号楼 | 10楼避难间 | （钢质）单扇门常闭 | 2150*1250
45 | 1号楼 | 10楼新风机房 | （不锈钢）双扇门常闭 | 2100*1060
46 | 1号楼 | 10楼西电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
47 | 1号楼 | 10楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
48 | 1号楼 | 11楼西管道井 | （钢质）单扇门常闭 | 1560*560
49 | 1号楼 | 11楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
50 | 1号楼 | 11楼西电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
51 | 1号楼 | 11楼西楼厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
52 | 1号楼 | 13楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
53 | 1号楼 | 14楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
54 | 1号楼 | 14楼西电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
55 | 1号楼 | 14西楼梯 | （钢质）单扇门常闭 | 2100*1150
56 | 1号楼 | 15楼避难间 | （钢质）单扇门常闭 | 2150*1250
57 | 1号楼 | 15楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
58 | 1号楼 | 16楼避难间 | （钢质）单扇门常闭 | 2150*1250
59 | 1号楼 | 16楼西电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
60 | 1号楼 | 16楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
61 | 1号楼 | 16层职工楼梯 | （钢质）单扇门常闭 | 2150*1450
62 | 1号楼 | 17层东楼梯（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
63 | 1号楼 | 17层职工梯（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
64 | 1号楼 | 18楼东楼梯 | （钢质）单扇门常闭 | 600*200
65 | 1号楼 | 18楼新风机房 | （不锈钢）双扇门常闭 | 2100*1060
66 | 1号楼 | 18楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
67 | 1号楼 | 19楼避难间 | （钢质）单扇门常闭 | 2150*1250
68 | 1号楼 | 19楼新风机房 | （不锈钢）双扇门常闭 | 2100*1060
69 | 1号楼 | 19楼西电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
70 | 1号楼 | 19楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
71 | 1号楼 | 20楼避难间 | （钢质）单扇门常闭 | 2150*1250
72 | 1号楼 | 20楼西电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
73 | 1号楼 | 20楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
74 | 1号楼 | 20层职工楼梯 | （钢质）单扇门常闭 | 2150*1450
75 | 1号楼 | 20层新风机房 | （不锈钢）双扇门常闭 | 2100*1060
76 | 1号楼 | 20层西楼梯 | （钢质）单扇门常闭 | 2150*1450
77 | 1号楼 | 21楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
78 | 1号楼 | 21楼医务人员（正门）通道 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
79 | 1号楼 | 21楼医务人员通道 | （钢质）单扇门常闭 | 2190*1500
80 | 1号楼 | 21层西管道井 | （钢质）单扇门常闭 | 1560*560
81 | 1号楼 | 22楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
82 | 1号楼 | 22层西电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
83 | 1号楼 | 23楼避难间弱电井 | （钢质）单扇门常闭 | 2000*750
84 | 1号楼 | 23楼中电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
85 | 1号楼 | 23层西电梯厅（木门） | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
86 | 1号楼 | 天面泵房 | （不锈钢）双扇门常闭 | 2150*1450
87 | 1号楼 | 天面中梯 | （不锈钢）双扇门常闭 | 2150*1450
88 | 3号楼 | 负一中厅A10车位旁 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
89 | 3号楼 | 负一太阳能热水回水泵房 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
90 | 3号楼 | 负一职工梯出车场 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
91 | 3号楼 | 负二电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
92 | 3号楼 | 负一中厅A13车位旁 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
93 | 3号楼 | 1楼北楼梯出口 | （不锈钢）双扇门常闭 | 2200*1500
94 | 3号楼 | 1楼职工梯前室（北边） | （钢质）双扇门常闭 | 2130*1470
95 | 3号楼 | 1楼中间楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1460
96 | 3号楼 | 1层南厕所旁 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
97 | 3号楼 | 1层南边1层下负一楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
98 | 3号楼 | 2楼北电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2100*1500
99 | 3号楼 | 2层南楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
100 | 3号楼 | 2层医生员工通道 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
101 | 3号楼 | 3楼北电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1460
102 | 3号楼 | 3层医生值班室 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
103 | 3号楼 | 3层南梯职工通道 | （钢质）双扇门常闭 | 2130*1470
104 | 3号楼 | 3层南面职工电梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
105 | 3号楼 | 4楼北电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1460
106 | 3号楼 | 4层医生员工通道 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
107 | 3号楼 | 4层南电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
108 | 3号楼 | 4层医生值班室 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
109 | 3号楼 | 4层北楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
110 | 3号楼 | 5层北电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
111 | 3号楼 | 5层中楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
112 | 3号楼 | 6楼中楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1460
113 | 3号楼 | 6层南楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
114 | 3号楼 | 6层医生值班室 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
115 | 3号楼 | 6层北电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
116 | 3号楼 | 8层北电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2100*1500
117 | 3号楼 | 8层中楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1450
118 | 3号楼 | 8层医生值班室 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
119 | 3号楼 | 8层南电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
120 | 3号楼 | 9楼北电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1460
121 | 3号楼 | 9层南电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
122 | 3号楼 | 9层医生值班室 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
123 | 3号楼 | 9层北楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
124 | 3号楼 | 10层北电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1450
125 | 3号楼 | 10层中楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1460
126 | 3号楼 | 10层医生值班室 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
127 | 3号楼 | 10层医生员工通道 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
128 | 3号楼 | 11楼中楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1460
129 | 3号楼 | 11层南电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
130 | 3号楼 | 11层医生值班室 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
131 | 3号楼 | 11层北电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2100*1500
132 | 3号楼 | 11层北楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2100*1500
133 | 3号楼 | 12楼北电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1460
134 | 3号楼 | 12层医生值班室 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
135 | 3号楼 | 12层南楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
136 | 3号楼 | 12层南电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1450
137 | 3号楼 | 13层北面电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2100*1450
138 | 3号楼 | 14层北面电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2100*1500
139 | 3号楼 | 14层北面楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
140 | 3号楼 | 天面（IUC，手术室、UPS机房） | （不锈钢）双扇门常闭 | 2200*1500
141 | 3号楼 | 16层南面楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
142 | 3号楼 | 13层北面楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
143 | 3号楼 | 13层中梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
144 | 3号楼 | 13层医生值班室 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
145 | 3号楼 | 10层南电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
146 | 3号楼 | 8层北面楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
147 | 3号楼 | 3层中梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
148 | 3号楼 | 2层北面楼梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
149 | 3号楼 | 负一职工梯弱电间 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
150 | 6号楼 | 1层西外梯 | （不锈钢）双扇门常闭 | 2200*1200
151 | 6号楼 | 1层西电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
152 | 6号楼 | 2层西电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1500
153 | 6号楼 | 2层西强电井 | （钢质）双扇门常闭 | 2000*750
154 | 6号楼 | 3层西电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1400
155 | 6号楼 | 4层护士站对面 | （钢质）双扇门常闭 | 2100*1170
156 | 6号楼 | 6层西铁梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2200*1200
157 | 6号楼 | 6层西电梯厅 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1500
158 | 6号楼 | 8层东外梯 | （钢质）双扇门常闭 | 2150*1500
159 | 6号楼 | 天面西铁梯 | （不锈钢）双扇门常闭 | 2200*1200