# 茂名市人民医院应急大楼智能采血系统信息建设项目需求书

## 一、项目的需求分析

我院一门诊已建成完整智能采血信息化体系，本次为应急大楼采血区、健康管理中心采血区配套智能采血系统，需与院内现有HIS、LIS、体检系统、原有标本分拣传输软件无缝对接，统一标准、统一数据、统一质控，基于现有使用经验及新增区域业务特点，核心需求如下：

- 应急大楼、健康管理中心需配套与门诊同源的智能签到、排队叫号、身份核验、自动备管流程

软件与总院区内现有采血平台互通，患者就诊信息、缴费状态、检验项目全院实时同步，护士无需跨系统重复录入、重复核对，实现采血流程标准化、同质化。

2、全域标本防错、身份统一绑定管控需求

新增所有采血工作站内置与现有系统一致的防错逻辑，一人一码、项目试管自动匹配、强制扫码核验患者身份；应急大楼区域标本、健康管理中心成套标本与总院区标本共用一套标本识别规则，标本转运至检验科分拣系统可自动识别来源区域，三区标本不混淆、不错分。

## 二、项目建设的目标

1、全域采血流程统一智能化，补齐新楼、体检科自动化短板

依托门诊现有成熟智能采血体系，为应急大楼门诊部8套、健康管理中心6套采血窗口配套同源自动化工作站，三大区域统一实现自助签到、智能排队、身份自动核验、系统智能选管、自动打印贴标全自动化，全院彻底消除手工备管贴标作业瓶颈。

2、建成全院一体化标本信息化精细化管理体系

打通总院区、应急大楼、健康管理中心采血数据、标本流转数据，全部归集至医院现有标本管理后台，统一统计三区采血人次、标本数量、TAT时效、设备运行数据，支撑检验科、护理部全院区流程优化、质量管控、运营分析。

## 四、项目建设内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能贴标机 | 14 | 套 | 健康管理中心6套，应急大楼门诊8套 |
| 2 | 护士终端一体机 | 14 | 套 |  |
| 3 | 条码扫描仪 | 14 | 套 |  |
| 4 | 窗口叫号显示屏 | 14 | 套 |  |
| 5 | 排队信息综合显示屏 | 4 | 套 |  |
| 6 | 自助预约机 | 4 | 套 |  |
| 7 | 定制大理石采血桌 | 14 | 套 |  |
| 8 | 采血叫号系统 | 2 | 套 |  |
| 9 | 智能采血贴标软件系统 | 2 | 套 |  |
| 10 | 标本传输系统 | 1 | 套 |  |