## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号004）：多排螺旋CT机
拟购医疗 设备名称 | 多排螺旋CT机 | 医疗设备 需求 | 1.16厘米以上宽体探测器多排螺旋CT机，配备与现用的后处理工作站兼容的、包含常用高级重建软件（含三维、四维等）工作站（网络版或3台以上单机版），能进行全脑灌注、冠脉+主动脉+肺动脉一体扫描检查、能谱扫描成像功能；2.无针筒的高压注射器；3.恒温箱；4.最新版全模块AI辅助诊断系统（包括常用的肺结节、骨折、冠脉及脑卒中相关）；5.两台100寸以上LED液晶显示器；6.远程影像会诊系统一套；7.全套辐射防护用品；8.5台电脑配专业显示器（5M以上）；9.监控系统1套；10.2台5匹柜式空调；11.3台自动打片机（能使用我院在用的胶片）。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院医学装备部邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。