## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号005）：3.0T核磁共振检查仪
拟购医疗 设备名称 | 3.0T核磁共振检查仪 | 医疗设备 需求 | 除保证日常磁共振基本项目的正常开展，能开展包括bold在内的新项目和各类科研项目。配置要求：1.3.0T核磁共振检查仪1台（含核磁共振检查仪副台1套）；2.磁共振专用高压注射器1台；3.日常核磁共振检查所需线圈（包括心脏、乳腺、头颈高通道、斑块、腹部柔软线圈、膝关节、肩关节、腕关节、踝关节等专用线圈）完整全套；4.5台电脑配专业显示器（5M以上）；5.笔记本电脑（配置高，科研使用）1台；6.最新版全模块AI辅助诊断系统（含CMR，前列腺癌，脑功能，肝脏等）1套；7.无磁转运床1辆；8.无磁轮椅1个；9.铁磁探测仪（双柱）；10.无磁灭火器1个；11.磁共振专用无磁监控系统1套；12.自助打片机（能使用我院在用的胶片）2台；13.无磁抢救车1台；14.颅脑bold所需配件1套和脑脊液、心脏、乳腺等后处理软件；15.无磁空气消毒仪1个；16.两套独立精密空调；17.临床科研平台；18.磁共振机房磁场屏蔽设计装修方案一套；19.线圈柜（定做）。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院医学装备部邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。