## Sheet1
拟购医疗设备调研表（编号001）：Nd:YAG皮秒激光治疗仪
拟购医疗 设备名称 | Nd:YAG皮秒激光治疗仪 | 医疗设备 需求 | 可用于治疗表皮良性色素增加性疾病和真皮良性色素性疾病；可治疗蓝色及黑色纹身；脉宽级别：皮秒，波长：至少包含1064nm和532nm或者755nm波长，可拓展升级为三波长，单脉冲和重复脉冲可选两种脉冲输出模式；配置清单：1.皮秒激光治疗仪主机1台、2.导光臂1根、3.标准手柄1套、4.手柄取景器4个、5.手柄取景器镜片10片、6.手柄取景器镜片密封圈10个。
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 生产国
拟供设备价格 |  | 优惠价格 |  | 设备质保期
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理商家 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供盖章扫描件）。
代理商提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供盖章扫描件）。
拟供设备相关资料：产品彩图、详细参数、配置清单等（提供扫描件）。
设备用户名单及三家或以上用户中标价格，提供中标合同关键页（以广东省用户为主）
设备是否需用一次性耗材( )，耗材是否中标( )，中标编码（ ）， 中标价格( )，一次性耗材耗占比多少（ %）
设备是否需防护或特殊使用要求：
设备操作人员是否需操作证：
设备安装水电要求： |  |  | 设备放置房屋要求：
备注：厂家或代理商按要求填报上表，表中要求的资料请在设备推荐书中提供，通过电子邮件发茂名市人民医院医学装备部邮箱mrysbkgw@163.com，内容不清，资料不全而影响拟购医疗设备调研报备的，责任自负。