## CG2026-1
茂名市人民医院2026年第二批医用耗材项目需求
序号 | 申请产品（统称） | 功能需求 | 预期用途 | 备注
1 | 经导管二尖瓣夹系统（含二尖瓣夹系统和导引鞘） | 由导引鞘、二尖瓣夹系统两个部件组成。 | 针对退行性二尖瓣反流（反流程度≥3+）患者，若经心脏团队评估认定外科手术风险较高，且二尖瓣解剖结构适宜，可采用经皮路径进行治疗。
2 | 一次性使用等离子手术电极 | 能配套我院两台电切系统（1、等离子双极电切系统（珠海司迈），型号：SM10；2、（等离子射频手术系统，型号：ARS500，厂家：江苏邦士）使用。 | 与等离子手术设备和电切内窥镜配合，在生理盐水环境下经尿道对组织进行切割与凝血。
3 | 一次性使用血液灌流器 | 灌流器的吸附剂装量≥130ml；大孔吸附树脂；生物相容性好，具有相对特异性地吸附尿毒症患者血液中浓度异常升高的内源性毒素：如β2微球蛋白、甲状旁腺激素等毒素。 | 与血液净化装置配合，联合透析器用于终末期肾病患者，清除β2-微球蛋白等中大分子毒素。
4 | 一次性使用动静脉插管 | 成人使用，包含扩张器，带肝素涂层，动脉插管大小为16F，静脉插管大小为20F和22F，接口适用于迈柯唯品牌的ECMO机器。 | 在体外循环血管插管手术中，一次性使用动静脉插管用于连接体外循环系统其他部件，用于开展ECMO（体外膜肺氧合）技术。
5 | 一次性使用导尿包 | 要求厂家具备乳胶、硅胶、超滑；双腔、三腔及各型号规格齐全产品。 | 对患者做常规临床一次性导尿用，能满足临床不同患者需求。
6 | 肺动脉取栓支架系统 | / | 由肺动脉取栓支架和血栓抽吸导管两部分组成，用于急性高危肺栓塞的经导管血栓清除治疗。
7 | 真菌荧光染色液 | / | 用于皮肤科真菌检查。对真菌进行进行荧光染色，能在荧光显微镜下进行检查。
8 | 淋巴细胞亚群检测试剂盒 | 6色通道6色试剂。 | 配套流式细胞仪，用于体外定量检测人静脉外周血中的T淋巴细胞（CD3+）、辅助/诱导T淋巴细胞（CD3+CD4+）、抑制/细胞毒T淋巴细胞（CD3+CD8+）、B淋巴细胞（CD19+）和自然杀伤细胞（CD16+和/或CD56+）的百分比。
9 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒 | 胶体金法。 | 病毒抗原检测用于病例的早期、快速诊断。
10 | 乙型肝炎病毒RNA（HBV-RNA）测定试剂盒 | / | 用于体外定量测定人血清样本中的乙型肝炎病毒RNA（HBV-RNA）。指导用药，对乙肝DNA阴性患者能否停药的重要参考依据。
11 | 中医敷贴 | 需要以下三种规格： 1、中间带凹槽可放置药物，正方形4cm*4cm、5cm*5cm； 2、中间带防渗膜可放置药物，正方形4cm*4cm、5cm*5cm； 3、中间无凹槽无防渗透膜，正方形5cm*5cm。 | 用于中医护理适宜技术（穴位贴敷治疗）。
12 | 一次性子宫颈扩张器 | 直径3-6mm，2至24小时内完成扩张。 | 与扩张器、卵圆钳配合，扩张宫颈及会阴，用于宫腔检查前扩宫。
13 | 医用多酶清洗剂 | / | 用于内镜清洗，无泡，快速分解生物膜，无毒，易漂洗，对内镜及附件无腐蚀。
14 | 中性电极 | / | 用于内镜下电凝电切刀；术中作电流回路极板。
15 | 小肠外套管 | 单气囊，外套管 | 用于内窥镜小肠镜检查，小肠镜套。
16 | 一次性使用结扎装置 | 开幅40mm，有效长度≥1900mm。 | 用于科室开展大型、高难度内镜手术，用于粗蒂息肉结扎及较大创面荷包缝合。
17 | 可崩解肠道吻合器 | / | 用于肠道吻合手术，耗材进入肠道一个月内可崩解并完全排除体外。
18 | 医用疤痕硅凝胶 | / | 用于辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助预防皮肤病理性疤痕的形成，抑制瘢痕增生。
19 | 玻璃化解冻液 | 1、PH：7.2-7.6 2、细菌内毒素：<0.25EU/ml 3、无菌 | 用于人卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎及囊胚的玻璃化冷冻后的复苏。
20 | 玻璃化冷冻液 | 1、PH：7.2-7.6 2、细菌内毒素：<0.25EU/ml 3、无菌 | 用于人卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎及囊胚的玻璃化冷冻。
21 | 颅内皮层深部电极 | 能适配我院神经电生理设备【神经监护系统（电生理参数监测仪），型号：Beike Cadwell Pro 32 ，厂家：北京北科睿新】使用。 | 与神经电生理监测仪器配合使用，与外部脑电波信号接收装置配合使用，用于致痫灶的颅内定位诊断，便于术中找寻癫痫病灶。
22 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 能适配我院神经电生理设备【神经监护系统（电生理参数监测仪），型号：Beike Cadwell Pro 32 ，厂家：北京北科睿新】使用。 | 神经和肌肉刺激器用体表电极,用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。
23 | 医用一次性针电极 | 能适配我院神经电生理设备【神经监护系统（电生理参数监测仪），型号：Beike Cadwell Pro 32 ，厂家：北京北科睿新】使用。 | 医用一次性针电极,配合肌电诊断仪器，作为肌电电位检测电极用。
24 | 医用一次性神经探头 | 能适配我院神经电生理设备【神经监护系统（电生理参数监测仪），型号：Beike Cadwell Pro 32 ，厂家：北京北科睿新】使用。 | 医用一次性神经探头,用于手术过程中，人体相关部位电信号的传导。