
茂名市人民医院购买2027年市场化用电服务项目需求

1、 资质要求
[bookmark: _GoBack]1.售电公司必须在《广东电力交易中心》公示的名单中，具备售电资质，持有营业执照、电力业务许可证等证件。
2. 符合国家发展改革委、国家能源局《售电公司准入与退出管理办法》的相关要求。
2、 服务要求（包括但不限于以下内容）
1. 提供的购电服务应不改变采购人原有的用电习惯，供电模式和供电质量保障不变，所有交易流程全权委托售电公司进行，具体工作内容及范围以采购人委托为准。 
2.中标公司应负责电力交易平台市场操作指导及后期电力交易相关的全周期电力交易服务。包括与电网企业的沟通，发行电费准确性、合理性分析，相应发票获取及用电手续办理等业务，每月提供交易电量结算清单，明确交易电量和电价，并如实向采购人提供真实准确的交易相关信息和资料。
3.提供电力技术咨询、电力技术服务。  
4.用电交易用数据分析。每月提供详细的用电数据分析报告，包括不限于各种用电负荷曲线、峰谷用电情况等详细的能耗分析表，以及节能建议。
5.售电公司必须确保提供稳定的电力来源，在任何情况下都能满足用电方的用电需求，避免因电力波动或中断对用电方的生产运营造成不良影响。建立完善的应急预案，以应对可能出现的电力故障或突发事件，确保在最短时间内恢复供电。
3、 包括并不限于以下增值服务
1.院本部在使用700台分体空调加装门窗磁传感器。 
2.中标人向医院无偿开展院本部、新福门诊、水东湾分院配电房预防性检测服务，确保变压器持续稳定运行。服务完成后，提供检测报告，报告需详细记录变压器的运行状况，包括潜在问题或需重点关注的事项，以此预防潜在故障，降低停机时间。 
4、 [bookmark: _Hlk196226558]团队服务
1.固定一名有三年以上电力交易经验的项目经理与采购人对接业务。
2.定期与采购人沟通电力交易服务质量问题，及时整改。
     五、响应时间
紧急情况线上随时响应，现场2小时现场响应。
[bookmark: _Hlk196227867]六、价格以及报价方式
价格区间：以广东电力交易中心发布信息为准（现还没有发布），报价方式：90%实际用电量按固定报价结算，10%实际用电量根据市场联动价格（平段）进行结算。

