## CG2026-1
茂名市人民医院2026年第二批医用耗材项目需求（第二次）
序号 | 申请产品（统称） | 功能需求 | 预期用途 | 备注
4 | 一次性使用动静脉插管 | 成人使用，包含扩张器，带肝素涂层，动脉插管大小为16F，静脉插管大小为20F和22F，接口适用于迈柯唯品牌的ECMO机器。 | 在体外循环血管插管手术中，一次性使用动静脉插管用于连接体外循环系统其他部件，用于开展ECMO（体外膜肺氧合）技术。
10 | 乙型肝炎病毒RNA（HBV-RNA）测定试剂盒 | / | 用于体外定量测定人血清样本中的乙型肝炎病毒RNA（HBV-RNA）。指导用药，对乙肝DNA阴性患者能否停药的重要参考依据。
15 | 小肠外套管 | 单气囊，外套管 | 用于内窥镜小肠镜检查，小肠镜套。
16 | 一次性使用结扎装置 | 开幅40mm，有效长度≥1900mm。 | 用于科室开展大型、高难度内镜手术，用于粗蒂息肉结扎及较大创面荷包缝合。
17 | 可崩解肠道吻合器 | / | 用于肠道吻合手术，耗材进入肠道一个月内可崩解并完全排除体外。
19 | 玻璃化解冻液 | 1、PH：7.2-7.6 2、细菌内毒素：<0.25EU/ml 3、无菌 | 用于人卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎及囊胚的玻璃化冷冻后的复苏。
20 | 玻璃化冷冻液 | 1、PH：7.2-7.6 2、细菌内毒素：<0.25EU/ml 3、无菌 | 用于人卵母细胞、原核期胚胎、卵裂期胚胎及囊胚的玻璃化冷冻。
21 | 颅内皮层深部电极 | 能适配我院神经电生理设备【神经监护系统（电生理参数监测仪），型号：Beike Cadwell Pro 32 ，厂家：北京北科睿新】使用。 | 与神经电生理监测仪器配合使用，与外部脑电波信号接收装置配合使用，用于致痫灶的颅内定位诊断，便于术中找寻癫痫病灶。
22 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 能适配我院神经电生理设备【神经监护系统（电生理参数监测仪），型号：Beike Cadwell Pro 32 ，厂家：北京北科睿新】使用。 | 神经和肌肉刺激器用体表电极,用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。
24 | 医用一次性神经探头 | 能适配我院神经电生理设备【神经监护系统（电生理参数监测仪），型号：Beike Cadwell Pro 32 ，厂家：北京北科睿新】使用。 | 医用一次性神经探头,用于手术过程中，人体相关部位电信号的传导。