电梯维修保养服务需求

我院共有70台电梯需要进行拟购维修保养服务，需求如下：

- 按照国家《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017），《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的规定要求进行维护保养，半月、季度、年度保养项目，并完善维修保养记录，季度分析报告。

- 维护保养完成后在茂名市电梯公共安全服务平台（电梯维保监督平台）按时报备维护保养记录。

- 年检相关业务由维保养公司包办，检验不合格的，由维保公司负责整改直至检验合格为止（注：首次年检费用由医院支出，如检验不合格，复检费用由维保公司负责）。

- 电梯配件更换费用，300元（含300）以下由维保公司负责更换支出，300元以上配件需向医院报价审批，经管理人员核实后完成相关手续再处理。

- 维保公司派两名有资质的维修保养人员进驻医院日常维护保养工作。

- 我院属特殊场所，当电梯发生故障困人时，接到电话必须在20分钟内赶到现场处理。